## 目录一览表
标段号 | 产品名称 | 参考规格、型号 | 单位 | 上限价（元） | 预估数量（1年） | 参考年总额（元） | 备注★实质性指标
1 | 一次性治疗碗 | 方形10*10*5cm | 只 | 0.3 | 96000 | 28800
2 | 射频消融导管 | 各规格 | 个 | 19440 | 10 | 194400 | 1.适用于消化内镜使用（主要用于恶性胆道梗阻） 2.由导管、电极、电线、手柄及Y型连接器组成
3 | 医用冷敷贴 | 标准型 | 张 | 450 | 43 | 19350 | 包含果酸1支，面膜一片（二类注册证）、眼贴1副、棉签1对、刷子1个、小碗1个
4 | 一次性使用无针输液接头 | Q-SYTE385100 | 个 | 32 | 2920 | 93440 | 抗高压≥300KPA，透明易观察，正压或平衡压，留置时间达7天
5 | 过氧化氢低温等离子灭菌包装卷带 | 100mm*100m | 卷 | 410 | 4 | 1640 | 1.适用于ASP100s/100nx过氧化氢低温等离子灭菌器； 2.两侧应有过氧化氢等离子油墨，需满足等离子灭菌器变色验证； 3.有撕口方向标识，提供消毒产品安全性评价报告，最好提供兼容性报告 ，需提供裁剪服务；个体袋要求“拇指切”设计，便于物品装入与无菌开启，袋子有规格尺寸标注。
|  | 150mm*100m | 卷 | 615 | 56 | 34440
|  | 200mm*100m | 卷 | 820 | 12 | 9840
|  | 250mm*100m | 卷 | 1025 | 4 | 4100
|  | 350mm*100m | 卷 | 1435 | 3 | 4305
| 过氧化氢低温等离子灭菌包装个体袋 | 100mm*400mm | 个 | 1.7 | 4000 | 6800
|  | 150mm*400mm | 个 | 2.5 | 0 | 0
|  | 200mm*650mm | 个 | 5.1 | 3600 | 18360
7 | 换药包 | 标准型 | 只 | 2.6 | 86280 | 224328 | 包含垫单、2个弯盘、2把镊子、5块纱布、1包碘伏棉球、干棉球6颗，灭菌二类注册证，需赠送M型敷贴8.5*11.5cm500张/年以上
8 | 一次性使用负压引流器 | cx-05c1 | 个 | 480 | 450 | 216000 | 1.手动负压5-60kpa可调，瓶体承受压力≥100Kpa 2.负压刻度实时显示 3.配有转换口瓶塞，负压引流和重力引流可以实时转换
|  | cx-05c2 | 个 | 680 | 375 | 255000
9 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 1.5ml | 支 | 1400 | 2 | 2800 | 1.主要成分：非交联透明质酸钠、三种氨基酸、L-肌肽，维生素 B2； 2.pH 值：pH 范围在 6.5 - 7.5 之间。
| 注射用透明质酸钠复合溶液 | 2.5ml | 支 | 700 | 3 | 2100
10 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 各规格 | 盒 | 3100 | 5 | 15500 | 1.主要成分：透明质酸钠、盐酸利多卡因、氯化钠、磷酸二氢钠； 2.pH 值：pH 范围在 6.8 - 7.6 之间。
11 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | YVOIRE volume s/1ml | 支 | 2200 | 5 | 11000 | 1.主要成分：该产品由预灌封注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的 凝胶颗粒悬液组成，凝胶颗粒悬液主要由经修饰(交联)的透明质酸钠、 未经修饰的透明质酸钠、氯化钠、磷酸盐缓冲体系及注射用水组成； 2.pH 值：pH 范围在 6.3 - 7.2 之间。
| 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | YVOIRE classic s/1ml | 支 | 1350 | 5 | 6750
12 | 透明敷料 | 6*7cm（含敷芯/不含敷芯） | 片 | 0.5 | 17000 | 8500 | 由背衬纸、聚氨酯薄膜涂医用压敏胶、离型纸（和吸收垫）组成
|  | 10*12cm（不含敷芯） | 片 | 2.8 | 2700 | 7560
|  | 8.5*11.5cmM型 | 片 | 9.8 | 500 | 4900
13 | 隔离透声膜 | 各规格 | 个 | 0.5 | 10000 | 5000 | 适合阴超机使用，无菌
14 | 医用外固定带 | 骨盆（进口、一次性使用） | 根 | 1800 | 30 | 54000 | 骨科创伤手术配套工具，不锈钢材料、支持固定带（腰带）滑扣系统组成