- 绍兴第二医院医共体总院兰亭院区

- 空调清洗项目报价单（单位：年）

| 名称 |  | 实际使用数量单位 | 单位 | 要求 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机盘管（3006台） | -2F人防医院 | 108 | 台 | 首次对风机盘管按要求彻底清洗并消毒处理，后进行三次对滤网清洗或更换。 |  |  |
|  | 其余位置 | 2898 | 台 |  |  |  |
| 风管（42885.48㎡） | 综合楼 | 32129.7 | ㎡ | 按要求进行清洗消毒一次，确保服务期内达到要求（提供二次检测报告） |  |  |
|  | 康复楼 | 8048.78 | ㎡ |  |  |  |
|  | 感染楼 | 2565.4 | ㎡ |  |  |  |
|  | 高压氧舱 | 141.6 | ㎡ |  |  |  |
| 空调机组（49台） |  | 49 | 台 | 首次对空调机组按要求彻底清洗并消毒处理，后三次对滤网进行清洗 |  |  |
| 新风机组（57台） |  | 57 | 台 | 首次对空调机组按要求彻底清洗并消毒处理，后三次对滤网进行清洗 |  |  |
| （VRV)多联机内机（自带冷凝水泵）（389台） | 综合楼 | 107 | 台 | 首次按要求彻底清洗并消毒处理，后三次对滤网进行清洗。（提供二次检测报告） |  |  |
|  | 康复楼 | 40 | 台 |  |  |  |
|  | 感染楼 | 242 | 台 |  |  |  |
| 分体式（53台） |  | 53 | 台 | 首次对按要求彻底清洗并消毒处理，后三次对滤网进行清洗 |  |  |
| 冷却塔（7只） |  | 7 | 只 | 按要求进行清洗消毒一次，提供一次嗜肺军团菌合格检测报告。 |  |  |
| 冷水生活水箱（6只） | 45立方米 | 2 | 只 | 使用二氧化氯消毒粉清洗2次/年，清洗后符合绍兴市二次供水卫生要求，清洗后须由第三方出具二次供水合格检测报告。 |  |  |
|  | 48立方米 | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 10立方米 | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 173立方米 | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 163立方米 | 1 | 只 |  |  |  |
| 热水生活水箱（4只） | 30立方米 | 3 | 只 | 使用二氧化氯消毒粉清洗1次/年，清洗后符合绍兴市二次供水卫生要求，清洗后须由第三方出具二次供水合格检测报告。 |  |  |
|  | 9立方米 | 1 | 只 |  |  |  |
| 一年总报价（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 一年总报价（大写） |  |  |  |  |  |  |