附件五：绍兴第二医院医共体总院排污环保检测（污水检测）项目报价表

本单位的污水、废气等不同污染物样本，检测指标、检测频次整理如下：

| 序号 | 样品位置与名称 | 检 测 指标 |  | 检测 | 点位数量（个） | 频次 | 合计次数 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 频率 |  |  |  |  |  |
| 1 | 延安院区污水综合排放口/DW001 | CODcr |  | 每周 | 1 | 3 | 156 |  |  |
| 2 |  | 悬浮物SS |  |  |  |  | 156 |  |  |
| 3 |  | 粪大肠菌群 |  | 每月 |  |  | 36 |  |  |
| 4 |  | 银 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 5 |  | PH值 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 6 |  | 氨氮 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 7 |  | 余氯 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 8 |  | BOD5 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 9 |  | 石油类 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 10 |  | 铅 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 11 |  | 挥发酚 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 12 |  | 色度 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 13 |  | 动植物油 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 14 |  | 总氰化物 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 15 |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 16 |  | 汞 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 17 |  | 镉 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 18 |  | 铬 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 19 |  | 六价铬 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 20 |  | 砷 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 21 |  | 沙门氏菌 |  | 每季度 |  |  | 12 |  |  |
| 22 |  | 志贺氏菌 |  | 每半年 |  |  | 6 |  |  |
| 23 | 延安院区污水处理站废气（无组织） | 氨 |  | 每季度 | 4 | 3 | 48 |  |  |
| 24 |  | 硫化氢 |  |  |  |  | 48 |  |  |
| 25 |  | 臭气浓度 |  |  |  |  | 48 |  |  |
| 26 |  | 甲烷 |  |  |  |  | 48 |  |  |
| 27 |  | 氯气 |  |  |  |  | 48 |  |  |
| 28 | 延安院区锅炉房烟气排口废气 | 颗粒物 |  | 每年 | 3 | 3 | 9 |  |  |
| 29 |  | 二氧化硫 |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 30 |  | 林格曼黑度 |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 31 |  | 氮氧化物 |  | 每月 | 3 | 3 | 108 |  |  |
| 32 | 延安院区低放射污水排放口DW003 | 总α放射性 |  | 每季度 | 1 | 3 | 12 |  |  |
| 33 |  | 总β放射性 |  |  | 1 | 3 | 12 |  |  |
| 34 | 兰亭院区污水综合排放口 | CODcr |  | 每周 | 1 | 1 | 156 |  |  |
| 35 |  | 悬浮物SS |  |  |  |  | 156 |  |  |
| 36 |  | 粪大肠菌群 |  | 每月 |  |  | 36 |  |  |
| 37 |  | 银 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 38 |  | PH值 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 39 |  | 氨氮 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 40 |  | 余氯 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 41 |  | BOD5 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 42 |  | 石油类 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 43 |  | 铅 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 44 |  | 挥发酚 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 45 |  | 色度 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 46 |  | 动植物油 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 47 |  | 总氰化物 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 48 |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 49 |  | 汞 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 50 |  | 镉 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 51 |  | 铬 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 52 |  | 六价铬 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 53 |  | 砷 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 54 |  | 沙门氏菌 |  | 每季度 |  |  | 12 |  |  |
| 55 |  | 志贺氏菌 |  | 每半年 |  |  | 6 |  |  |
| 56 | 兰亭院区污水处理站废气（无组织） | 氨 |  | 每季度 | 4 | 3 | 48 |  |  |
| 57 |  | 硫化氢 |  |  |  |  | 48 |  |  |
| 58 |  | 臭气浓度 |  |  |  |  | 48 |  |  |
| 59 |  | 甲烷 |  |  |  |  | 48 |  |  |
| 60 |  | 氯气 |  |  |  |  | 48 |  |  |
| 61 | 兰亭院区锅炉房烟气排口废气 | 颗粒物 |  | 每年 | 3 | 3 | 9 |  |  |
| 62 |  | 二氧化硫 |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 63 |  | 林格曼黑度 |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 64 |  | 氮氧化物 |  | 每月 | 3 | 3 | 108 |  |  |
| 65 | 兰亭院区低放射污水排放口 | 总α放射性 |  | 每季度 | 1 | 3 | 12 |  |  |
| 66 |  | 总β放射性 |  |  | 1 | 3 | 12 |  |  |
| 67 | 兰亭院区DW001综合废水总排口在线校核比对 | pH值 |  | 每月 | 1 | 1 | 12 |  |  |
| 68 |  | 水温 |  |  | 1 | 1 | 12 |  |  |
| 69 | 全国排污许可证管理信息平台公开端系统填报费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 费用合计（一年） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上所有检测项目根据实际要求及产生检测频次进行结算。

- 2、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

3、投标人报价应已包含人员费用+机具费用+管理费+其它费用+税费等所有一切服务相关费用