绍兴第二医院医共体总院精准医学中心运行服务项目采购需求

一、服务要求和内容

（一）服务要求

1、投标人所提供的产品应符合国家有关的质量标准及相应的行业标准。对已纳入国家医疗器械管理目录且国内已有获批有证试剂盒的检测项目，供应商须使用有注册证的试剂盒；对于附件3开展项目：国内尚无有效注册证试剂盒的实验室自建项目(LDTs)，供应商须确保所用试剂来源合法、质量可靠、性能经充分验证，并符合实验室检测规范及行业技术标准。此类项目开展前须由采购人履行院内论证、审批及主管部门备案程序。如附件3中临床有需求的、经院内备案开展的检测项目，因“国内无注册证试剂盒”、“本省无匹配收费条码”引发的被查风险，采购方和供应商应友好协商解决。如因供应商试剂本身质量问题所产生的一切后果及损失由中标人承担。

2、因中标人提供的精准医学检测项目的质量问题（如检测错误、延误、报告不准确等）导致的医疗投诉或纠纷，中标人应承担相应责任，包括协助采购人做好患者的协调工作、提供专业解释，并承担相关的处理和赔偿费用。

3、协议期内，由于代理权限的转移或者公司注销等原因，中标人应以书面的形式说明原因并协助医院做好产品的延续工作，同时采购人有权重新确定新的供应商。

4.合同期内如遇上级部门集中采购、组织开展联合采购或其他有关政策，与合同条款或合同供应模式发生冲突的，则医院有权单方解除合同，不视为医院违约，且双方互不承担责任。

5.合同期:3年。若在合同期内中标人不能正常履约的，医院重新组织招标，并没收供应商履约保证金（中标人需在签约前缴纳中标金额0.5%的履约保证金）。合同到期后，重新组织招标，原中标人如未中标，需在规定的时间内运走其所属设备，逾期未取回的，采购人不负保管义务。

6.中标人需遵守保密制度，保护受检者的秘密，未经许可，不得向无关人员泄露受检者的检测情况。送检标本仅用于送检目的的特定用途，未经采购人同意，投标人不得挪用送检标本用于科研及其他用途；涉及遗传生物信息的标本，投标人需遵守《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》，规范标本管理，保护患者隐私。

7.精准医学中心开展项目所需设备及试剂耗材等按医院要求统一管理。

（二）服务内容

供应商提供“精准医学中心”平台的整体技术输出服务，包括但不限于：场地规划设计与装修、人员培训、质量体系建设、协助项目开展、技术与研发服务支持、科研合作、技术咨询等。具体内容如下：

1场地规划与设计

1.1由采购人负责提供符合“精准医学中心”使用要求的场地和建筑图纸，并对中心电、水、网络、消防的现场实施及场地改建提供协助。

1.2供应商根据采购人提供的场地建筑图纸，在符合实验室场地改造及满足生物安全需求的条件下，提供场地规划、设计及品牌策划等服务。

2设备与试剂

2.1由中标人按需提供高通量测序技术平台、质谱等项目开展所需的设备（详见后附件 1、2）以确保医院需要开展的相关项目能顺利开展，并在采购人规范管理下负责这些设备的维修保养、检定、校准等工作，保证日常工作正常开展。

2.2中标人应协助采购人拟定设备管理操作手册，并对设备操作人员培训上岗，以保证设备的使用、维护保养与校准等管理符合全面质量管理体系的要求。

2.3中标人负责“精准医学中心”开展项目所需耗材、试剂的管理和采购。中标人应确保技术平台相关试剂符合质量管理要求，满足仪器设备开展检测项目的要求。相关试剂和耗材的验收、入库等按医院要求进行管理。收费、出报告等流程要符合医院管理要求。

3资质与质量体系

3.1中标人应协助医院完善高通量测序平台、质谱平台等技术支持，包括：性能验证、资料整理等相关支持。“精准医学中心”新建平台上开展的项目以及实验室管理将按照 ISO 15189 质量体系标准，提供项目开展的规范化 SOP操作流程，确保检测诊断质量；高通量测序平台、质谱平台将参考 ISO 15189 与 CLSI-C62A 标准规范建立完整质量体系。供应商应协助对“精准医学中心”进行全面质量管理监控体系，使用统一的校准品和质控品，定期进行内部评审。

3.2精准医学中心开展项目所需医疗设备及医用耗材属于医疗器械管理的，供应商应具备有效的医疗器械产品备案证或注册证。属于第一类医疗器械的产品，供应商须具备有效的产品备案凭证；属于第二类医疗器械的产品，供应商须具备有效的产品医疗器械注册证，第二类医疗器械经营备案凭证等相关材料；属于第三类医疗器械的产品，供应商须具备产品有效的产品医疗器械注册证、医疗器械经营许可证。投标产品有生产许可要求的，应具备生产厂家的有效的医疗器械生产企业许可证；且医疗器械生产企业许可证生产范围或医疗器械经营企业许可证经营范围是与投标产品相适用的。

4人员运营管理

4.1采购人为“精准医学中心”指派配备生物类、遗传类等相关专业技术人员，供应商应对其进行相关技术培训和技术协助，使其能独立开展相关检测项目。

4.2中标人提供1名科室运营管理人员，1名能熟练进行实验操作的技术人员，平台项目自检时技术人员到位，其人力成本由中标人承担。中标人提供的人员应当服从医院管理。

4.3中标人须负责对医院技术人员进行培训，协助医院完成“精准医学中心”的培训体系建设；协助医院相关平台技术人员获得上岗证书。

5实验室技术服务与管理支持

5.1中标人协助科室开展精准诊疗项目（详见附件3），提供技术人员培训、人员带教，技术转移、新项目开展支持等工作，在医院提供院方技术人员的前提下，培养至少 2 名技术人员，在合作期满前能具备数据解读、报告审核等方面的能力，能够独立解决操作中遇到的常见问题。

5.2中标人协助科室的日常运营管理工作，包括性能验证、SOP 规范化文件、质量控制、项目开展相关资格认证、日常检测、样本至报告发放的全流程管理、报告查询、结果解读等，确保科室能够有序、规范开展项目等。

5.3所开展项目以及实验室日常管理须按照 ISO15189质量体系标准建设，确保检测诊断质量。配合医院三乙复审、ISO15189认可申请等。

5.4采购人不能在本地实现开展的项目，由中标人在其独立实验室进行检测，本地具备开展条件的项目，必须在本地开展。

6科研合作及学科支持

6.1根据临床需求及前期研究基础，供应商应结合自身高端前沿技术平台，共同合作开展慢病及健康管理、肿瘤精准诊疗、感染精准防控、遗传精准诊断、肠道微生态等领域的合作，协助科室制定科研项目方案，跟踪科研目标进展，协助成果产出，推动学科发展。

6.2中标人具有多组学科研平台，能够提供非靶向代谢组学、蛋白组学、微生物组学等科研项目检测服务，辅助医院学科的科学研究。基于采购人相关科室在科研工作中存在的需求，中标人需给予协作。需提供详细的科研合作方案。

7冷链运输

7.1中标人必须配备完善医疗冷链物流系统和信息服务体系，所有检测试剂或者耗材运送必须符合温度的管理要求，采用相应的冷链运送技术，要保证检测试剂或者耗材的运输过程的安全，保证质量。

7.2所有检测试剂或者耗材运送必须采用符合相关标准的冷链物流车或转送车辆及冷链物流箱。

7.3提供可实时监控物流各个环节的温度的系统和终端设备，能够对物流的全程进行温度监控、报警及记录，能够对整个过程进行溯源管理。

8检测服务

8.1中标人提供专职运营管理团队，解决医院送检及报告过程中所发生的应急问题。运营人员应具有生信、质谱相关学习经验和科研经验。

8.2中标人提供精准医学中心检测项目所需的相关软件，如需与医院HIS或LIS系统进行对接，产生的接口费由中标人承担，并进行后期运营服务。

8.3合同签订后医院有新增加开展项目，经医院同意后，按本项目合同的折扣进行项目新增入院。

二、供应商资质要求

1供应商需具有ISO15189医学体系认证标准认证证书,具备独立开展本项目的能力。

2供应商需提供本项目检测服务的实验室室间质评认证情况：2023年至今获得的国家、省级临检中心室间质评证书数量情况。

三、运营管理服务

1满足此次平台建设的设备要求参数，详见后附件1和2。

2对采购文件“技术服务要求”响应。

3为优化测序平台检测质量标准，供应商具有独立的临床测序质量控制软件。

4供应商实验室能独立完成“附件3：检测项目清单”中所有检测项目。

5提供运营管理服务人员配置及技术团队情况。

6提供为本项目服务的冷链物流资质情况。

7提供精准医学中心平台故障或者紧急事件应急方案。

五、技术服务要求

1.为满足临床的诊疗需求，供应商具有较强的肠道微生态诊治能力，能协助医院肠道微生态健康门诊开办，并提供专家团队证明材料。

2.供应商具有较强的遗传咨询能力，具有遗传咨询师资质人员和专家团队，针对疑难罕见病例可组织遗传领域专家进行MDT讨论，并协助医院遗传咨询门诊开办，并提供遗传咨询人员和专家团队资质证明材料。

3.供应商实验室具有非靶向平台代谢组学检测的技术能力，可采用多种数据采集方法，覆盖更多代谢物范围，检测种类包括氨基酸类、糖类、辅酶和维生素类、核苷酸类、脂类、能量代谢物以及菌群相关代谢物和外源性代谢物等八大类物质，能根据医院的要求，对医院提供的批量样本进行高通量代谢组学比较分析，提供证明材料。

4.为保障实验结果的准确性，针对招标人开展项目在全国临床检验中心、省级及其他同级实验室有开展的室间质评项目，供应商实验室2022年以来全国临床和科研实验室室间质量评价应合格，并提供证明材料。

五、精准医学中心同类业绩

供应商“精准医学中心”建设的经验：提供与最终使用单位的委托合同复印件或协议复印件。

六、商务要求

1、设备质保期

质保期3年。

2、售后服务

中标人负责中心内设备的日常维护、维修所有事务，保证中心正常运行。所有维护、维修费用均由中标人承担。

3、安装调试

3.1安装地点：绍兴第二医院延安路院区

3.2 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3 安装过程中发生的费用由项目提供方负责。

3.4 供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

4、验收

中标人负责确认设备的有效检验文件、设备性能指标、合同内容，双方共同签署验收合格证书，以上验收资料整理后交由采购人存档。

5、交货

5.1 交货期：中标人需承诺签约后六个月内完成精准诊断中心的相关建设，并投入使用。如因采购人另有要求则按采购人要求执行。

5.2 交货地点：绍兴第二医院延安路院区。

6、风险责任：

6.1在合同期内，如遇收费标准变化或遇国家政策性因素变化，院方不承担因收费标准、成本变化等不可抗力的因素而造成的损失，具体双方友好协商。

6.2合同期内物价收费标准的调整：当地物价部门规定的收费标准发生变动时，根据物价收费调整，按调整后的收费标准×服务费收费比例执行；如物价收费标准下降，按下降后的收费标准×服务费收费比例执行。

7、服务承诺：

7.1服务合作期内，采购人因业务发展，需要对设备进行更新或升级的，中标人应无条件配合。

7.2中标人需提供设备运行维护人员，应在两个工作日之内解决科室内设备运行的故障，确保检测业务的正常运行。如果不能在规定时间内完成的，院方可以自行联系维修，维修费用由供应商承担，期间中标人需解决标本的检测问题；如不能解决，院方可以自行外送检测，所有费用在结算技术服务费时从中扣除。

- 违约责任：如果中标人没有按照合同约定提供服务，采购人有权没收全部履约保证金并追究法律责任，同时采购人有权解除合同。

- 9、合同期满后，因再次招标至中标人改变，中标人必须协助采购人做好衔接工作。

七、报价

1、投标报价：投标报价为技术服务费的折扣，即技术服务费占精准医学中心业务总收入的百分比，医院按相应折扣支付费用（包括实验室整体规划设计、装修、设备、人员等费用）。

2、服务费的结算：

采购人“精准医学中心”平台开展的项目，统一由采购人依据浙江省物价局的医疗服务收费标准进行规范收费，确定标准收入。

采购人按以下公式向中标人支付服务费，中标人开具相关服务费发票：

采购人应向中标人支付的服务费=标准收入*____%；

注：1上述标准收入指采购人依据采购人行政所在地收费标准向患者收取的检测费；

2本合同中所涉及项目价格均按采购人行政所在地收费标准执行，医院自主收费项目则按医院 HIS 收费标准执行。

3人力、技术能力的投入、设备的投入、试剂耗材成本均已包含在技术服务费内。

4因考虑到场地等实际原因，相关实验室场地建设完成约定为6个月。在二代测序等项目实现本地化检测前，其他项目的服务费用结算标准如下：1）未本地化项目：医院按中标折扣价下调15个百分点进行支付。例如，若中标折扣为 75%，则实际支付折扣为 60%。同时，下调的15% 部分需按 “真实中标折扣 ÷75%” 的系数进行折算。​2）已本地化项目：直接按照中标价格进行结算。

附件1 供应商需投入的设备清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高通量测序仪 | 1台 |
| 2 | 开展高通量测序项目检测所需辅助设备 | 若干(高通量测序平台辅助设备清单） |
| 3 | 液相色谱质谱联用仪 | 1台 |
| 4 | 开展质谱项目所需辅助设备 | 若干(串联质谱平台辅助设备清单） |

1、高通量测序平台辅助设备清单

| 高通量测序平台辅助设备清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区域 | 仪器名称 | 数量 |
| 一区 （试剂准备区） | 移液枪1000ul | 1 |
|  | 移液枪200ul | 1 |
|  | 移液枪20ul | 1 |
|  | 移液枪10ul | 1 |
|  | 移液枪2.5ul | 1 |
|  | 超净工作台 | 1 |
|  | Mini-centrifuge迷你离心机，1.5ml，200ul两个转头 | 1 |
|  | 医用冷藏冷冻冰箱 | 1 |
|  | Vortex-Genie漩涡混合器 | 1 |
| 二区 （样本制备区） | 移液枪1000ul | 1 |
|  | 移液枪200ul | 1 |
|  | 移液枪20ul | 1 |
|  | 移液枪10ul | 1 |
|  | 移液枪2.5ul | 1 |
|  | 生物安全柜（半排） | 1 |
|  | Mini-centrifuge迷你离心机，1.5ml，200ul两个转头 | 1 |
|  | 医用冷藏冷冻冰箱 | 1 |
|  | 小型高速冷冻离心机 | 1 |
|  | Vortex-Genie漩涡混合器 | 1 |
| 三区 （组织样本制备区） | 移液枪1000ul | 1 |
|  | 移液枪200ul | 1 |
|  | 移液枪20ul | 1 |
|  | 移液枪10ul | 1 |
|  | 移液枪2.5ul | 1 |
|  | 生物安全柜（半排） | 1 |
|  | Mini-centrifuge迷你离心机，1.5ml，200ul两个转头 | 1 |
|  | 医用冷藏冷冻冰箱 | 1 |
|  | 小型高速冷冻离心机 | 1 |
|  | Vortex-Genie漩涡混合器 | 1 |
|  | 恒温混匀仪 | 2 |
| 四区 （文库制备一区） | 普通PCR仪 | 1 |
|  | 移液枪1000ul | 1 |
|  | 移液枪200ul | 1 |
|  | 移液枪20ul | 1 |
|  | 移液枪10ul | 1 |
|  | 移液枪2.5ul | 1 |
|  | Mini-centrifuge迷你离心机，1.5ml，200ul两个转头 | 1 |
|  | 医用冷藏冷冻冰箱 | 1 |
|  | Vortex-Genie漩涡混合器 | 1 |
| 五区 （文库扩增二区） | 移液枪1000ul | 1 |
|  | 移液枪200ul | 1 |
|  | 移液枪20ul | 1 |
|  | 移液枪10ul | 1 |
|  | 移液枪2.5ul | 1 |
|  | 微孔板迷你离心机 | 1 |
|  | 普通PCR仪 | 1 |
|  | 荧光定量PCR仪1 | 1 |
| 六区 （测序区） | UPS电源 | 1 |
|  | 千兆网交换机 | 1 |
| 七区 （电泳区） | Nanodrop超微量分光光度计 | 1 |
|  | 移液枪1000ul | 1 |
|  | 移液枪200ul | 1 |
|  | 移液枪10ul | 1 |
|  | 移液枪2.5ul | 1 |
|  | QubitFluorometer 核酸定量计 | 1 |
|  | Vortex-Genie漩涡混合器 | 1 |
|  | Mini-centrifuge迷你离心机，1.5ml，200ul两个转头 | 1 |

2.串联质谱平台辅助设备清单

| 串联质谱平台辅助设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 辅助设备 | 氮气发生器 | 1 | 台 |
| 2 |  | UPS(不间断电源) | 1 | 台 |
| 3 |  | 万向通风罩 | 1 | 支 |
| 4 |  | 1.5通风橱或二级生物安全柜 | 1 | 台 |
| 5 |  | 医用冷藏冷冻冰箱 | 1 | 台 |
| 6 |  | 冷冻离心机 | 1 | 台 |
| 7 |  | 涡旋振荡器 | 1 | 台 |
| 8 |  | 单道移液枪 | 4 | 支 |
| 9 |  | 超声波清洗机 | 1 | 台 |
| 10 |  | 血库专用离心机 | 1 | 台 |
| 11 |  | 8道移液枪 | 2 | 套 |
| 12 |  | 调温试热封膜仪 | 1 | 台 |
| 13 |  | 96孔板涡旋振荡器 | 1 | 台 |
| 14 |  | 台式电脑 | 1 | 台 |
| 15 |  | 打印机 | 1 | 台 |

附件2 主要设备技术要求

1.高通量测序技术要求

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 可开展全外显子测序、宏基因组测序等科研应用、肺癌个体化诊疗基因检测、未知病原体微生物基因检测等临床应用。 |
| 2 | 在2×250 bp时，＞75%的碱基质量分值高于Q30。 |
| 3 | 可连续读取12个以上（如AAAAAAAAA）单个重复碱基序列信息。 |
| 4 | 运行时间：从文库加载到测序完成最快周期可达14小时内。 |
| 5 | 准确率：PE 100模式下,＞80%数据高于Q30。 |
| 6 | 信息分析：测序的同时能进行初步数据分析，并产生有质量打分的碱基序列。 |
| 7 | ★具有有效医疗器械注册证。 |
| 8 | 具备支持单端和双端测序的能力。 |
| 9 | 可自动扫描试剂、芯片、样本。 |

2、串联质谱技术要求

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备功能要求和用途：具有三重四极杆的定量定性分析功能，用于新生儿筛查、全谱维生素、固醇类激素、氨基酸、脂肪酸、肉碱及外源性物质如治疗药物/毒性药物等。 |
| 2 | ▲离子源：要求为独立的电喷雾离子源(ESI)以及大气压化学电离源(APCI)，APCI为非复合源，并可在不破坏真空的条件下方便快速切换离子源。 |
| 3 | 在不影响真空度的情况下，可以实现独立的ESI和独立的APCI离子源的切换。 |
| 4 | ESI 电喷雾离子源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流即可达到 3mL/min，离子源接口适用于 100％有机相到 100％水相，耐用一定浓度的缓冲液。 |
| 5 | APCI 大气压化学离子源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流即可达到 3mL/min。 |
| 6 | ▲离子源内有两路加热雾化气，确保离子化充分，辅助加热气温度最大可至 720℃以上（投标时需提供温度设置为 720℃以上时的工作站软件界面截图），确保离子化效率和抗基质干扰能力。 |
| 7 | ▲离子源接口采用锥孔结构和反吹气技术，离子传输通道无毛细管类设计装置，不会堵塞，且能有效防止中性分子与不挥发缓冲盐由于真空压力梯度进入四级杆。 |
| 8 | 离子源内有负压废气排放装置，可防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷，延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康。 |
| 9 | ▲离子传输系统应具备高端 RF 离子聚焦装置，包括 QJet 离子聚焦装置或 iFunnel 离子漏斗聚焦装置或 StepWave 离子聚焦装置或者或 S-lens 聚焦装置其中的一种。 |
| 10 | 碰撞室：弯曲碰撞池设计，弯曲角≥90°，可有效过滤中性粒子的干扰。 |
| 11 | ▲采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外氩气。 |
| 12 | 质量分析器：四极杆采用陶瓷镀金，具有良好的热稳定性、导电性和最好的惰性；无需额外加热来维持稳定性，减少因温度变化等外来的不稳定因素而造成实验稳定性的不确定性。如为非陶瓷镀金四极杆需额外提供两套原装四极杆备用。 |
| 13 | 检测器系统：采用偏轴高能脉冲离子计数电子倍增检测器，能够满足长期大量样品定量分析的数据可靠性和重复性；非光电倍增管设计，能同时保证正负离子模式的高灵敏度和稳定性。 |
| 14 | 质量数范围：m/z 5-2000 amu. |
| 15 | 线性范围：定量超过六个数量级。 |
| 16 | MRM 最小驻留时间(dwell time)≤1ms。 |
| 17 | 实际定量分析，一般设置驻留时间(dwell time)为 1ms，可满足一次进样＞1000 对 MRM 分析，并且保持良好的重现性和定量准确性。 |
| 18 | 灵敏度 |
|  | ESI正离子：1pg利血平，过柱进样，m/z 609＞195，信噪比S/N≥100000:1，CV 小于 5%。 |
|  | ESI 负离子：1pg 氯霉素，过柱进样，m/z 321＞152，信噪比 S/N≥50000:1，CV 小于 5%；1pg 雌二醇，过柱进样，m/z 321＞152，信噪比≥10000:1，CV 小于 5%。 |
|  | APCI 正离子：1pg 17-OH 孕酮，过柱进样，信噪比≥2000:1，CV 小于5%。 |
| 19 | 扫描功能：具有全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM扫描等。 |
| 20 | 液相色谱仪为二元高压液相色谱系统，耐压≥9500psi。 |
| 21 | 具有专业的定量分析软件、基本的仪器控制和数据采集处理软件、专业的定量分析软件。 |
| 22 | ★整套系统（包括液相、质谱、软件）具有有效医疗器械注册证。 |

附件3：开展项目

| 序号 | 分类 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实体瘤伴随诊断—NGS | 甲状腺癌基因组织检测（组织+对照血） （基因数≥100个） |
| 2 | 实体瘤伴随诊断—NGS | 脑胶质瘤多基因组织检测 |
| 3 | 实体瘤伴随诊断—NGS | 肺癌靶向用药基因组织/ctDNA检测（+化疗） （+PD- L1） |
| 4 | 实体瘤伴随诊断—NGS | 消化系统肿瘤靶向免疫基因组织/ctDNA检测(+化疗) （+PD- L1） |
| 5 | 实体瘤伴随诊断—NGS | 胚系/体系BRCA1/2基因组织检测 |
| 6 | 实体瘤伴随诊断—NGS | 乳腺癌/妇瘤靶向免疫用药基因组织/ctDNA检测 （+化疗）（+PD- L1） |
| 7 | 实体瘤伴随诊断—NGS | 肿瘤靶向免疫化疗用药基因组织/ctDNA检测（+PD- L1） |
| 8 | 实体瘤伴随诊断—NGS | 同源重组修复缺陷（HRD）评分检测（组织+血液） |
| 9 | 实体瘤伴随诊断—NGS | 胃肠道间质瘤(GIST）检测 |
| 10 | 实体瘤伴随诊断—NGS | 泌尿系统肿瘤靶向免疫基因组织/ctDNA检测+化疗 （+PD- L1） |
| 11 | 实体瘤伴随诊断—NGS | 甲状腺癌基因检测 |
| 13 | 实体瘤伴随诊断—NGS | Lynch综合征（林奇综合征）基因检测 |
| 13 | 实体瘤伴随诊断—NGS | 子宫内膜癌分子分型 |
| 14 | 实体瘤伴随诊断—NGS | 男性/女性肿瘤易感基因筛查（ngs） |
| 15 | 实体瘤伴随诊断—NGS | 肝胆胰肿瘤靶向免疫用药基因组织/ctDNA检测 |
| 16 | 实体瘤伴随诊断 | 男性/女性高发肿瘤风险基因筛查（≥20种） |
| 17 | 实体瘤伴随诊断 | 乳腺癌预后21用药基因组织检测 |
| 18 | 实体瘤伴随诊断 | 无创大肠癌分子筛查（Septin9）/大肠癌粪便SDC2基因检测 |
| 19 | 实体瘤伴随诊断 | 结直肠癌个体化用药基因组织检测套餐 |
| 20 | 实体瘤伴随诊断 | 膀胱癌细胞染色体及基因异常检测 |
| 21 | 实体瘤伴随诊断 | 循环肿瘤细胞CTC外周血检测 |
| 22 | 实体瘤伴随诊断 | 软组织肉瘤基因组织检测 |
| 23 | 实体瘤伴随诊断 | 甲状腺 BRAF 和 TERT 双基因突变检测 |
| 24 | 实体瘤伴随诊断 | 肺癌/肠癌基因变异联合超敏检测 |
| 25 | 实体瘤伴随诊断 | 肺癌/尿路上皮癌基因甲基化检测 |
| 26 | 分子遗传 | 家系全外显子测序（TrioWES） |
| 27 | 分子遗传 | 全基因组测序(WGS) |
| 28 | 分子遗传 | 线粒体遗传病整体解决方案（线粒体遗传病相关的核基因及线粒体全基因检测） |
| 29 | 分子遗传 | 遗传病整体解决方案（WES、CNV-seq、线粒体全基因） |
| 30 | 分子遗传 | 遗传病携带者筛查 |
| 31 | 分子遗传 | 痴呆与认知障碍疾病相关基因检测 |
| 32 | 分子遗传 | 帕金森与运动障碍相关基因检测 |
| 33 | 分子遗传 | 遗传代谢性肝病基因检测 |
| 34 | 分子遗传 | 金属代谢障碍基因检测 |
| 35 | 分子遗传 | 遗传性周围神经病基因检测 |
| 36 | 分子遗传 | 内分泌疾病基因检测 |
| 37 | 分子遗传 | 经典型先天性肾上腺皮质增生症 |
| 38 | 分子遗传 | 先天性肾上腺皮质增生症整体解决方案 |
| 39 | 分子遗传 | 多囊肾PKD1/2基因检测（MLPA） |
| 40 | 分子遗传 | 脊髓小脑共济失调（SCA）动态突变 |
| 41 | 分子遗传 | 共济失调整体解决方案（NGS+PCR） |
| 42 | 分子遗传 | 血友病相关基因突变检测 |
| 43 | 分子遗传 | Beckwith-Wiedemann综合征基因检测 |
| 44 | 分子遗传 | Silver-Russell综合征基因检测 |
| 45 | 分子遗传 | 天使综合征 |
| 46 | 分子遗传 | Prader-Willi综合征 |
| 47 | 分子遗传 | 结节性硬化症TSC1/2基因检测 |
| 48 | 分子遗传 | 遗传性痉挛性截瘫基因检测 |
| 49 | 分子遗传 | 腓骨肌萎缩症1A型(CMT1A)MLPA检测 |
| 50 | 分子遗传 | 假肥大型肌营养不良(DMD)MLPA检测 |
| 51 | 分子遗传 | NIID神经元核内包涵体病基因检测 |
| 52 | 分子遗传 | 亨廷顿舞蹈症检测 |
| 53 | 分子遗传 | 肯尼迪病检测 |
| 54 | 分子遗传 | 强直性肌营养不良检测 |
| 55 | 分子遗传 | 新生儿遗传病基因筛查 |
| 56 | 分子遗传 | 流产物染色体拷贝数变异检测(CNV-seq) |
| 57 | 分子遗传 | 遗传性耳聋检测基因 |
| 58 | 分子遗传 | 男性/女性肿瘤易感全面筛查升级版（ngs）（≥20种疾病） |
| 59 | 分子遗传 | 儿童/成人染色体拷贝数变异检测(CNV-seq) |
| 60 | 分子遗传 | 脊髓性肌萎缩症(SMA)检测 |
| 61 | 分子遗传 | 遗传病单基因检测 |
| 62 | 分子遗传 | 子痫前期风险评估 |
| 63 | 分子遗传 | 脆性X综合征 |
| 64 | 分子遗传 | 三高及并发症基因检测 |
| 65 | 分子遗传 | 全外显子健康体检套餐 |
| 66 | 分子遗传 | 叶酸与营养元素代谢能力基因检测 |
| 67 | 分子遗传 | 遗传病基因检测NGS Panel |
| 68 | 分子遗传 | 全外显子测序（WES） |
| 69 | 分子遗传 | 体重及健康管理基因检测 |
| 70 | 分子遗传 | 烟酒、咖啡牛奶代谢基因检测 |
| 71 | 分子遗传 | 肌肤基因检测 |
| 72 | 血液病 | 基因重排检测 |
| 73 | 血液病 | 白血病NGS检测 |
| 74 | 血液病 | 淋巴瘤NGS检测 |
| 75 | 血液病 | RNA-seq |
| 76 | 血液病 | 血液病NGS检测 |
| 77 | 血液病 | 淋巴造血组织病理+免疫组化 |
| 78 | 血液病 | 初诊免疫分型CD系列检测 |
| 79 | 血液病 | 其他疾病流式CD检测 |
| 80 | 血液病 | 残留病灶CD检测 |
| 81 | 血液病 | CAR-T疗效监测 |
| 82 | 血液病 | 骨髓染色体核型分析 |
| 83 | 血液病 | 分子核型分析（染色体基因芯片CMA） |
| 84 | 血液病 | 血液肿瘤分子原位杂交 FISH 检测套餐 |
| 85 | 血液病 | 血液肿瘤分子原位杂交 FISH 检测单项 |
| 86 | 血液病 | 融合基因定性筛查套餐 |
| 87 | 血液病 | BCR-ABL融合基因定量检测套餐 |
| 88 | 血液病 | PML-RARA融合基因定量检测套餐 |
| 89 | 血液病 | BCR-ABL1罕见型 |
| 90 | 血液病 | 融合基因检测单项 |
| 91 | 血液病 | 基因突变检测套餐 |
| 92 | 血液病 | 基因突变检测单项 |
| 93 | 血液病 | 基因表达水平检测项目 |
| 94 | 用药基因 | 抗栓个性化用药基因检测 |
| 95 | 用药基因 | 氯吡格雷+阿司匹林个性化用药基因检测 |
| 96 | 用药基因 | 儿童安全用药基因检测 |
| 97 | 用药基因 | 精神类疾病个性化用药基因检测 |
| 98 | 用药基因 | 精神分裂症个性化用药基因检测 |
| 99 | 用药基因 | 抑郁症个性化用药基因检测 |
| 100 | 用药基因 | 癫痫个性化用药基因检测 |
| 101 | 用药基因 | 焦虑个性化用药基因检测 |
| 102 | 用药基因 | 镇静催眠个性化用药基因检测 |
| 103 | 用药基因 | 阿尔茨海默症个性化用药基因检测 |
| 104 | 用药基因 | 注意缺陷多动障碍个性化用药基因检测 |
| 105 | 用药基因 | 心脑血管个性化用药指导检测（基因数≥20个） |
| 106 | 用药基因 | 高血压个性化用药指导基因检测（基因数≥9个） |
| 107 | 神经自免 | 中枢系统脱髓鞘抗体检测 |
| 108 | 神经自免 | 小脑炎抗体谱检测 |
| 109 | 神经自免 | 副肿瘤抗体检测 |
| 110 | 神经自免 | 周围神经病检测 |
| 111 | 神经自免 | 神经肌肉抗体检测 |
| 112 | 神经自免 | 特发性肌炎抗体谱检测 |
| 113 | 神经自免 | 寡克隆区带综合分析 |
| 114 | 神经自免 | 中枢神经脱髓鞘抗体检测 |
| 115 | 神经自免 | 神经节苷脂抗体检测 |
| 116 | 神经自免 | 郎飞氏结抗体检测 |
| 117 | 神经自免 | 阿尔茨海默症4项 |
| 118 | 串联质谱-营养元素 | 脂溶性维生素群（串联质谱法） |
| 119 | 串联质谱-营养元素 | 水溶性维生素群（串联质谱法） |
| 120 | 串联质谱-营养元素 | 辅酶Q10（串联质谱法） |
| 121 | 串联质谱-内分泌 | 甾体激素（串联质谱法） |
| 122 | 串联质谱-内分泌 | 氨基酸谱（串联质谱法） |
| 123 | 串联质谱-继发性高血压 | 盐皮质激素相关高血压筛查（≥8项，含干扰药物筛查） （串联质谱法） |
| 124 | 串联质谱-继发性高血压 | 儿茶酚胺（血、尿） （串联质谱法） |
| 125 | 串联质谱-药物浓度 | 阿法替尼（串联质谱法） |
| 126 | 串联质谱-药物浓度 | 吉非替尼（串联质谱法） |
| 127 | 串联质谱-营养元素 | 维生素B族（串联质谱法） |
| 128 | 串联质谱-营养元素 | 维生素ADEK+维生素B129（串联质谱法） |
| 129 | 串联质谱-药物浓度 | 抗肿瘤类药物浓度（串联质谱法） |
| 130 | 串联质谱-药物浓度 | 抗精神病药物浓度（串联质谱法） |
| 131 | 串联质谱-药物浓度 | 抗癫痫药物浓度（串联质谱法） |
| 132 | 串联质谱-药物浓度 | 抗抑郁药物浓度（串联质谱法） |
| 133 | 串联质谱-药物浓度 | 抗焦虑催眠药物浓度（串联质谱法） |
| 134 | 串联质谱-药物浓度 | 抗老年痴呆药物浓度（串联质谱法） |
| 135 | 串联质谱-药物浓度 | 免疫抑制剂药物浓度（串联质谱法） |
| 136 | 串联质谱-药物浓度 | 抗菌类药物浓度（串联质谱法） |
| 137 | 串联质谱-药物浓度 | 抗结核药物浓度（串联质谱法） |
| 138 | 功能医学 | (功能医学)全套女性/男性荷尔蒙健康评估 |
| 139 | 功能医学 | (功能医学)营养及毒性元素分析（全血/尿液） |
| 140 | 功能医学 | (功能医学)营养元素分析（全血） |
| 141 | 功能医学 | (功能医学)尿碘的精准检测 |
| 142 | 功能医学 | (功能医学)心血管代谢症候群健康评估 |
| 143 | 功能医学 | (功能医学)压力与性激素平衡评估（男/女） |
| 144 | 功能医学 | (功能医学)骨代谢健康评估 |
| 145 | 感染 | 结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药基因检测(XpertMTB/RIF) |
| 146 | 感染 | 病原体宏基因DNA/RNA/DNA+RNA测序（二代测序） |
| 147 | 感染 | 乙肝病毒基因分型测定 |
| 148 | 感染 | 病毒性脑炎 |
| 149 | 病理 | PD-L1（SP263/22C3)蛋白表达组织检测 |
| 150 | 病理 | 远程病理 |

注：以上为部分项目清单，未来可根据临床检测需求，开展实体肿瘤 NGS 检测、质谱类（含小分子检测、药物基因相关检测）、血液病分子检测、感染相关检测、遗传病 NGS 检测、病理类项目等大类新增项目及单项或多项组合套餐。