一、设备清单及要求

- 1.工程概况

## 1.1工程名称：绍兴第二医院医共体总院延安路院区配电房改造项目

## 1.2工程地址：绍兴第二医院医共体总院延安路院区内

## 1.3工程承包范围：本配电工程施工图范围内的土建施工、电气安装(含试验、调试)、设备(材料)采购等工程。(详见施工图)

## 1.4承包方式：包工包料。

## 1.5质量等级：工程质量应当达到国家标准《电气安装工程施工及验收规范》规定的质量标准。

- 2.材料设备

## 清单内设备、材料应符合国家规定。高压电气产品应取得国家认定机构出具的型式试验报告；低压电按气产品应应取得国家认定机构出具的型式试验报告或3C认证，适用于强制性产品认证自我声明评价方式的产品(境内生产者),无3C认证可提供强制性产品符合性自我声明。

3.设备清单

| 工程项目：绍兴第二医院医共体总院延安路院区配电房改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 编号 | 图号(备注) | 品牌 |
| 一、0.4kV开关柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空柜 |  | 1 | 台 |  | 急症楼综合楼配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 2 | 进线柜 |  | 1 | 台 | 7-1D | 急症楼综合楼配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 3 | 电容柜 |  | 1 | 台 | 7-2D | 急症楼综合楼配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 4 | 电容柜 |  | 1 | 台 | 7-3D | 急症楼综合楼配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 5 | 馈线柜 |  | 1 | 台 | 7-4D | 急症楼综合楼配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 6 | 馈线柜 |  | 1 | 台 | 7-5D | 急症楼综合楼配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 7 | 馈线柜 |  | 1 | 台 | 7-6D | 急症楼综合楼配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 8 | 进线柜 |  | 1 | 台 | DP11 | 3#楼东配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 9 | 电容柜 |  | 1 | 台 | DP12 | 3#楼东配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 10 | 馈线柜 |  | 1 | 台 | DP13 | 3#楼东配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 11 | 馈线柜 |  | 1 | 台 | DP14 | 3#楼东配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 12 | 馈线柜 |  | 1 | 台 | DP15 | 3#楼东配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 13 | 馈线柜 |  | 1 | 台 | DP16 | 3#楼东配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 14 | 联络柜 |  | 1 | 台 | DP17 | 3#楼东配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 15 | 进线柜 |  | 1 | 台 | DP21 | 3#楼东配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 16 | 电容柜 |  | 1 | 台 | DP22 | 3#楼东配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 17 | 馈线柜 |  | 1 | 台 | DP23 | 3#楼东配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 18 | 馈线柜 |  | 1 | 台 | DP24 | 3#楼东配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 19 | 馈线柜 |  | 1 | 台 | DP25 | 3#楼东配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 20 | 馈线柜 |  | 1 | 台 | DP26 | 3#楼东配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 21 | 馈线柜 |  | 1 | 台 | DP27 | 3#楼东配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 22 | 馈线柜 |  | 1 | 台 | DP28 | 3#楼东配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 23 | 进线柜 |  | 1 | 台 | P1 | 3#楼西放射科配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 24 | 电容柜 |  | 1 | 台 | P2 | 3#楼西放射科配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 25 | 馈线柜 |  | 1 | 台 | P3 | 3#楼西放射科配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 26 | 馈线柜 |  | 1 | 台 | P4 | 3#楼西放射科配电房 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 小 计 |  |  | 26 | 台 |  |  |  |
| 二、10kV开关柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 出线柜 | KYN28A-12 | 1 | 台 | G17 |  | 考虑原有柜型参数主母排规格为浙江双成 |
| 小 计 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 三、变压器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | SCB13-1600kVA/10/0.4 | 1 | 台 |  |  | 江苏亚威、宁波甬嘉、杭州钱江 |
| 小 计 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 四、母线桥架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 密集型母线 | 3150A/4P 暂估3.5米/座 | 1 | 副 | 急诊楼配电房 | 含连接排，软连接，始端箱 | 宁波兆山、浙江天润、华鹏 |
| 小 计 |  |  | 1 | 副 |  |  |  |
| 五、其他箱类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.4kV电缆对接箱 |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 六、现场安装改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 发电车租用 |  | 1 | 周期 |  | 1周期为：10kV 2000kW 1辆租用10天,0.4kV 600kW 2辆 租用10天 （1天为24小时） |  |
| 2 | 发电机调试 |  | 1 | 次 |  |  |  |
| 七、电缆铺设及现场施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 槽钢 | 10# | 3.15 | 米 |  |  |  |
| 2 | 防火泥 |  | 100 | 千克 |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | ZRC-YJV-0.6/1kV 4*240 | 303 | 米 |  |  | 浙江正泰/浙江万马/杭州电缆 |
| 4 | 电力电缆 | WDZAR-YJV22-8.7/15-3*95 | 50.5 | 米 |  |  | 浙江正泰/浙江万马/杭州电缆 |
|  | 电力电缆 | WDZAR-YJV22-0.6/1kV3*240+2 *120 | 505 | 米 |  |  | 浙江正泰/浙江万马/杭州电缆 |
| 6 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-4*2.5 | 101.5 | 米 |  |  | 浙江正泰/浙江万马/杭州电缆 |
| 7 | 铜母线伸缩节 |  | 4 | 个 |  |  | 浙江正泰/浙江万马/杭州电缆 |
| 8 | 电缆中间接头盒 |  | 1.02 | 套 |  |  | 浙江正泰/浙江万马/杭州电缆 |
| 9 | 10kV冷缩电缆头 | 3*95 | 2.04 | 套 |  |  | 浙江正泰/浙江万马/杭州电缆 |
| 10 | 低压电缆头 |  | 4.08 | 套 |  |  | 浙江正泰/浙江万马/杭州电缆 |

- 备注：品牌可以是表格内推荐的同档次品牌。