## 2025总务科
绍兴市柯桥区卫健系统资产报废明细表
单位名称（公章）： | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 资产名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 账面价值 | 报废具体原因 | 存放地点 | 盘点数量 | 是否满足报废条件(核查人员填写)
1 | 洗手池 | 3000*6000*800 | 个 | 1 | 2016-11-08 | 2906 | 达到使用年限，且多次维修后仍无法使用 | 病人食堂 | 1
2 | 双眼炒灶 | 1800*1000*1050 | 个 | 3 | 2016-11-08 | 13500 | 达到使用年限，且多次维修后仍无法使用 | 病人食堂 | 3
3 | 三星水池 | 1800*700*800 | 只 | 1 | 2016-11-08 | 1800 | 因破损严重且到达报废年限 | 病人食堂 | 1
4 | 煮面炉 | 1000*500*800 | 只 | 1 | 2016-11-08 | 1300 | 因破损严重且到达报废年限 | 病人食堂 | 1
5 | 豆浆机 | DJ70A | 台 | 1 | 2016-11-08 | 10400 | 因破损严重且到达报废年限 | 病人食堂 | 1
6 | 单星水池 | 1200*700*800 | 只 | 1 | 2016-11-08 | 1100 | 达到使用年限，且多次维修后仍无法使用 | 病人食堂 | 1
7 | 压面机 | MT30 | 只 | 1 | 2016-11-08 | 6000 | 因破损严重且到达报废年限 | 病人食堂 | 1
8 | 搅拌机 | B25 | 只 | 1 | 2016-11-08 | 5200 | 因破损严重且到达报废年限 | 病人食堂 | 1
9 | 可倾式稀饭锅 | 200L | 只 | 1 | 2016-11-08 | 7000 | 达到使用年限，且多次维修后仍无法使用 | 病人食堂 | 1
10 | 四门冰箱 | 1200*740*1955 | 只 | 2 | 2015-08-31 | 14000 | 因破损严重且到达报废年限 | 职工食堂 | 2
11 | 双门热风循环消毒柜 | 1200*900*1890 | 只 | 2 | 2015-08-31 | 10800 | 因破损严重且到达报废年限 | 职工食堂 | 2
12 | 双门蒸饭箱 | 160KG | 只 | 3 | 2015-08-31 | 12000 | 因破损严重且到达报废年限 | 职工食堂 | 3
13 | 冷藏调理台 | 1800*600*800 | 只 | 2 | 2015-08-31 | 9600 | 因破损严重且到达报废年限 | 职工食堂 | 2
14 | 液氧贮槽 |  | 个 | 2 | 2007-07-06 | 580000 | 因破损严重且到达报废年限 | 总务办 | 2
15 | 订书机 | 瑞特5080E | 台 | 1 | 2015-02-03 | 3300 | 达到使用年限，且多次维修后仍无法使用 | 病案统计室 | 1
16 | 格力空调 | KFR-72LW | 只 | 1 | 2013-01-16 | 4900 | 达到使用年限，且多次维修后仍无法使用 | 医疗安全科 | 1
17 | 格力空调 | KFR-50GW | 只 | 1 | 2012-04-16 | 3800 | 达到使用年限，且多次维修后仍无法使用 | 医疗安全科 | 1
18 | 格力空调 | KFR-35GW | 只 | 4 | 2012-04-16 | 9600 | 达到使用年限，且多次维修后仍无法制冷 | 医疗安全科、新生儿病区 | 4
19 | 空调 | 1.5p挂机 | 只 | 8 | 2010-12-30 | 10240 | 达到使用年限，且多次维修后仍无法制冷 | 老年、全科医学住院部、新生儿科病区、总务办、被服收发 | 8
20 | 空调 | 5p立机 | 只 | 2 | 2010-12-30 | 12664.66 | 因破损严重且到达报废年限 | 被服收发、设备科 | 2
21 | 空调 | 3p立机 | 只 | 2 | 2010-12-30 | 7864 | 因破损严重且到达报废年限 | 总务办 | 2
22 | 空调 | 2p立机 | 只 | 1 | 2010-12-30 | 2832 | 达到使用年限，且多次维修后仍无法制冷 | 总务办 | 1
23 | 三折床 | 20040200201342 | 张 | 85 | 2004-09-01 | 118830 | 达到使用年限，且多次维修后仍无法使用 | 产科病区、妇科病区、肝胆胰中心（外一）、呼吸内科病区、内分泌科病区 | 85
24 | 三折床 | 20060200200015 | 张 | 3 | 2006-08-07 | 4080 | 因破损严重且到达报废年限 | 心血管内科二病区 | 3
25 | 三折床 | 20040200200396 | 张 | 2 | 2004-10-20 | 2796 | 因破损严重且到达报废年限 | 骨科二病区 | 2
26 | 华日冰箱 | BCD | 个 | 2 | 2016-12-08 | 3070 | 达到使用年限，且破损后多次维修无法制冷 | 妇科病区、新生儿病区 | 2
27 | 华日冰箱 | BC-91 | 个 | 4 | 2013-05-28 | 5120 | 因破损严重且到达报废年限 | 血液综合病房 | 4
28 | 华日冰箱 | 241C | 个 | 1 | 2013-01-16 | 2500 | 因破损严重且到达报废年限 | 检验科 | 1
29 | 联邦沙发 | 20040200200091 | 张 | 1 | 2004-09-01 | 1900 | 达到使用年限，且多次维修后仍无法使用 | 泌尿外科病区 | 1
30 | 彩电 | 康佳LED32F360CF | 个 | 2 | 2016-12-08 | 2260 | 因破损严重且到达报废年限 | 新生儿病区 | 2
31 | 电热水器 | 60升 | 个 | 7 | 2013-05-28 | 7875 | 达到使用年限，且多次维修后仍无法使用 | 血液综合病房 | 7
32 | 开水器/120L | 即开式 | 台 | 1 | 2014-03-07 | 4200 | 达到使用年限，且多次维修后仍无法使用 | 注射输液室 | 1
33 | 开水器/120L | 120升 | 台 | 1 | 2014-05-02 | 4800 | 达到使用年限，且多次维修后仍无法使用 | 监护室 | 1
34 | 开水器 | 130升 | 个 | 1 | 2012-05-07 | 2500 | 因破损严重且到达报废年限 | 急诊科 | 1
35 | 电热水器 | 100升 | 个 | 1 | 2013-05-28 | 1700 | 因破损严重且到达报废年限 | 胃镜室 | 1
36 | 书柜 | 20090200200007 | 个 | 1 | 2009-12-22 | 2800 | 达到使用年限，且破损后多次维修无法修复 | 院办室 | 1
合计 |  |  |  | 154 |  | 895237.66 |  |  | 154
申请单位国有资产管理小组意见 | [6 empty] | 核查人员意见（核查单位加盖公章）
经鉴定，上述资产确实无法使用,同意申请报废。 单位负责人（签字）： 资产管理科室负责人（签字）： 财务科室负责人（签字）： | [6 empty] | 经核查，上述资产符合报废条件。 核查人员（签字）：
Note on H3: 例如：某个配件发生损坏，维修需多少费用/目前已发生维修费用多少，目前新设备市场价值在多少；某处出现故障，无法修复/多次修复依然存在某某问题；按《某某规定》要求，使用多少年/多少次要强制报废；某种耗材/配件无法购得，导致设备无法使用；设备陈旧，技术、精度上无法达到某某标准等（包括但不限于上述理由，细化）。

## 2025医学工程科(含50万以上）
绍兴市柯桥区卫健系统资产报废明细表
单位名称（公章）： | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 资产名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 账面价值 | 报废具体原因 | 存放地点 | 盘点数量 | 是否满足报废条件(核查人员填写)
1 | 轮椅 | FS-1B14喷塑 | 台 | 1 | 2008-12-09 | 475 | 轮椅支架生锈断裂，无法修复，价值太低 | 胃肠、微创外科病区
2 | 轮椅 | FS-1B | 台 | 1 | 2004-09-27 | 550 | 轮椅支架断裂，无法修复 | 肿瘤放疗病区
3 | 有斗治疗车 |  | 台 | 1 | 2000-01-31 | 580 | 支撑架严重变形，无法使用 | 泌尿外科、疼痛科公共
4 | 治疗车 | 600*CR | 台 | 1 | 2001-05-07 | 738 | 治疗车生锈变形，无法使用 | 消化内科病区
5 | 不锈钢I型治疗车 | 600 | 台 | 1 | 2010-10-12 | 850 | 治疗车生锈变形，无法使用 | 供应室
6 | 电动吸引器 | YB.DX.23D手推式 | 台 | 1 | 2010-10-11 | 900 | 泵漏油，修复价值低 | 肾内科病区
7 | 喷气医疗气垫 | YQ-P2V | 台 | 1 | 2011-05-27 | 900 | 电机烧毁 | 胃肠、微创外科病区
8 | 病历夹车 |  | 台 | 1 | 1994-05-01 | 1150 | 使用时间超长，已更新 | 心血管内科病区
9 | 病历夹车 |  | 台 | 1 | 1994-05-01 | 1150 | 使用时间超长，已更新 | 心血管内科病区
10 | 电子血压仪 | HEM-7071 | 台 | 1 | 2011-04-19 | 1290 | 主板腐蚀严重，袖套破损，价值太低 | 分娩室
11 | 电子血压仪 | HEM-7071 | 台 | 1 | 2011-04-19 | 1290 | 袖带漏气，传感器老化 | 急诊病区
12 | 电子血压仪 | HEM-7071 | 台 | 1 | 2011-04-19 | 1290 | 屏幕破损，无法使用 | 神经内科病区
13 | 电子血压仪 | HEM-7071 | 台 | 1 | 2011-04-19 | 1290 | 电机损坏，袖带老化，传感器老化 | 心胸外科病区
14 | 电子血压仪 | HEM-7071 | 台 | 1 | 2011-04-19 | 1290 | 机器老化袖带漏气 | 心血管内科病区
15 | 电子血压仪 | HEM-7071 | 台 | 1 | 2011-04-19 | 1290 | 年久，机器老化 | 注射输液室
16 | 污物车 |  | 台 | 1 | 1997-01-01 | 1350 | 使用时间超长，老化严重 | 心血管内科病区
17 | 不锈钢病历夹车 | 25格单列 | 台 | 1 | 2010-10-12 | 1400 | 夹板变形，轮子橡胶老化厉害 | 烧伤科病区
18 | 电热恒温水槽 | DK-450B | 台 | 1 | 2019-03-25 | 1584 | 水槽底部不锈钢裂开，漏水，维修价值低 | 检验科
19 | 妇科吸引器 | LX8400 | 台 | 1 | 2010-10-12 | 1800 | 年份过长，内部结构都已经开裂，电机功率下降严重 | 分娩室
20 | 发药车 | 650*420*960 | 台 | 1 | 2011-05-26 | 1800 | 已更新，无使用价值 | 心血管内科病区
21 | 个人剂量当量(率)监测仪 | BG2010 | 台 | 1 | 2016-12-20 | 1800 | 主板损坏，维修价值太低 | 肿瘤放疗中心
22 | 长虹彩电 | LED32B1000C | 台 | 1 | 2013-05-24 | 1950 | 主板故障，维修价值太低 | 小儿科病区
23 | 长虹彩电 | LED32B1000C | 台 | 1 | 2013-05-24 | 1950 | 图像无法显示，液晶损毁 | 小儿科病区
24 | 长虹彩电 | LED32B1000C | 台 | 1 | 2013-05-24 | 1950 | 电源板故障，价值太低 | 小儿科病区
25 | 长虹彩电 | LED32B1000C | 台 | 1 | 2013-05-24 | 1950 | 液晶屏漏液，价值太低 | 小儿科病区
26 | 长虹彩电 | LED32B1000C | 台 | 1 | 2013-05-24 | 1950 | 图像显示不全，液晶问题 | 小儿科病区
27 | 长虹彩电 | LED32B1000C | 台 | 1 | 2013-05-24 | 1950 | 主板故障，价值太低了 | 小儿科病区
28 | 长虹彩电 | LED32B1000C | 台 | 1 | 2013-05-24 | 1950 | 液晶色彩偏移，价值太低 | 小儿科病区
29 | 长虹彩电 | LED32B1000C | 台 | 1 | 2013-05-24 | 1950 | 老化严重，建议报废 | 小儿科病区
30 | 长虹彩电 | LED32B1000C | 台 | 1 | 2013-05-24 | 1950 | 电视机老化 | 小儿科病区
31 | 长虹彩电 | LED32B1000C | 台 | 1 | 2013-05-24 | 1950 | 电视机主板故障 | 小儿科病区
32 | 长虹彩电 | LED32B1000C | 台 | 1 | 2013-05-24 | 1950 | 电源板故障 | 小儿科病区
33 | 长虹彩电 | LED32B1000C | 台 | 1 | 2013-05-24 | 1950 | 老化严重，建议报废 | 小儿科病区
34 | 长虹彩电 | LED32B1000C | 台 | 1 | 2013-05-24 | 1950 | 主板故障，建议报废 | 小儿科病区
35 | 长虹彩电 | LED32B1000C | 台 | 1 | 2013-05-24 | 1950 | 声音图像异常，建议报废 | 小儿科病区
36 | 不锈钢抢救车 | I型 | 台 | 1 | 2010-10-12 | 2000 | 产品更新换代，不能满足使用需求 | 手术室
37 | 病历夹车 |  | 台 | 1 | 1997-01-01 | 2300 | 使用时间超长，已更新 | 心血管内科病区
38 | 不锈钢抢救车 | II型650*400*900 | 台 | 1 | 2019-06-04 | 2346 | 产品更新换代，不能满足使用需求 | 海扶中心
39 | 美国伟伦红外耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2017-11-16 | 2400 | 温度偏高，传感器故障 | 产科病区
40 | 美国伟伦红外耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2014-12-31 | 2400 | 显示pos5，传感器损坏 | 分娩室
41 | 美国伟伦红外耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2019-04-16 | 2400 | 温度偏低，主板故障 | 肝胆胰中心（外一）
42 | 美国伟伦红外耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2019-04-16 | 2400 | 老款无配件，无法正常使用 | 骨科二病区
43 | 美国伟伦红外耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2019-03-12 | 2400 | 温度偏高，传感器老化损坏， | 神经内科病区
44 | 美国伟伦红外耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2019-03-12 | 2400 | 稳度偏，传感器老化，无配件 | 神经外科病区
45 | 美国伟伦红外耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2018-09-18 | 2400 | 温度太高，传感器老化损坏 | 消化内科病区
46 | 美国伟伦红外耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2018-11-26 | 2400 | 温度异常，检测传感器故障 | 血液综合病房病区
47 | 美国伟伦红外耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2018-09-18 | 2400 | 温度偏高，传感器故障，已经返厂 | 血液综合病房病区
48 | 美国伟伦红外耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2019-03-12 | 2400 | 温度偏高，传感器老化损坏 | 肿瘤放疗病区
49 | 美国伟伦红外耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2019-04-16 | 2400 | 温度偏高，传感器老化损坏 | 肿瘤内科病区
50 | 美国伟伦红外耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2018-09-18 | 2400 | 温度太高，传感器老化损坏 | 肿瘤内科病区
51 | 远红外线治疗仪 | HW-83型 | 台 | 1 | 2015-01-30 | 2500 | 年份长，发热板损坏 | 烧伤科病区
52 | 远红外线治疗仪 | HW-83型 | 台 | 1 | 2015-01-30 | 2500 | 年份长久，主板损坏 | 烧伤科病区
53 | 超声胎音仪 | JPD-200C | 台 | 1 | 2016-01-14 | 2900 | 噪声严重，无法正常使用 | 急诊病区
54 | 迈瑞血氧饱和度监测仪 | PM-50 | 台 | 1 | 2011-03-14 | 4000 | 年份长，传感器已经损坏，外壳损坏严重 | 小儿科病区
55 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 台 | 1 | 2007-02-27 | 4000 | 故障报警，没有配件，无法修复 | 心血管内科病区
56 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 台 | 1 | 2008-12-03 | 4000 | 推力不足，没有配件，无法修复 | 肿瘤外科病区
57 | TCL彩电 | L46E5300D | 台 | 1 | 2013-01-07 | 4300 | 主板坏，维修报价超过2000，没有维修价值 | 麻醉科
58 | TCL液晶彩电 | L47C19 | 台 | 1 | 2012-06-05 | 4444 | 电视机图像显示不好，严重影响使用 | 小儿科病区
59 | 舒舒护理推车 | N-1 | 台 | 1 | 2014-07-14 | 4900 | 塑料破损，抽屉异常 | 消化内科病区
60 | 营养泵 | EA111-0 | 台 | 1 | 2016-03-29 | 6500 | 已更新，无使用价值 | EICU病区
61 | 营养泵 | EA111-0 | 台 | 1 | 2016-03-29 | 6500 | 已更新，无使用价值 | EICU病区
62 | 营养泵 | EA111-0 | 台 | 1 | 2016-04-26 | 6500 | 已更新，无使用价值 | EICU病区
63 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 台 | 1 | 2009-09-10 | 6600 | 转速变快，厂家不提供配件 | 呼吸内科病区
64 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 台 | 1 | 2009-09-10 | 6600 | 转速变快，厂家不提供配件 | 呼吸内科病区
65 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 台 | 1 | 2011-04-11 | 6600 | 一道故障，使用年限久，厂家不提供服务及配件 | 急诊病区
66 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 台 | 1 | 2011-04-11 | 6600 | 1道电机损坏，2道拉杆破裂，维修价值低 | 肾内科病区
67 | 双道微量注射泵 | WZ-50F6 | 台 | 1 | 2006-12-25 | 6675 | 2道拉杆变形，无法使用了，使用时间太久，不建议维修 | 肝胆胰中心（外一）
68 | 双道微量注射泵 | WZ-50F6 | 台 | 1 | 2006-12-25 | 6675 | 故障报警，没有配件，无法修复 | 心血管内科病区
69 | 空气消毒机 | KT-G120 | 台 | 1 | 2009-11-08 | 6800 | 年份长，已经无法修复，建议报废更新 | 分娩室
70 | 床单位臭氧消毒器 | COD2000-11 | 台 | 1 | 2011-03-11 | 8000 | 气泵损坏，无法修复 | 神经内科病区
71 | 床单位臭氧消毒器 | COD2000-11 | 台 | 1 | 2011-03-11 | 8000 | 正压泵损坏，无法使用 | 心胸外科病区
72 | 监护仪 | MEC-1000 | 台 | 1 | 2011-03-13 | 9000 | 老款无配件，无法修复 | 神经外科病区
73 | 牙椅清洗机 | BRH-3 | 台 | 1 | 2019-01-10 | 11000 | 使用效果不佳，故障过多 | 门诊口腔科
74 | 牙椅清洗机 | BRH-3 | 台 | 1 | 2019-01-10 | 11000 | 使用效果不佳，故障过多 | 门诊口腔科
75 | 牙椅清洗机 | BRH-3 | 台 | 1 | 2019-01-10 | 11000 | 使用效果不佳，故障过多 | 门诊口腔科
76 | 牙椅清洗机 | BRH-3 | 台 | 1 | 2019-01-10 | 11000 | 使用效果不佳，故障过多 | 门诊口腔科
77 | 牙椅清洗机 | BRH-3 | 台 | 1 | 2019-01-10 | 11000 | 使用效果不佳，故障过多 | 门诊口腔科
78 | 经皮黄疸仪 | XH-D01 | 台 | 1 | 2010-06-14 | 12000 | 测量结果偏移，厂家建议不要使用了 | 分娩室
79 | 呼叫系统 | BY-862 | 台 | 1 | 2015-07-31 | 12000 | 不能满足临床需求，产品更新换代，已更新迭代 | 设备科
80 | 自动气压止血带 | ATSB-III | 台 | 1 | 2007-11-07 | 12000 | 泵漏气，塑料部件老化 | 手术室
81 | SEA压力蒸汽灭菌器 | SEA23L | 台 | 1 | 2015-01-30 | 13000 | 主板坏，没有维修价值 | 门诊口腔科
82 | 病人监护仪 | NC8A | 台 | 1 | 2018-11-06 | 15000 | 超过使用年限 | 急救分站
83 | 自动洗胃机 | SC-III型 | 台 | 1 | 2015-01-30 | 15800 | 超过使用年限 | 急诊病区
84 | 意大利进口电动吸引器 | OB2012FA | 台 | 1 | 2016-12-05 | 17000 | 维修价值高 | 急救分站
85 | 高频电刀 | GD350D | 台 | 1 | 1999-07-01 | 17420 | 控制板按键失灵，电极板无法识别，配件停供 | 门诊手术
86 | 冷冻器 | DCS--IIA | 台 | 1 | 1997-09-01 | 17660 | 失去功能，没有配件，无法维修 | 手术室
87 | 多参数监护仪 | C30 | 台 | 1 | 2016-03-30 | 18000 | 超使用年限 | 急诊病区
88 | 多参数监护仪 | C30 | 台 | 1 | 2016-03-30 | 18000 | 超使用年限 | 急诊病区
89 | 转运监护仪 | C30 | 台 | 1 | 2016-12-05 | 19000 | 超使用年限 | 急救分站
90 | 立式灭菌器 | LMQC-80E | 台 | 1 | 2017-02-17 | 24500 | 内部水箱裂开，维修价值低 | 输血科
91 | 美国太空实验室动态血压测量记录系统 | 90217A | 台 | 1 | 2016-06-22 | 25000 | 主板损坏，维修价值低 | 心电图室
92 | 太空实验室动态血压监测系统 | 90217 | 台 | 1 | 2014-07-14 | 28000 | 主板损坏，维修价值低 | 心电图室
93 | 监护床 | P1440A | 台 | 1 | 2011-03-14 | 28000 | 控制盒故障损坏，十年以上无维修价值 | 重症医学科
94 | 监护床 | P1440A | 台 | 1 | 2011-03-14 | 28000 | 控制盒故障损坏，十年以上无维修价值 | 重症医学科
95 | 监护床 | P1440A | 台 | 1 | 2010-03-02 | 28000 | 控制盒故障损坏，十年以上无维修价值 | 重症医学科
96 | 监护床 | P1440A | 台 | 1 | 2011-03-14 | 28000 | 控制盒故障损坏，十年以上无维修价值 | 重症医学科
97 | 烧伤翻身床 | GSX333（FPJ2配置） | 台 | 1 | 2009-10-10 | 29000 | 长期高强度使用，各处变形严重，没有维修价值了 | 烧伤科病区
98 | 空气波压力治疗仪 | Airpro-600 | 台 | 1 | 2017-07-13 | 29000 | 控制板损坏，超过使用年限 | 神经内科病区
99 | 监护仪 | 迈瑞MEC-1000 | 台 | 1 | 2004-09-27 | 31500 | 血压泵漏气，没有配件，无法修复 | 麻醉科
100 | 产床 |  | 台 | 1 | 2006-04-09 | 32800 | 近20年使用，各处多处维修，已经有安全隐患 | 分娩室
101 | 可视喉镜 | VL300M | 台 | 1 | 2015-04-22 | 33000 | 维修配件费用较高，十年以上无维修价值 | 急诊病区
102 | 自动膨宫加压器 | JRJ-III | 台 | 1 | 2011-06-21 | 33000 | 泵烧坏，面板失灵，无法修复 | 手术室
103 | 新生儿听力筛查仪(客观听力测试仪) | Ero.scan | 台 | 1 | 2015-12-29 | 42900 | 主机显示异常，传感器异常，不能正常使用 | 分娩室
104 | 全自动正压压膜机 | DRUFOSOFT | 台 | 1 | 2014-02-26 | 47000 | 使用率不高，没有维修价值 | 门诊口腔科
105 | 冷光牙齿美白仪 | BY-0398A | 台 | 1 | 2012-07-25 | 48000 | 长期闲置，没有维修价值 | 门诊口腔科
106 | 超声中频导药仪 | MC-TD-01 | 台 | 1 | 2012-06-11 | 49800 | 电机老化功率异常，更换价值过低， | 胃肠、微创外科病区
107 | 监护仪 | T5 | 台 | 1 | 2013-03-21 | 55000 | 主板故障，配件价高，维修价值低 | 急诊病区
108 | 监护仪 | T5 | 台 | 1 | 2013-03-21 | 55000 | 主板故障，配件价高，维修价值低 | 急诊病区
109 | 除颤仪 | M3535A | 台 | 1 | 2016-12-05 | 61000 | 设备故障，已更新，无使用价值 | 急救分站
110 | Pylon Core型循环增强荧光分析仪 | Pylon 1 | 台 | 1 | 2017-12-18 | 68000 | 主板故障，厂家无法修复，报废 | 检验科
111 | ERBE高频电刀 | VIO300S | 台 | 1 | 2011-06-16 | 70000 | CPU存储控制板故障，报价24000，没有维修价值 | 手术室
112 | SA系列自动血流变测试仪 | SA-9000 | 台 | 1 | 2014-02-27 | 76000 | 主板故障，厂家无法修复，报废 | 检验科
113 | 动态脑电图工作站 | MB8000 | 台 | 1 | 2015-04-22 | 85000 | 主板损坏，维修价值低 | 脑电图室
114 | 急救呼吸机 | OSIRIS2 | 台 | 1 | 2015-01-30 | 86000 | 评估无维修价值 | 急救分站
115 | Q开关YAG激光治疗仪 | QY-520A型 | 台 | 1 | 2010-12-13 | 88000 | 年久，多次维修，已无维修配件 | 整形美容门诊
116 | 病人监护仪(麻醉监护仪) | T8 | 台 | 1 | 2009-05-02 | 90000 | 无法开机，配件停供，无法修复 | 麻醉科
117 | 牙科手机清洗注油机 | CM-I | 台 | 1 | 2018-12-17 | 128000 | 主板故障，厂家无法修复，报废 | 门诊口腔科
118 | 血透机 | 4008B | 台 | 1 | 2010-07-19 | 140000 | 多年高强度使用，各处电机异常，漏水严重，失去价值 | 血透病区
119 | 血液透析机 | 4008S | 台 | 1 | 2013-06-21 | 146250 | 电源板故障，电机故障，年份久，隐患大 | 血透病区
120 | 单泵血透机 | Dialog+ | 台 | 1 | 2011-02-28 | 148600 | 超滤电机损坏，显示器按钮损坏，漏血报警异常 | 血透病区
121 | 呼吸机 | Draeger Savina | 台 | 1 | 2008-05-26 | 173000 | 无法正常使用，存在安全风险 | 麻醉科
122 | 监护仪 | DADET | 台 | 1 | 2001-01-01 | 180000 | 模块故障，没有配件，无法维修 | 麻醉科
123 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5390CRP | 台 | 1 | 2017-04-25 | 190000 | 主板故障，维修费用太高，报废 | 检验科
124 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | Doppler-Box | 台 | 1 | 2013-06-09 | 218000 | 主机故障，维修费用太高，十年以上无维修价值 | 脑电图室
125 | 麻醉机监护仪 |  | 台 | 1 | 2001-10-06 | 218544.36 | 模块故障，没有维修价值 | 麻醉科
126 | 美国凯威脑电图机 |  | 台 | 1 | 2008-06-23 | 219000 | 主板故障，十年以上无维修价值 | 脑电图室
127 | 自体血液回输仪 | 2005 | 台 | 1 | 2011-01-31 | 235000 | 耗材停供，无法使用 | 麻醉科
128 | 光学显微镜 | EM 3000 | 台 | 1 | 2011-02-02 | 250000 | 配件费用高，维修价值低 | 门诊眼科
129 | 眼科Nd：YAG激光治疗仪 | Optimis II | 台 | 1 | 2013-08-09 | 268000 | 配件费用高，维修价值低 | 门诊眼科
130 | 麻醉机 | DRAGER FABIUS TTIO | 台 | 1 | 2004-09-27 | 325000 | 减压阀漏气，找不到配件，无法修复 | 麻醉科
131 | 移动X光机 | 东芝IM-100L | 台 | 1 | 2005-01-19 | 329000 | 使用年久，成像系统故障，维修成本高，建议报废 | 放射科
132 | 肛肠动力分析仪 | ARM | 台 | 1 | 2013-10-18 | 170000 | 主板异常，显示异常，维修费用太高，不得建议使用 | 肛肠外科病区
1 | 人工心肺机{体外循机} |  | 台 | 1 | 2000-08-30 | 655084.59 | 耗材停供，无法使用 | 麻醉科
2 | C形臂X光机 | BV LIBRA | 台 | 1 | 2006-12-19 | 699864.3 | 多次维修，图像质量不能满足要求 | 手术室
3 | 麻醉工作站 | S/5ADU | 台 | 1 | 2004-12-31 | 870000 | 配件停供，无法修复 | 麻醉科
4 | 肛肠动力分析仪 | ARM | 台 | 1 | 2013-10-18 | 782000 | 主板异常，显示异常，维修费用太高，不得建议使用 | 肛肠外科病区
5 | 牙科激光治疗仪 | M002-3A/4 | 台 | 1 | 2015-03-30 | 1265000 | 不能满足临床需求，长期闲置 | 门诊口腔科
合计 |  |  |  | 138 |  | 9363830.25
申请单位国有资产管理小组意见 | [6 empty] | 核查人员意见（核查单位加盖公章）
经鉴定，上述资产确实无法使用,同意申请报废。 单位负责人（签字）： 资产管理科室负责人（签字）： 财务科室负责人（签字）： | [6 empty] | 经核查，上述资产符合报废条件。 核查人员（签字）：

## 2025信息科
绍兴市柯桥区卫健系统资产报废明细表
单位名称（公章）： | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 资产名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 账面价值 | 报废具体原因 | 存放地点 | 盘点数量 | 是否满足报废条件(核查人员填写)
1 | A4彩色激光打印机 |  | 台 | 1 | 2011-04-28 | 14451 | 元器件老化无法使用 | 6号楼附属用房 | 1
2 | HP黑白激光打印机 | 2055DN | 台 | 6 | 2011-11-07 | 21780 | 配置无法满足工作要求 | 6号楼附属用房 | 6
3 | SDA智能终端设备 | BN-HH-G02-NB | 台 | 4 | 2015-02-16 | 22000 | 配置无法满足工作要求 | 6号楼附属用房 | 4
4 | SDA智能终端设备 | BN-HH-G03 | 台 | 14 | 2015-11-26 | 70000 | 主板损坏无修复价值 | 6号楼附属用房 | 14
5 | SDA智能终端设备 | BN-HH-G03NB | 台 | 9 | 2016-12-29 | 42750 | 主板损坏无修复价值 | 6号楼附属用房 | 9
6 | SDA智能终端设备 | BN-HH-G03NB | 台 | 1 | 2017-09-13 | 4700 | 主板损坏无修复价值 | 6号楼附属用房 | 1
7 | SDA智能终端设备 | BN-HH-G03S | 台 | 1 | 2018-08-17 | 4500 | 主板损坏无修复价值 | 6号楼附属用房 | 1
8 | 斑马条码打印机 | GT800 | 台 | 2 | 2011-11-07 | 4400 | 条码头损坏无修复价值 | 6号楼附属用房 | 2
9 | 斑马条码打印机 | GT800 | 台 | 1 | 2014-12-09 | 1910 | 条码头损坏无修复价值 | 6号楼附属用房 | 1
10 | 笔记本 | 联想 | 台 | 1 | 2011-11-14 | 7500 | 配置无法满足工作要求 | 6号楼附属用房 | 1
11 | 查房推车 | MCRT-2A | 台 | 2 | 2014-01-17 | 11000 | 元器件损坏无维修意义 | 6号楼附属用房 | 2
12 | 打印机 | DS-1920 | 台 | 1 | 2015-09-28 | 1600 | 配置无法满足工作要求 | 6号楼附属用房 | 1
13 | 打印机 | DS-1920 | 台 | 12 | 2018-08-31 | 27312 | 针头断裂无法使用 | 6号楼附属用房 | 12
14 | 打印机 | HP401n | 台 | 1 | 2014-12-09 | 2750 | 配置无法跟上工作要求 | 6号楼附属用房 | 1
15 | 打印机 | HPLASERJET400M401N | 台 | 1 | 2014-01-15 | 2420 | 机架变形无法使用 | 6号楼附属用房 | 1
16 | 打印机 | 惠普M401dn | 台 | 2 | 2012-12-13 | 7896 | 配置无法跟上工作要求 | 6号楼附属用房 | 2
17 | 得实针式打印机 | 650 | 台 | 1 | 2011-11-07 | 2200 | 配置无法跟上工作要求 | 6号楼附属用房 | 1
18 | 电脑 |  | 台 | 7 | 2011-04-28 | 34776 | 配置无法跟上工作要求 | 6号楼附属用房 | 7
19 | 电脑 | 5040MT | 台 | 7 | 2016-12-28 | 31325 | 配置低、速度慢 | 6号楼附属用房 | 7
20 | 电脑 | 5040MT | 台 | 2 | 2017-03-07 | 8950 | 元器件损坏无维修意义 | 6号楼附属用房 | 2
21 | 电脑 | 5040MT | 台 | 5 | 2017-11-20 | 21425 | 元器件损坏无维修意义 | 6号楼附属用房 | 5
22 | 电脑 | 7010MT | 台 | 1 | 2014-12-09 | 3400 | 元器件损坏无维修意义 | 6号楼附属用房 | 1
23 | 电脑 | 7010MT | 台 | 1 | 2014-12-09 | 3950 | 元器件损坏无法使用 | 6号楼附属用房 | 1
24 | 电脑 | 7010MT | 台 | 6 | 2015-04-21 | 23460 | 配置无法跟上工作要求 | 6号楼附属用房 | 6
25 | 电脑 | 7010MT | 台 | 1 | 2015-06-29 | 3778 | 接触不良故障无法修复 | 6号楼附属用房 | 1
26 | 电脑 | DELL 5050M | 台 | 1 | 2018-11-13 | 4200 | 接触不良故障无法修复 | 6号楼附属用房 | 1
27 | 电脑 |  | 台 | 2 | 2018-02-08 | 8570 | 元器件损坏无维修意义 | 6号楼附属用房 | 2
28 | 电脑 |  | 台 | 1 | 2018-02-08 | 3910 | 元器件损坏无维修意义 | 6号楼附属用房 | 1
29 | 电脑 | DELL 5050MT | 台 | 1 | 2018-05-29 | 3925 | 元器件损坏无维修意义 | 6号楼附属用房 | 1
30 | 电脑 | DELL 5050MT | 台 | 4 | 2018-08-31 | 17000 | 接触不良故障无法修复 | 6号楼附属用房 | 4
31 | 电脑 | DELL 5050MT | 台 | 2 | 2019-04-19 | 8720 | 元器件损坏无维修意义 | 6号楼附属用房 | 2
32 | 电脑 | DELL 7010MT | 台 | 1 | 2013-06-01 | 3550 | 元器件损坏无维修意义 | 6号楼附属用房 | 1
33 | 电脑 | DELL 790MT | 台 | 1 | 2012-07-01 | 3085 | 配置无法跟上工作要求 | 6号楼附属用房 | 1
34 | 电脑 | DELL 790MT | 台 | 2 | 2012-07-01 | 7490 | 配置无法跟上工作要求 | 6号楼附属用房 | 2
35 | 电脑 | DELL 790MT | 台 | 4 | 2012-11-15 | 14960 | 元器件损坏无维修意义 | 6号楼附属用房 | 4
36 | 电脑 | DELL 790MT | 台 | 1 | 2012-12-12 | 3740 | 配置无法跟上工作要求 | 6号楼附属用房 | 1
37 | 电脑 | DELL 790MT | 台 | 1 | 2013-03-01 | 3740 | 配置无法跟上工作要求 | 6号楼附属用房 | 1
38 | 电脑 | DELL E7600 | 台 | 6 | 2011-11-14 | 24600 | 配置低、速度慢 | 6号楼附属用房 | 6
39 | 电脑 | DELL390 | 台 | 3 | 2012-07-11 | 7800 | 配置低、速度慢 | 6号楼附属用房 | 3
40 | 电脑 | DELL7010MT | 台 | 7 | 2014-07-14 | 24220 | 配置无法跟上工作要求 | 6号楼附属用房 | 7
41 | 电脑 | DELL7010MT | 台 | 2 | 2015-02-11 | 7770 | 接触不良故障无法修复 | 6号楼附属用房 | 2
42 | 电脑 | DELL7020MT | 台 | 3 | 2015-09-28 | 11721 | 元器件损坏无维修意义 | 6号楼附属用房 | 3
43 | 电脑 | DELL7020MT | 台 | 3 | 2016-01-28 | 10191 | 接触不良故障无法修复 | 6号楼附属用房 | 3
44 | 电脑 | DELL9020MT | 台 | 2 | 2016-05-24 | 8576 | 配置无法跟上工作要求 | 6号楼附属用房 | 2
45 | 电脑一体机 | 联想扬天AIO S2010 | 台 | 3 | 2018-08-17 | 11025 | 配置无法跟上工作要求 | 6号楼附属用房 | 3
46 | 华为平板 | M2-A01W | 台 | 1 | 2019-03-21 | 1590 | 元器件损坏无维修意义 | 6号楼附属用房 | 1
47 | 利声宝功放 |  | 台 | 2 | 2008-06-21 | 1260 | 配置无法跟上工作要求 | 6号楼附属用房 | 2
48 | 联想一体机 | 扬天S510 | 台 | 4 | 2013-11-16 | 12720 | 配置无法跟上工作要求 | 6号楼附属用房 | 4
49 | 平板电脑 | 华为M2 | 台 | 1 | 2018-05-11 | 2750 | 元器件损坏无维修意义 | 6号楼附属用房 | 1
50 | 扫描枪 | 鸿瑞8600 | 台 | 1 | 2008-05-20 | 465 | 元器件损坏无维修意义 | 6号楼附属用房 | 1
51 | 条码打印机 | 斑马GT800 | 台 | 1 | 2019-06-20 | 1500 | 配置无法满足工作要求 | 6号楼附属用房 | 1
52 | 一体电脑 | MC19E | 台 | 2 | 2014-01-17 | 10000 | 元器件老化无法使用 | 6号楼附属用房 | 2
53 | 一体机 | DELL Inspiron 3277-D1308B | 台 | 2 | 2019-05-22 | 8600 | 配置无法满足工作要求 | 6号楼附属用房 | 2
54 | 一体机 | 联想扬天AIO S2010 | 台 | 1 | 2018-02-08 | 3400 | 配置无法跟上工作要求 | 6号楼附属用房 | 1
55 | 一体机 | 扬天S510 | 台 | 3 | 2014-09-10 | 9300 | 配置无法跟上工作要求 | 6号楼附属用房 | 3
56 | 一体机电脑 | 联想扬天S710 | 台 | 3 | 2015-12-24 | 10650 | 配置无法满足工作要求 | 6号楼附属用房 | 3
57 | 移动推车电脑 | 兰银MCRT-2A | 台 | 1 | 2016-08-25 | 10925 | 配置无法满足工作要求 | 6号楼附属用房 | 1
58 | 针式票据打印机 |  | 台 | 4 | 2011-04-28 | 11144 | 针头断裂无法使用 | 6号楼附属用房 | 4
59 | 针式窄形打印机 |  | 台 | 4 | 2011-04-28 | 8720 | 打印头严重堵头无法修复 | 6号楼附属用房 | 4
60 | 服务器 | IBM X3690 | 台 | 2 | 2011-11-17 | 177800 | 配置无法满足工作要求 | 6号楼附属用房 | 2
61 | 服务器 | DELL R910 | 台 | 2 | 2013-06-01 | 79600 | 配置无法满足工作要求 | 6号楼附属用房 | 2
62 | 服务器 | DELL R910 HBA | 台 | 2 | 2013-06-01 | 89000 | 配置无法满足工作要求 | 6号楼附属用房 | 2
63 | 服务器 | IBM X3690 X5 | 台 | 2 | 2011-11-17 | 175580 | 配置无法满足工作要求 | 6号楼附属用房 | 2
64 | 服务器 | IBM X3850 X5 | 台 | 1 | 2011-11-17 | 141100 | 配置无法满足工作要求 | 6号楼附属用房 | 1
65 | 无线AP | AP-105 | 台 | 50 | 2013-05-03 | 204000 | 配置无法满足工作要求 | 6号楼附属用房 | 50
合计 |  |  |  | 229 |  | 1529130
申请单位国有资产管理小组意见 | [6 empty] | 核查人员意见（核查单位加盖公章）
经鉴定，上述资产确实无法使用,同意申请报废。 单位负责人（签字）： 资产管理科室负责人（签字）： 财务科室负责人（签字）： | [6 empty] | 经核查，上述资产符合报废条件。 核查人员（签字）：

## Sheet1
2025年国有资产报废说明
此次报废的资产共520件，总金额11788197.66元
其中：信息中心资产229件，金额1529130元
医学工程科资产137件，金额9363830元
总务科资产154件，金额895237.66元