## 医共体组织
绍兴第二医院医共体总院信息项目市场征询采购需求汇总表
序号 | 院区 | 项目名称 | 数量 | 技术要求
1 | 总院 | 医学影像人工智能辅助诊断系统 | 1套 | CT肺结节医学影像AI辅助诊断系统1套、CT肋骨骨折医学影像AI辅助诊断系统1套、人工智能影像服务器1套
2 | 总院 | （一院两区）信息系统一体化建设配套硬件 | 1套 | 1、数据库服务器 6台：4U机架式服务器；配置上机架导轨；配置4颗16核心Intel Gold 5218 2.3G CPU；配置48个DIMM插槽，支持RDIMM，LRDIMM，NVDIMM-N内存，支持12个NVDIMM内存，配置512G DDR4 2933MT/s内存；本次配置3块960G SATA SSD 2.5英寸热插拔硬盘，配置2GB Cache RAID卡，配置4端口千兆网卡和2块双端口万兆网卡含SFP+模块，配置2块单端口16Gb FC卡含16Gb模块，满配热插拔冗余电源；提供原厂5年免费人工部件，7x24小时响应，4小时带备件上门服务。 2、容灾接管服务器2台：2U机架式服务器，配置上机架导轨；配置2颗16核心英特尔Gold 6326 2.9 GHz处理器; 配置512G内存; 配置6块960G SSD热插拔硬盘;配置1块4G缓存阵列卡，配置2块双端口万兆光口网卡包含光模块，配置1块双端口千兆网卡；配置2块单端口16G光纤通道卡 ，配置冗余热插拔电源,配置冗余风扇，提供原厂五年7*24小时。 3、存储扩容 原有存储扩容25T 2套：SSD硬盘及相应的容量授权；原厂上门安装和实施，按用户要求配置存储镜像和快照等内容，提供原厂商质保, 4小时内客户现场响应，包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级。 4、超融合服务器14台：标准2U机架式服务器，配置上机架导轨，配置2颗Gold 6326 2.9 GHz（16C）;768G ECC DDR4 配置2块240G SSD，用于系统安装;配置6块3.84T SSD，用于数据存储与读写;4个千兆网口；≥4个万兆光口,含光模块;配置冗余电源，配置冗余风扇;提供设备原厂工程师现场安装服务和培训。提供原厂家的项目管理、现场安装、配置及实施服务，设备原厂商提供五年质保和五年7*24小时现场保修服务。 5、超融合软件1套：超融合平台软件，本次项目提供28颗物理CPU数量的国产品牌超融合软件包含计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、云管平台）授权，配置70个CDP虚拟机持续数据保护软件授权;配置安全联动软件，，实现中病毒后的虚拟机自动快照、挂起或关机、分布式防火墙策略自动下发;配置云端智能运维平台，通过云端探针对超融合的软硬件告警进行实时采集并上报至云端运维平台，设备原厂商提供五年质保和五年7*24小时现场保修服务。 6、超融合交换机2台：最大交换容量≥2.56Tbps；整机包转发能力≥720Mpps， 48个1G/10G SFP+接口，2个QSFP+接口；模块化双风扇；配置40个万兆多模模块及相应光纤跳线，配置1条QSFP+堆叠线缆;原厂五年7×24小时，4小时用户现场响应服务。 7、服务器汇聚交换机2台：最大交换容量≥2.56Tbps；整机包转发能力≥720Mpps， 48个1G/10G SFP+接口，2个QSFP+接口；模块化双风扇；配置40个万兆多模模块及相应光纤跳线，配置1条QSFP+堆叠线缆;原厂五年7×24小时，4小时用户现场响应服务。 8、带外管理交换接机1台：交换容量≥598Gbps，转发性能≥250Mpps ; 48个千兆电口，4个万兆光端口，一个扩展插槽；配置2个万兆多模模块及相应光纤跳线;配置冗余电源;原厂五年7×24小时，4小时用户现场响应服务。 9、备份一体机 4U机架式1套，800（1+1）冗余电源，2颗六十四位八核处理器，内存256GB，24个热插拔盘位，配置56TB裸容量备份授权（含硬盘）; 配置2个千兆以太网接口和双端口万兆以太网光口含模块，备份一体机内置备份管理软件,不限备份客户端数量，含任意数据库备份许可，含任意客户端文件备份许可;客户端支持操作系统:Windows/Linux/Unix及小众化FreeBSD/SCO Unix等。可以实现本地化备份和远程备份;不限备份客户端数据，含任意客户端备份许可，含Vmware等虚拟机备份许可。客户端支持操作系统Windows/Linux/Uinx及SCO unix等，三年原厂维保服务。 10、数据级容灾1套：支持数据同步复制和灾难切换基本功能。支持2个数据库授权，三年原厂维保服务。 11、运维管理软件1套：网络带宽消耗：低于8KB/节点，CPU消耗：低于0.5%／每节点；内含授权数：230节点；内含1年维保升级服务；现场安装与实施服务；支持在不另行安装Windows组件、第三方插件或代理的情况下，对主流操作系统(Windows、Linux和AIX等)进行监控;支持对思科、H3C、华为、锐捷等网络设备进行监控；支持对H3C、华为、深信服、山石、天融信、启明星辰等的安全设备进行监控；支持对网络设备的全部端口监控(包括端口状态和出入端口利用率指标)；支持Windows、Linux和AIX主机操作系统自动发现；支持批处理方式同时添加多个设备。