## 医共体组织
绍兴第二医院医共体总院零星工程综合布线弱电工程市场征询采购需求汇总表
序号 | 院区 | 项目名称 | 数量 | 技术要求
1 | 总院 | 零星工程综合布线弱电工程项目 | 1套 | 1、主要材料：六类非屏蔽双绞线、六类非屏蔽模块、配线架、双口面板、理线架为同一品牌，投标品牌：清华同方、康普、一舟（SHIP）及以上档次。2、配线架采用机架式安装，网线均接到模块式配线架上。工作区与管理区的模块通用。3、所有电缆将单独标签，终端的配线架放置所有的标签，所有配线架都用标签予以标识，所有插座端口只用安全的固定的标签加以标识。所有的配线及跳线都予以标识并单独编号。所有的机柜/配线架/地面信息端口予以标识，标识应打印在永久的粘贴性的标签上，并用永久性防水薄膜覆盖。标签系统应与布线产品同一厂家，原装正品。4、签合同前提供十五年及以上质保函承诺。5、报价：按1个点位进行报价。数量：一年150个点位左右，一年按实结算一次。6、本零星布线弱电工程除主要材料外还包含：完成整个布线工程所需要的敷设材料（PVC管、PVC线槽、金属桥架、机柜），施工需要的墙壁开槽、预埋盒子、墙壁修复、医院内室外道路管路敷设等,其它如果因违规施工造成电器、电路损坏、水管破损等则由施工单位承担相关损失。（附材质量标准：国标，投标时注明材料品牌）。7、已存在的弱电点位维修要求免费提供。8、时间要求：应在收到采购人需要安装点位布线的电话后，一天内予以安装直至完成。