附件一：电梯报废清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯号 | 类型 | 电梯品牌 | 电梯型号 | 额定速度 | 载重量（KG） | 提升高度（mm） | 顶层高度（mm） | 层站数 | 出厂日期 |
| 1# | 医梯 | 三菱 | TBJ1600/1.5-JXW | 1.5 | 1600 | 43100 | 4370 | 11/11/11 | 2003年8月 |
| 2# | 医梯 | 三菱 | TBJ1600/1.5-JXW | 1.5 | 1600 | 43100 | 4370 | 11/11/11 | 2003年8月 |
| 3# | 医梯 | 三菱（进口） | TBJ1600/1.5-JXW | 1.5 | 1600 | 43100 | 4370 | 11/11/11 | 2003年8月 |
| 4# | 货梯 | 三菱 | TBJ1600/1.5-JXW | 1.5 | 1600 | 46600 | 4380 | 12/12/12 | 2003年8月 |
| 5# | 医梯 | 三菱 | TBJ1600/1.5-JXW | 1.5 | 1600 | 21700 | 4530 | 5/5/5 | 2003年8月 |
| 6# | 货梯 | 三菱 | TBJ1600/1.5-JXW | 1.5 | 1600 | 30100 | 4500 | 7/7/7 | 2003年8月 |
| 7# | 医梯 | 三菱 | TBJ1600/1.5-JXW | 1.5 | 1600 | 25000 | 4500 | 6/6/6 | 2003年8月 |
| 8# | 医梯 | 三菱 | TBJ1600/1.5-JXW | 1.5 | 1600 | 30100 | 4500 | 7/7/7 | 2003年8月 |
| 9# | 医梯 | 三菱 | TBJ1600/1.5-JXW | 1.5 | 1600 | 30100 | 4500 | 7/7/7 | 2003年8月 |
| 10# | 货梯 | 三菱 | TBJ1600/1.5-JXW | 1.5 | 1600 | 25100 | 4500 | 6/6/6 | 2003年8月 |
| 11# | 杂物梯 | 宁波宏大（杂物） | TWJ100/0.4-ASW | 0.3 | 100 | 9600 | 4190 | 3/3/3 | 2004年5月 |
| 14# | 医梯 | 西子奥的斯 | TBJ1600/1.0-JXW | 1 | 1600 | 23700 | 4400 | 6/6/6 | 2006年1月 |
| 15# | 客梯 | 西子奥的斯 | TKJ1000/1.5-JXW | 1.5 | 1000 | 33000 | 4770 | 8/8/8 | 2007年3月 |
| 16# | 客梯 | 西子奥的斯 | TKJ1000/1.5-JXW | 1.5 | 1000 | 29000 | 4770 | 7/7/7 | 2007年3月 |
| 17# | 医梯 | 西子奥的斯 | TBJ1600/1.0-JXW | 1 | 1600 | 25400 | 4730 | 6/6/6 | 2007年3月 |
| 18# | 医梯 | 西子奥的斯 | TBJ1600/1.0-JXW | 1 | 1600 | 25400 | 4730 | 6/6/6 | 2007年3月 |

轿厢、轿门、厅门均为不锈钢材质