# 绍兴第二医院医共体总院

# 中央空调系统清洗维保报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 总价（元） | 备注 |
| 1 | “三洋”溴化锂主机维保 | 2 | 台 |  | 一年报价 |
| 2 | “荏原”溴化锂主机维保 | 1 | 台 |  | 一年报价 |
| 3 | “富田”主机维保 | 6 | 台 |  | 一年报价 |
| 4 | 循环水泵及控制柜维保 | 9 | 套 |  | 一年报价 |
| 5 | 冷却塔维保 | 10 | 台 |  | 一年报价 |
| 6 | 风机盘管维保 | 2100 | 台 |  | 一年报价 |
| 7 | 全院中央空调回风、出风口清洗 | 2100 | 台 |  | 一年报价 |
| 8 | 风机盘管翅片、风管清洗消毒 | 2100 | 台 |  | 一年报价 |
| 9 | 冷冻水、冷却水处理 | 1 | 次 |  | 一年报价 |
| 10 | 生活水箱清洗 | 3 | 只 |  | 生活水箱一年两次清洗报价 |
| 一年总报价（小写）： |  |
| 一年总报价（大写）： |  |

**注：“富田”主机现存在问题：一台第三系统低压警报；一台缺少部分配件、有漏点。6台主机需全面检修，更换冷冻液，确保设备正常运行，所有产生费用不额外结算，请自行考虑报价。**