**主要配件清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **荏原溴化锂主机主要易损部件** | | | | |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| （单位：元） |
| 1 | 干簧管300L | 根 |  |  |
| 2 | 真空泵油(10L) | 桶 |  |  |
| 3 | 溴化锂溶液（100L） | 桶 |  |  |
| 4 | PT1000变送器EPTS-01 | 个 |  |  |
| 5 | PT1000变送器EPTS-02 | 个 |  |  |
| 6 | PT1000变送器EPTS-03 | 个 |  |  |
| 7 | 液位控制器 | 个 |  |  |
| 8 | 电极棒 465L | 个 |  |  |
| 9 | 电极棒 600L | 个 |  |  |
| 10 | 溶液泵（NP80-40B-212C4-F） | 个 |  |  |
| 11 | 溶液泵（NP100-50B/213C4-F） | 个 |  |  |
| 12 | 溶液泵（NP100-50A/115C4-B) | 个 |  |  |
| 13 | 冷剂泵（NP100-50A/116H4-B） | 个 |  |  |
| 14 | 真空泵 | 个 |  |  |
| 15 | 流量开关 | 个 |  |  |
| 16 | 二通电磁阀  CSP-G16841 | 个 |  |  |
| 17 | 三通电磁阀  CSP-G16851 | 个 |  |  |
| 18 | 二通电磁阀(同PSP-F0008-F) | 个 |  |  |
| 19 | 直角式电磁阀 | 个 |  |  |
| 20 | 温度传感器  CSP-Y030301 | 个 |  |  |
| 21 | 温度传感器  C01PP-57073-F | 个 |  |  |
| 22 | 压力传感器 | 个 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三洋溴化锂主机主要易损部件** | | | | |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| （单位：元） |
| 1 | 焊接式隔膜阀DN10 | 只 |  |  |
| 2 | 焊接式隔膜阀DN25 | 只 |  |  |
| 3 | 隔膜阀阀芯DN10 | 只 |  |  |
| 4 | 隔膜阀阀芯DN25 | 只 |  |  |
| 5 | 管道阀DN32 | 只 |  |  |
| 6 | 管道阀DN40 | 只 |  |  |
| 7 | 管道阀DN50 | 只 |  |  |
| 8 | 管道阀DN65 | 只 |  |  |
| 9 | 管道阀DN80 | 只 |  |  |
| 10 | 不锈钢球阀DN40 | 只 |  |  |
| 11 | 不锈钢球阀DN50 | 只 |  |  |
| 12 | 不锈钢球阀DN65 | 只 |  |  |
| 13 | 不锈钢球阀DN80 | 只 |  |  |
| 14 | 不锈钢球阀DN100 | 只 |  |  |
| 15 | 不锈钢球阀DN125 | 只 |  |  |
| 16 | 真空泵PVD-360-1 | 台 |  |  |
| 17 | 乐泰胶S67 | 支 |  |  |
| 18 | 麦氏真空计PM-4 | 只 |  |  |
| 19 | 真空压力表 -0.1-0.5MPa | 只 |  |  |
| 20 | 屏蔽泵 L-316H4-0610S-F-14/11.5 | 台 |  |  |
| 21 | 屏蔽泵 L-316H4-0610S-F-14/14.5 | 台 |  |  |
| 22 | 屏蔽泵 L-316H4-0610S-F-14/19 | 台 |  |  |
| 23 | 屏蔽泵L-216H4-0510R-F-7/11.2 | 台 |  |  |
| 24 | 屏蔽泵L-216H4-0510R-F-7/21 | 台 |  |  |
| 25 | 屏蔽泵L-216H4-0510R-F-7/28 | 台 |  |  |
| 26 | 烧结视镜JSL-80 | 只 |  |  |
| 27 | 观火镜玻璃 | 片 |  |  |
| 28 | 变频器FR-A740-2.2KW | 只 |  |  |
| 29 | 变频器FR-A740-3.7KW | 只 |  |  |
| 30 | 变频器FR-A740-5.5KW | 只 |  |  |
| 31 | 变频器ATV-31HU30N4 | 只 |  |  |
| 32 | 变频器ATV-31HU30N4A | 只 |  |  |
| 33 | 变频器ATV-31HU55N4A | 只 |  |  |
| 34 | 控制柜风机FZY8-D | 只 |  |  |
| 35 | 流量开关FS4-3J | 只 |  |  |
| 36 | 铂电阻WZP-208 | 只 |  |  |
| 37 | 靶管 | 只 |  |  |
| 38 | 点火电极 | 根 |  |  |
| 39 | 液位电极头欧姆龙 | 套 |  |  |
| 40 | 高压点火线 | 根 |  |  |
| 41 | 风门伺服电机1055/80 三级（气） | 只 |  |  |
| 42 | 风门伺服电机SQM1020S 二级滑动比调 | 只 |  |  |
| 43 | 电眼QRB1---A | 只 |  |  |
| 44 | 电眼RAR7 | 只 |  |  |
| 45 | 电眼QRA2 | 只 |  |  |
| 46 | 燃气压力开关CW50A5 | 只 |  |  |
| 47 | 燃气压力开关CW50A6 | 只 |  |  |
| 48 | 燃气压力开关CW50A2P | 只 |  |  |
| 49 | 双电磁阀DMV-D=507/11 | 只 |  |  |
| 50 | 75kw电动机 | 台 |  |  |
| 51 | 75kw电动机轴承 | 只 |  |  |
| 52 | 30kw电动机 | 台 |  |  |
| 53 | 30kw电动机轴承 | 只 |  |  |
| 54 | 75kw西门子变频器 | 只 |  |  |
| 55 | 37kw西门子变频器 | 只 |  |  |
| 56 | 100A接触器 | 只 |  |  |
| 57 | 100A空气开关 | 只 |  |  |
| 58 | 12V电源开关 | 只 |  |  |
| 59 | 30kw180变频器 | 只 |  |  |
| 60 | 冷却塔风叶总程 | 套 |  |  |
| 61 | 冷却塔电机 | 只 |  |  |
| 62 | 冷却塔皮带 | 根 |  |  |
| 63 | 冷却塔浮球 | 只 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **富田机组主要易损部件** | | | | |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| （单位：元） |
| 1 | R22制冷剂(10kg) | 桶 |  |  |
| 2 | DN150电动开关阀 | 个 |  |  |
| 3 | 压力开关 | 个 |  |  |
| 4 | 风扇电机 | 只 |  |  |
| 5 | 膨胀阀 | 只 |  |  |
| 6 | 热力膨胀阀 | 只 |  |  |
| 7 | 电子膨胀阀 | 只 |  |  |
| 8 | 膨胀阀控制器 | 只 |  |  |
| 9 | 压缩机运行用接触器 | 只 |  |  |
| 10 | 压缩机启动用接触器 | 只 |  |  |
| 11 | 压缩机过电流继电器 | 只 |  |  |
| 12 | CPU电路板 | 块 |  |  |
| 13 | I0电路板 | 块 |  |  |
| 14 | 操作面板 | 块 |  |  |
| 15 | 外风机 | 只 |  |  |
| 16 | 外机风叶 | 只 |  |  |
| 17 | 冷冻油(10L) | 桶 |  |  |
| 18 | 四通阀 | 只 |  |  |
| 19 | 旁通电磁阀 | 只 |  |  |
| 20 | 压缩机保护模块 | 只 |  |  |
| 21 | 温度传感器 | 只 |  |  |
| 22 | 油过滤器 | 只 |  |  |
| 23 | PLC | 只 |  |  |
| 24 | 显示器 | 只 |  |  |
| 25 | 压缩机接触器 | 只 |  |  |
| 26 | 压缩机 | 只 |  |  |
| 27 | 压缩机滑块 | 块 |  |  |
| 28 | 压缩机螺杆 | 套 |  |  |
| 29 | 压缩机轴承 | 只 |  |  |
| 30 | 西门子电机1LE0001-2AB4 | 台 |  |  |
| 31 | 30kw变频器 | 只 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **风机盘管室内机（配）件** | | | | |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| （单位：元） |
| 1 | 风机电容2.5VF | 只 |  |  |
| 2 | 风机电容4VF | 只 |  |  |
| 3 | 电机YSK-50W-4 | 只 |  |  |
| 4 | 电机YSK-30W-4 | 只 |  |  |
| 5 | 电机ysk-40-4A | 只 |  |  |
| 6 | 电机ysk-100-4A | 只 |  |  |
| 7 | 涡轮 | 只 |  |  |
| 8 | 涡壳 | 只 |  |  |
| 9 | 电子阀 | 套 |  |  |
| 10 | 过滤器 | 个 |  |  |
| 11 | 空调控制面板 | 个 |  |  |
| 12 | 冷媒R410(10L) | 桶 |  |  |
| 13 | 空调滤网 | 张 |  |  |