## 招标
绍兴第二医院医共体总院医用耗材第一批采购项目（SXEY-HC-2023-01）目录一览表
目录组合 | 目录序号 | 目录名称 | 参考规格、型号 | 单位 | 上限价（元） | 参考年使用量 | 参考年总额（元） | 备注
单独 | A01 | 耦合剂 | 250g | 支 | 3.6 | 3300 | 11880
单独 | A02 | 高压造影注射器管路系统 | XD2020 | 根 | 330 | 150 | 49500
单独 | A03 | 一次性使用口腔器械盒 |  | 个 | 1.55 | 35200 | 54560
联合 | A04 | 定位膜（胸腹体膜） | R901-1 | 张 | 385 | 320 | 123200 | 适用于科莱瑞迪R612一体化底板，24小时收缩率≤1.5%。
| A05 | 定位膜（S型头颈肩膜） | R460ST | 张 | 416 | 60 | 24960
单独 | A06 | 动态葡萄糖监测系统 | freestyie libre H | 个 | 380 | 38 | 29640
单独 | A07 | 复合碘医用消毒棉签 | 10cm长 | 罐 | 2 | 46800 | 93600
单独 | A08 | 硫酸银纱布敷料 | 45*50cm | 片 | 540 | 120 | 64800
联合 | A09 | 棉垫 | 30*35 | 片 | 2 | 11760 | 23520
| A10 | 棉垫 | 55*55 | 片 | 6.5 | 3600 | 23400
| A11 | 棉垫 | 60*80 | 片 | 9 | 4080 | 36720
单独 | A12 | 清洗消毒剂（次氯酸钠消毒剂） | 金属型/非金属型2.5L | 桶 | 25 | 1906 | 47650 | 含氯清洗消毒剂，有效含氯量4.25-5.75%，适用于一般物体表面消毒
单独 | A13 | 抗菌手术薄膜(一次性使用医用粘贴薄膜手术巾) | 66cm*45cm | 张 | 60 | 160 | 9600 | 含碘抗菌手术薄膜
单独 | A14 | 生理性海水鼻腔喷雾 | 30ml | 瓶 | 45 | 8250 | 371250
单独 | A15 | 牙齿脱敏剂 | 凝胶剂15g | 支 | 79.5 | 600 | 47700
单独 | A16 | 一次性使用硅胶导尿管 | 三腔大球囊18-22Fr | 根 | 188 | 140 | 26320
单独 | A17 | 一次性植入式给药装置 | 20G*17mm | 根 | 97 | 2430 | 235710
单独 | A18 | 表面消毒巾 | 80片/盒 | 片 | 0.15 | 279760 | 41964 | 由无纺布浸润双链季铵盐消毒液制成，含量0.18-0.22%，PH7.0-9.0
单独 | A19 | 带针胸管 | I12046 | 支 | 102 | 321 | 32742 | 射线可探测性，可承受最大负压值13300Pa
单独 | A20 | 一次性射频等离子体手术电极 | MC407 | 把 | 2900 | 158 | 457641
联合 | A21 | 一次性使用湿化鼻氧管 | HS3M2A | 个 | 12.5 | 7000 | 87500 | 一天量
| A22 | 一次性使用湿化鼻氧管 | HS3M2B | 个 | 17.5 | 18200 | 318500 | 三天量
联合 | A23 | 胰岛素注射笔针头 | 4mm | 支 | 2.0 | 93639 | 187278 | 国产
| A24 |  | 5mm | 支 | 1.5 | 29400 | 44100
联合 | A25 | 胰岛素注射笔针头 | 4mm | 支 | 2.7 | 96800 | 253260 | 进口
| A26 |  | 5mm | 支 | 1.89 | 205800 | 388962
单独 | A27 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 3000ml | 只 | 23.9 | 1770 | 42303
单独 | A28 | 探针 | FR-084 | 支 | 5000 | 6 | 30000
单独 | A29 | 冷敷加压绷带 | 7.5*320cm | 卷 | 150 | 444 | 66600
联合 | A30 | 简易喷雾器 | LCV024G2001 | 套 | 32 | 50 | 1600 | icu使用
| A31 | 简易喷雾器 | LCD-1 022G876B | 套 | 26 | 6750 | 175500 | 儿童
| A32 | 简易喷雾器 | LCD-1 022G875B | 套 | 26 | 5900 | 153400 | 成人
单独 | A33 | 等离子手术系统（射频针) | 五官科/喉部刀头 | 套 | 3360 | 38 | 127680 | 配套杰西Coblator等离子手术系统使用
联合 | A34 | 等离子体多功能手术刀头 | DQG-G4100-A120 | 个 | 2800 | 19 | 53200 | 用于UBE手术
| A35 | 等离子体多功能手术刀头 | DZX-T2430-A160 | 个 | 12000 | 19 | 228000
单独 | A36 | 等离子体多功能手术刀头 | 五官科/扁桃体、腺样体刀头 | 把 | 2750 | 4 | 19250 | 国产（提供配套相应设备）
单独 | A37 | 通风管 | 1016010 | 个 | 137 | 35 | 4795 | 适用于五官科
单独 | A38 | 胃镜胶（含盐酸利多卡因） | 7ml/瓶 | 瓶 | 5.4 | 19280 | 104112
单独 | A39 | 一次性病理切片刀 | 50/盒，A35 | 盒 | 600 | 40 | 24000
单独 | A40 | 包埋盒 | 500/抽屉式中盒+75盒底/PVC，3000盖+3000底/箱 | 只 | 0.4 | 60000 | 24000 | 适用于激光打印
单独 | A41 | 一次性使用无菌敷贴 | GC-1型 | 贴 | 15 | 2300 | 34500 | 肛需（医用粘贴敷料）
联合 | A42 | 一次性使用胸腔引流装置 | 单腔-1300 | 个 | 20.5 | 220 | 4510
| A43 | 一次性使用胸腔引流装置 | 双腔-1500 | 个 | 36.5 | 900 | 32850
联合 | A44 | 医用外固定夹板 | WZ-JB-01 | 个 | 171 | 23 | 3933 | 指骨
| A45 | 医用外固定夹板 | WZ-JB-03 | 个 | 171 | 33 | 5643
| A46 | 医用外固定夹板 | WZ-JB-04 | 个 | 171 | 36 | 6156
联合 | A47 | 溃疡愈合纱 | 10*10mm（5片/盒） | 盒 | 190 | 500 | 19000
| A48 | 溃疡愈合纱 | 20*20mm（1片/盒） | 盒 | 80 | 60 | 4800
| A49 | 溃疡愈合纱 | 30*30mm（1片/盒） | 盒 | 180 | 320 | 57600
单独 | A50 | 器械保湿剂 | 1ml | 1ml | 0.156 | 24000 | 3744 | 喷雾型，带抑菌型
联合 | A51 | 医用一次性包布 | 60*60 | 张 | 0.69 | 20800 | 14352 | 主要供应室器械包裹用
| A52 | 医用一次性包布 | 70*70 | 张 | 0.91 | 22400 | 20384
| A53 | 医用一次性包布 | 90*90 | 张 | 1.53 | 9600 | 14688
| A54 | 医用一次性包布 | 50*50 | 张 | 0.48 | 200 | 96
| A55 | 医用一次性包布 | 80*80 | 张 | 1.2 | 200 | 240
| A56 | 医用一次性包布 | 100*100 | 张 | 1.87 | 5700 | 9724
| A57 | 医用一次性包布 | 120*120 | 张 | 2.62 | 1000 | 2620
| A58 | 医用一次性包布 | 150*150 | 张 | 3.85 | 800 | 3080
联合 | A59 | 医用一次性包布 | 55*90 | 张 | 0.85 | 33600 | 28560 | 主要治疗车作铺巾用
| A60 | 医用一次性包布 | 90*200 | 张 | 2.3 | 0 | 0
联合 | A61 | 一次性使用真空采血管 | 白色交叉配血5ml | 支 | 0.88 | 4850 | 4268 | 必须同时提供采血针样品
| A62 | 一次性使用真空采血管 | 黑色短粗2ml | 支 | 0.88 | 4260 | 3748
| A63 | 一次性使用真空采血管 | 黑色细长管2ml | 支 | 0.88 | 5400 | 4752
| A64 | 一次性使用真空采血管 | 黑色细长无添加2ml | 支 | 0.88 | 4300 | 3784
| A65 | 一次性使用真空采血管 | 红色/肝素锂4ml | 支 | 0.88 | 70650 | 62172
| A66 | 一次性使用真空采血管 | 黄色5ml | 支 | 0.88 | 258000 | 227040
| A67 | 一次性使用真空采血管 | 桔红色5ml | 支 | 0.88 | 188700 | 166056
| A68 | 一次性使用真空采血管 | 蓝色3ml | 支 | 0.88 | 86500 | 76120
| A69 | 一次性使用真空采血管 | 浅绿色/肝素钠5ml | 支 | 0.88 | 27230 | 23962
| A70 | 一次性使用真空采血管 | 紫色2ml | 支 | 0.88 | 326500 | 287320
| A71 | 一次性使用真空采血管 | 紫色3ml | 支 | 0.88 | 100 | 88
| A72 | 一次性使用真空采血管 | 浅绿色/肝素钠3ml | 支 | 0.88 | 100 | 88
联合 | A73 | 过氧化氢卡匣 | 10113 | 箱 | 3621 | 58 | 210018 | 适用于强生机器
| A74 | 等离子生物指示剂 | 43210 | 盒 | 4500 | 34 | 153000
单独 | A75 | 等离子指示卡 | 4类卡 | 盒 | 320 | 100 | 32000 | 适配强生100S
联合 | A76 | 环氧乙烷气罐 | 4-100 | 支 | 191 | 156 | 29796 | 适用于3M环氧乙烷灭菌器使用
| A77 | 环氧乙烷包内化学指示卡 | 1251 | 盒 | 320 | 28 | 8960 | 适用于3M环氧乙烷灭菌器使用
| A78 | 环氧乙烷快速生物测试包 | 1298 | 包 | 132 | 175 | 23100 | 适用于3M环氧乙烷灭菌器使用
联合 | A79 | 消毒盒 | （各规格）45*34*7cm | 只 | 760 | 3 | 2280 | 供应室装载器械物品清洗及灭菌用
| A80 | 消毒盒 | 45*25*7cm | 只 | 610 | 3 | 1830
| A81 | 消毒盒 | 48*25*6cm | 只 | 850 | 3 | 2550
| A82 | 消毒盒 | 25*17*7cm | 只 | 440 | 3 | 1320
| A83 | 消毒盒 | 10*10*4cm加密 | 只 | 480 | 3 | 1440
| A84 | 消毒盒 | 35*10*4cm加密 | 只 | 800 | 3 | 2400
单独 | A85 | 医用垫单 | 35*40cm无纺布 | 片 | 0.16 | 80500 | 12880 | 主要用于检查，防水
单独 | A86 | 一次性使用床罩 | 90*230 | 张 | 4.4 | 9240 | 40656
单独 | A87 | 医用护理垫 | 150*80 | 条 | 1.9 | 7700 | 14630 | 双层，防水
单独 | A88 | 心电电极片 | I-10型,每包50片 | 包 | 20 | 5500 | 110000
单独 | A89 | 一次性使用球囊充压装置-Y阀套件 | IS-30-B1 | 套 | 266 | 120 | 39900
单独 | A90 | 2%葡萄糖酸氯己定皮肤消毒液 | 70ml | 瓶 | 3.98 | 1000 | 3980
单独 | A91 | 射频热凝电极套管针 | 22g*100*5 | 套 | 980 | 20 | 19600
单独 | A92 | 一次性使用呼吸过滤器 | GL-P04（普通型） | 个 | 12 | 300 | 3600
单独 | A93 | 颈托 | 大/中/小 | 个 | 22 | 200 | 4400
联合 | A94 | 卵圆孔未闭封堵器 | 9-PFO-025 | 个 | 27988 | 5 | 139940 | 用于心内科
| A95 | 传送系统和交换系统 | 9-1TV08F45/80 | 个 | 2250 | 5 | 11250
单独 | A96 | 活化凝血时间测定试剂盒（凝固法） | 402-03，50人次 | 盒 | 1800 | 2 | 3600 | 适用于美敦力ACT仪器
单独 | A97 | 一次性闭合高负压引流系统 | ch8/200ml/ch10/600ml | 套 | 190 | 2300 | 437000
单独 | A98 | 过氧乙酸消毒液 | A剂：4.95L/桶，B剂：66ml/瓶 | 套 | 580 | 918 | 532440 | 内镜中心使用
单独 | A99 | 戊二醛消毒液 | 2500ml | 桶 | 15 | 2223 | 33345
联合 | A100 | 索洛普D消毒液 | sl-d5 | 桶 | 950 | 72 | 68400 | 适用于索洛普消毒机专机专用
| A101 | 索洛普含酶内镜清洗剂索洛普E消毒剂 | 2L/桶SL-E2 | 桶 | 650 | 52 | 33800
联合 | A102 | 体外循环插管及穿刺套件 | BE-PAL1523 | 根 | 8700 | 1 | 8700
| A103 | 体外循环插管及穿刺套件 | BE-PAL1723 | 根 | 8700 | 4 | 34800
| A104 | 体外循环插管及穿刺套件 | BE-PVL2155 | 根 | 8700 | 4 | 34800
| A105 | 体外循环插管及穿刺套件 | BE-PVL2355 | 根 | 8700 | 1 | 8700