## Sheet1
绍兴第二医院医共体总院口腔科耗材采购项目（SXEY-HC-2024-01）目录一览表
目录组合 | 目录序号 | 目录名称 | 参考规格、型号 | 单位 | 上限价（元） | 参考年使用量 | 参考年总额（元） | 备注
联合 | A001 | 牙胶尖 | 02锥 各号 | 盒 | 30 | 10 | 300 | 生物陶瓷牙胶尖,三类
| A002 | 牙胶尖 | 04锥 各号，06锥 各号 | 盒 | 50 | 10 | 500 | 生物陶瓷牙胶尖，三类
| A003 | 加聚硅橡胶印模材料 | 909831 | 套 | 380 | 10 | 3800 | 进口，轻体枪混,哈尼格，二类
| A004 | 加聚硅橡胶印模材料 | 909765 | 套 | 500 | 10 | 5000 | 进口，咬合记录，二类
| A005 | 硅橡胶印模材料 | 909019 Silagum-Putty-soft | 套 | 300 | 15 | 4500 | 手调重体，二类
| A006 | 硅橡胶印模材料 | 909713 Silagum-Light | 套 | 390 | 10 | 3900 | 进口，轻体枪混，赛拉格，二类
| A007 | 临时冠桥 | 110111 | 套 | 600 | 10 | 6000 | 手调，二类
| A008 | 临时冠桥 | 110907 | 套 | 800 | 10 | 8000 | 注射，二类
| A009 | 牙科渗透树脂 | 220237/220238 | 盒 | 700 | 8 | 5600 | 三类
| A010 | 根管充填材料 | 2g | 盒 | 645 | 5 | 3225 | 国产SP,三类
联合 | A011 | 根管充填及修复材料 | IRSP 08 K1-1 | 盒 | 950 | 5 | 4750 | 进口，三类
| A012 | 根管充填及修复材料 | IRBPP 4610 U5- | 盒 | 1150 | 5 | 5750 | 进口，生物陶瓷，三类
| A013 | 氢氧化钙糊剂 | Calxl X-ray Visible 20g | 瓶 | 480 | 5 | 2400 | 进口,三类
| A014 | 齿科抛光膏 | 各号 | 盒 | 600 | 5 | 3000 | 二类
| A015 | 牙齿美白系统 | pola office+:2.8ml/支 | 袋 | 1620 | 2 | 3240 | 诊室装，3支装，三类
| A016 | 齿科酸蚀剂 | DenFilTM Etchant-37 5ml/支 | 筒 | 130 | 15 | 1950 | 进口，5支/筒，二类
| A017 | 牙科用光固化树脂 | Denfil 2100A3 4g/支 | 袋 | 90 | 5 | 450 | 进口，三类
| A018 | 光固化流体树脂 | 各号 | 袋 | 90 | 5 | 450 | 2g/支，进口，三类
联合 | A019 | 纤维桩及其配套用钻 | 玻璃A | 套 | 570 | 5 | 2850 | 进口，石英,三类
| A020 | 纤维桩及其配套用钻 | 玻璃B | 套 | 570 | 10 | 5700 | 进口，石英，三类
| A021 | 纤维桩及其配套用钻 | 纤维桩 各号 | 盒 | 460 | 5 | 2300 | 进口，三类
| A022 | 光固化充填树脂 |  | 支 | 310 | 10 | 3100 | 进口，4g/支,三类
| A023 | 氢氧化钙临时冠桥粘接剂 | Provicol 基质25g 催化剂25g | 盒 | 230 | 10 | 2300 | 二类
| A024 | 玻璃离子体冠桥粘固剂 | 1086：35g粉，15ml液 | 盒 | 310 | 2 | 620 | 三类
| A025 | 填压式后牙专用树脂 |  | 支 | 300 | 5 | 1500 | 5g/支，三类
| A026 | 临时冠桥树脂 | 各号 | 盒 | 540 | 5 | 2700 | 进口，75g，二类
| A027 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | 1307 注射管装，2*2.5g | 盒 | 370 | 3 | 1110 | 三类
联合 | A028 | 不锈钢正畸丝 | 卵圆形圆丝 | 盒 | 22 | 5 | 110 | 10根/包，二类
| A029 | 不锈钢正畸丝 | 卵圆形方丝 | 盒 | 28 | 10 | 280 | 10根/包，二类
| A030 | 镍钛合金牙弓丝 | 卵圆型圆丝 | 盒 | 20 | 10 | 200 | 10根/包，二类
| A031 | 镍钛合金牙弓丝 | 卵圆型方丝 | 盒 | 28 | 10 | 280 | 10根/包，二类
| A032 | 镍钛合金牙弓丝 | 方圆型圆丝 | 盒 | 20 | 10 | 200 | 10根/包，二类
| A033 | 镍钛合金牙弓丝 | 方圆型方丝 | 盒 | 28 | 10 | 280 | 10根/包，二类
联合 | A034 | 齿科藻酸盐印模粉 | 通用型 908克 | 桶 | 52 | 10 | 520 | 国产，二类
| A035 | 齿科藻酸盐印模材料 | 普通凝固型 蓝色908g | 桶 | 70 | 30 | 2100 | 二类
| A036 | 牙科用毛刷 | Applicator Tip | 盒 | 65 | 10 | 650 | 一类
| A037 | 根管充填材料 | AH Plus 糊剂：A3ml/管;糊剂B：3ml/管 | 盒 | 300 | 10 | 3000 | 三类
| A038 | 复合树脂 | SPECTRUM(各号 | 支 | 85 | 30 | 2550 | 注射装:4g/支，三类
| A039 | 牙科成形片及配套工具 | Palodent V3初始装 | 套 | 3600 | 1 | 3600 | 一类
| A040 | 牙用锉 | K锉 | 盒 | 30 | 30 | 900 | 一类
| A041 | 牙用锉 | H锉 | 盒 | 30 | 30 | 900 | 一类
| A042 | 牙用锉 | 扩大针 | 盒 | 30 | 30 | 900 | 一类
| A043 | 根管锉 | ProTaper Universal手用锉: | 板 | 360 | 10 | 3600 | 一类
| A044 | 机用根管锉Protaper Gold | Protaper Gold | 板 | 380 | 10 | 3800 | 二类
| A045 | 牙锉WaveOne File | waveone gold | 板 | 650 | 10 | 6500 | 4支 混合装，二类
| A046 | 根管锉 | C+锉 | 板 | 85 | 10 | 850 | 二类
| A047 | 碳化钨牙钻 | 各号 | 板 | 55 | 10 | 550 | 5支/板，二类
| A048 | 通用粘接剂Universal Adhesive | Prime&Bond universal 4ml/瓶 | 瓶 | 530 | 10 | 5300 | 三类
| A049 | 牙根管塞尖 | 02锥度 | 盒 | 30 | 20 | 600 | 三类
| A050 | 牙根管塞尖 | 04锥度，06锥度 | 盒 | 48 | 20 | 960 | 三类
联合 | A051 | 牙科抛光刷 | 尖头和平头 | 盒 | 140 | 10 | 1400 | 144个/盒，一类
| A052 | 抛光杯 | P-C505 | 盒 | 140 | 10 | 1400 | 一类
| A053 | 一次性使用口腔涂药棒 | 各号 | 盒 | 66 | 10 | 660 | 100支/瓶，4瓶/盒，一类
| A054 | 一次性使用三用喷枪头 | P7725 | 盒 | 88 | 10 | 880 | 125支/瓶，2瓶/盒，一类
| A055 | 印模材料口内注射头 | 各号 | 袋 | 66 | 20 | 1320 | 一类
| A056 | 玻璃离子水门汀 | 浅黄色 I型 | 套 | 450 | 10 | 4500 | 三类
| A057 | 玻璃离子水门汀 | 富二 | 套 | 260 | 20 | 5200 | 三类
| A058 | 玻璃离子水门汀 | 富士 IX | 套 | 340 | 10 | 3400 | 三类
| A059 | 光固化玻璃离子水门汀 | 各号 | 套 | 600 | 10 | 6000 | 粉15g,液8g，三类
| A060 | 光固化正畸粘结用水门汀(粉） | ORTHO LC 粉15g | 盒 | 180 | 5 | 900 | 三类
| A061 | 光固化正畸粘结用水门汀（液） | ORTHO LC 液8g | 盒 | 190 | 5 | 950 | 三类
| A062 | 亲水暂封材 | 30g/罐 白 | 瓶 | 88 | 5 | 440 | 进口，三类
| A063 | 暂时填充材料 | 30g瓶 白 | 瓶 | 46 | 10 | 460 | 国产，三类
| A064 | 多乐氟氟化钠护齿剂 | 10ml | 支 | 350 | 10 | 3500 | 进口，二类
| A065 | 机用根管锉 | 4支/板 | 盒 | 230 | 10 | 2300 | 国产，二类
| A066 | 机用根管锉 | 6支/板 | 盒 | 130 | 10 | 1300 | 国产，二类
联合 | A067 | 骨填充材料 | 松质骨小颗粒（直径0.25-1.0mm）0.25g/盒 | 盒 | 744 | 10 | 7440 | 进口，三类
| A068 | 骨填充材料 | 松质骨小颗粒（直径0.25-1.0mm）0.5g/盒 | 盒 | 931 | 3 | 2793 | 进口，三类
| A069 | 骨填充材料 | 松质骨大颗粒（直径1.0-2.0mm）0.5g/盒 | 盒 | 931 | 3 | 2793 | 进口，三类
| A070 | 骨填充材料 | 100mg | 盒 | 1000 | 2 | 2000 | 进口，三类
| A071 | 骨填充材料 | 250mg | 盒 | 2300 | 1 | 2300 | 进口，三类
| A072 | 可吸收生物膜 | Bio-Gide 13X25mm | 盒 | 1421 | 3 | 4263 | 进口，三类
| A073 | 可吸收生物膜 | Bio-Gide 25X25mm | 盒 | 1715 | 1 | 1715 | 进口，三类
| A074 | 可吸收生物膜 | Bio-Gide 30X40mm | 盒 | 2850 | 1 | 2850 | 进口，三类
联合 | A075 | 排龈线填塞器 | Fischer's Ultrapak Packers 171 | 支 | 230 | 3 | 690 | 一类
| A076 | 排龈线 | 000＃(244cm) | 瓶 | 110 | 10 | 1100 | 二类
| A077 | 排龈线 | 00＃(244cm) | 瓶 | 92 | 10 | 920 | 二类
| A078 | 排龈线 | 0＃(244cm) | 瓶 | 88 | 10 | 880 | 二类
| A079 | 陶瓷酸蚀剂 | 1.2ml/支 | 套 | 256 | 10 | 2560 | 2支/套，进口，二类
联合 | A080 | 齿科藻酸盐印模材料 | AIGINoplast fast set/快凝型 | 袋 | 82 | 5 | 410 | 二类
| A081 | 齿科藻酸盐印模材料 | 1Kg/灌（黄色粉状） | 桶 | 75 | 10 | 750 | 二类
| A082 | 齿科藻酸盐印模材料 | 1Kg/灌（蓝色粉状） | 桶 | 50 | 10 | 500 | 二类
| A083 | 脱敏剂 | 5ml | 瓶 | 210 | 5 | 1050 | 二类
| A084 | 牙科石膏 | 1.5kg | 袋 | 45 | 10 | 450 | 一类
| A085 | 齿科酸蚀剂 | Gluma Etch 35 Gel 2.5ml/支 | 支 | 23 | 10 | 230 | 二类
| A086 | 复合树脂充填材料 | 卡瑞斯玛 | 支 | 70 | 20 | 1400 | 4g/支，进口，三类
联合 | A087 | 牙胶尖 | 02锥度 各号 | 盒 | 14 | 10 | 140 | 国产，三类
| A088 | 牙胶尖 | 04锥度 /06锥度 各号 | 盒 | 28 | 10 | 280 | 国产，三类
| A089 | 吸潮纸尖 | ISO 各号 | 盒 | 14 | 10 | 140 | 国产，一类
| A090 | 吸潮纸尖 | GIT.04 GIT.06 各号 | 盒 | 28 | 10 | 280 | 国产，一类
联合 | A091 | 齿科藻酸盐印模材料 | Neocolloid（500g克/包）C302205 | 袋 | 70 | 10 | 700 | 二类
| A092 | 齿科藻酸盐印模材料 | Tropicalgin(453克/包）C302240 | 袋 | 55 | 20 | 1100 | 二类
| A093 | 牙科金刚砂车针 | G379-314-023-5XF | 盒 | 120 | 3 | 360 | 二类
| A094 | 牙科金刚砂车针 | G845R-314-025-4F | 盒 | 120 | 3 | 360 | 二类
| A095 | 牙科金刚砂车针 | G379-314-023-5F | 盒 | 120 | 3 | 360 | 二类
| A096 | 牙科金刚砂车针 | G852-314-016-6XF | 盒 | 120 | 3 | 360 | 二类
| A097 | 胶质银止血明胶海绵 | 小包装（20块/盒） | 盒 | 280 | 10 | 2800 | 三类
| A098 | 橡皮障打孔器 | H01261 | 把 | 920 | 15 | 13800 | 一类
| A099 | 橡皮障夹钳 | H01262 | 把 | 550 | 15 | 8250 | 一类
| A100 | 橡皮障夹 | 各号 | 盒 | 88 | 10 | 880 | 进口，一类
| A101 | 牙科橡皮障楔线 | WEDJETS | 盒 | 120 | 5 | 600 | 一类
| A102 | 橡皮障支架 | H07082 | 个 | 200 | 5 | 1000 | 一类
| A103 | 橡皮障支架 | H07083 | 个 | 200 | 5 | 1000 | 一类
| A104 | 橡皮障支架 | H01414 | 个 | 115 | 5 | 575 | 一类
| A105 | 橡皮障布 | 36*1 | 盒 | 110 | 5 | 550 | 一类
| A106 | 牙科金刚砂车针 | 250065AA | 套 | 300 | 10 | 3000 | 二类
| A107 | 牙科金刚砂车针 | 252000AA | 套 | 300 | 5 | 1500 | 二类
| A108 | 牙科金刚砂车针 | 252001AA | 套 | 300 | 5 | 1500 | 二类
联合 | A109 | 金刚砂车针 | 各号 除黑标外 | 板 | 50 | 50 | 2500 | 5*1，进口，二类
| A110 | 根管扩大针 | 21mm,25mm | 盒 | 30 | 20 | 600 | 6支/盒，一类
| A111 | 根管充填器 | 侧压针，21mm和25mm | 盒 | 60 | 20 | 1200 | 6支/盒，一类
| A112 | 拔髓针 | 0#，00#，000# | 盒 | 28 | 5 | 140 | 12支/盒，一类
| A113 | 拔髓针 | 带柄拔髓针 | 盒 | 28 | 5 | 140 | 6支/盒，一类
| A114 | 钢质机用根管器械 | G钻 | 盒 | 60 | 10 | 600 | 进口，6支/盒，二类
| A115 | 钢质机用根管器械 | P钻 | 盒 | 60 | 10 | 600 | 进口，6支/盒，二类
| A116 | 根管锉 | K锉 | 盒 | 30 | 30 | 900 | 6支/盒，一类
| A117 | 根管锉 | H锉 | 盒 | 30 | 30 | 900 | 6支/盒，一类
| A118 | 钨钢车针 | 6支/盒 | 盒 | 72 | 10 | 720 | 进口，二类
| A119 | 钨钢车针 | 拔牙车针 | 盒 | 200 | 3 | 600 | 4支/盒，进口，二类
联合 | A120 | 灭菌指示包装袋（卷） | 100X200mm | 卷 | 140 | 10 | 1400 | 不作医疗器械管理
| A121 | 灭菌指示包装袋（卷） | 250X200mm | 卷 | 400 | 10 | 4000 | 不作医疗器械管理
| A122 | 灭菌指示包装袋（卷） | 55X200mm | 卷 | 90 | 10 | 900 | 不作医疗器械管理
| A123 | 灭菌指示包装袋（卷） | 75X200mm | 卷 | 110 | 10 | 1100 | 不作医疗器械管理
| A124 | 灭菌指示包装袋（卷） | 150X200mm | 卷 | 200 | 10 | 2000 | 不作医疗器械管理
| A125 | 灭菌指示包装袋（卷） | 200X200mm | 卷 | 330 | 5 | 1650 | 不作医疗器械管理
| A126 | 灭菌指示包装袋（卷） | 300X200mm | 卷 | 520 | 5 | 2600 | 不作医疗器械管理
| A127 | 吸唾管 | 700 | 袋 | 21 | 20 | 420 | 一类
| A128 | 橡皮障 | 成人 | 盒 | 105 | 15 | 1575 | 一类
| A129 | 橡皮障 | 儿童 | 盒 | 105 | 15 | 1575 | 一类
| A130 | 橡皮障器械包 | 橡皮障夹 RDC210 | 个 | 150 | 20 | 3000 | 一类
| A131 | 橡皮障器械包 | 橡皮障夹钳 RDPL1 | 把 | 350 | 10 | 3500 | 一类
| A132 | 橡皮障器械包 | 橡皮障打孔器 RDPN1 | 把 | 800 | 5 | 4000 | 一类
| A133 | 橡皮障器械包 | 橡皮障套装 | 套 | 2600 | 1 | 2600 | 一类
联合 | A134 | 根管润滑剂 | 5g/支 | 支 | 77 | 20 | 1540 | 二类
| A135 | 树脂水门汀 | 7g/支 | 支 | 300 | 10 | 3000 | 三类
| A136 | 氢氧化钙糊剂 | Multi-Cal 1.2ml/支 | 支 | 77 | 20 | 1540 | 三类
| A137 | 光固化垫底材料 | 1.2ml/支 | 支 | 77 | 20 | 1540 | 三类
联合 | A138 | 舌侧扣 | 网状圆形底 | 袋 | 30 | 25 | 750 | 二类
| A139 | 正畸托槽 | 直丝弓托槽 | 付 | 135 | 25 | 3375 | 二类
| A140 | 正畸托槽 | 三代自锁托槽 | 套 | 1200 | 5 | 6000 | 国产，二类
| A141 | 正畸托槽 | 五代自锁托槽 | 套 | 1600 | 5 | 8000 | 高中低转矩托槽，二类
| A142 | 正畸托槽 | 球形托槽 | 套 | 2600 | 3 | 7800 | 二类
| A143 | 牙科矫正钉 | 支抗钉 | 颗 | 390 | 20 | 7800 | 三类
联合 | A144 | 齿科氧化锌丁香酚水门汀 | 粉液对装 | 盒 | 14 | 10 | 140 | 三类
| A145 | 齿科氧化锌丁香酚水门汀 | 纯丁香油 | 盒 | 120 | 5 | 600 | 10瓶/盒，三类
| A146 | 红白打样膏 | 红 | 盒 | 35 | 15 | 525 | 二类
| A147 | 模型蜡 | 常用 250g | 盒 | 12 | 15 | 180 | 一类
| A148 | 暂封补牙条 | 白色 | 盒 | 35 | 5 | 175 | 二类
| A149 | 咬合纸 | 蓝色 | 盒 | 18 | 10 | 180 | 一类
| A150 | 咬合纸 | 红色 | 盒 | 22 | 10 | 220 | 一类
| A151 | 打样牙托 | 各号 | 只 | 10 | 30 | 300 | 不作医疗器械管理
| A152 | 齿科用根管充填材料 | 2g装 | 盒 | 280 | 20 | 5600 | 三类
| A153 | 口腔用一次性注射针 | 27G,30G | 盒 | 88 | 30 | 2640 | 三类
| A154 | 基托蜡 | 1类：软蜡 常用 | 盒 | 15 | 30 | 450 | 一类
| A155 | 基托蜡 | 2类：硬蜡 夏用 | 盒 | 15 | 5 | 75 | 一类
| A156 | 聚羧酸锌水门汀 | 粉液对装 | 盒 | 50 | 14 | 700 | 国产，三类
| A157 | 牙科石膏 | 1kg硬石膏 | 袋 | 15 | 10 | 150 | 一类
| A158 | 玻璃离子体水门汀 | 粉液对装 | 盒 | 28 | 5 | 140 | 三类
| A159 | 增强型玻璃离子体水门汀 | I型 | 盒 | 50 | 10 | 500 | 三类
| A160 | 磷酸锌水门汀 | 单液包装 | 盒 | 28 | 5 | 140 | 三类
| A161 | 磷酸锌水门汀 | 单粉包装 | 盒 | 43 | 5 | 215 | 三类
| A162 | 弹性体印模材料 | 0型（初次印模 手调型） | 套 | 280 | 5 | 1400 | 二类，250ml*2
| A163 | 弹性体印模材料 | 咬合记录 | 套 | 300 | 2 | 600 | 二类，50ml
| A164 | 弹性体印模材料 | 1型（重体 枪混型） | 套 | 300 | 3 | 900 | 二类，50ml*2
| A165 | 弹性体印模材料 | 3型（轻体 二次印模） | 套 | 180 | 3 | 540 | 二类，50ml*2
| A166 | 自酸蚀粘接剂 | 5ml,八代 | 瓶 | 280 | 5 | 1400 | 三类
| A167 | 流动树脂 | 2g/支 | 袋 | 80 | 5 | 400 | 三类
| A168 | 聚合物基双固化树脂 | A组份4g,B组份4g | 盒 | 280 | 3 | 840 | 三类
| A169 | 牙科用磷酸酸蚀剂 | 5ml/支 | 支 | 50 | 5 | 250 | 二类
| A170 | 牙科用金属及氧化锆处理剂 | 5ML | 瓶 | 180 | 5 | 900 | 二类
| A171 | 临时充填材料 | 蓝色，2.5g/支 | 支 | 70 | 10 | 700 | 二类
| A172 | 光固化模型材料 | 厚质型 50片 | 盒 | 480 | 25 | 12000 | 不作医疗器械管理
联合 | A173 | 玻璃水门汀CX（粘结） | 粉45g 液30g | 盒 | 370 | 5 | 1850 | 三类
| A174 | 齿科填充用复合树脂 | F00 | 支 | 150 | 30 | 4500 | 2.2g，进口，三类
| A175 | 牙科橡胶抛光头 | 矽粒子 | 盒 | 135 | 10 | 1350 | 一类
| A176 | 暂时粘接用水门汀 | 60g粉/35g液 | 盒 | 280 | 5 | 1400 | 二类
| A177 | 玻璃离子水门汀 | 氧化锆玻璃离子 | 套 | 400 | 5 | 2000 | 三类
| A178 | 光固化流动树脂 | BEAUTIFIL Flow F02 | 支 | 160 | 10 | 1600 | 2g,进口，三类
| A179 | 聚羧酸锌水门汀 | 套装：粉125克 液70克 | 盒 | 480 | 5 | 2400 | 三类
| A180 | 光固化流动树脂 | F10 | 支 | 160 | 5 | 800 | 2g,进口，三类
| A181 | 齿科填充用复合树脂 | BEAUTIFIL FLOW PLUS:F03 | 支 | 150 | 5 | 750 | 2.2g，三类
| A182 | 玻璃离子水门汀 | 粉钻 | 套 | 370 | 10 | 3700 | 三类
| A183 | 牙科用研磨材料 | 彩虹抛光碟 super-snap | 盒 | 160 | 5 | 800 | 一类
| A184 | 牙科抛光磨头 | ZILMASTER FINE HP BULLET | 盒 | 130 | 5 | 650 | 一类
| A185 | 儿童牙冠 | 套装48*1 | 套 | 800 | 3 | 2400 | 二类
| A186 | 儿童牙冠 | 补充装，10*1 | 盒 | 150 | 10 | 1500 | 不锈钢，进口，二类
| A187 | 牙科用研磨材料 | 彩虹抛光条 | 盒 | 130 | 10 | 1300 | 一类
联合 | A188 | 牙科正畸带环、颊面管 | MBT 直丝弓带环 | 袋 | 22 | 20 | 440 | 二类
| A189 | 口外弓 | 各号 | 支 | 30 | 5 | 150 | 二类
| A190 | 游离牵引钩 | 通用游离牵引钩 | 袋 | 28 | 5 | 140 | 二类
| A191 | 头帽牵引装置 | 颈带牵引头帽 | 只 | 20 | 5 | 100 | 二类
| A192 | 头帽牵引装置 | 高位牵引头帽 | 付 | 28 | 5 | 140 | 二类
| A193 | 牙用自攻自断骨螺纹固位钉 | 各号 | 盒 | 70 | 5 | 350 | 三类
| A194 | 牙用根管桩 | 各号 | 盒 | 70 | 5 | 350 | 二类
| A195 | 正畸托槽 | 舌侧托槽 | 袋 | 28 | 10 | 280 | 二类
| A196 | 正畸丝 | 圆丝 | 卷 | 29 | 5 | 145 | 二类
| A197 | 正畸丝 | 盘丝 | 卷 | 18 | 5 | 90 | 二类
| A198 | 牙釉质粘合树脂 | 光固化型 蓝胶I型 | 盒 | 130 | 5 | 650 | 二类
| A199 | 造牙树脂 | II型：自凝型（粉剂） | 瓶 | 18 | 5 | 90 | 三类
| A200 | 造牙树脂 | II型：自凝型（粉剂） | 瓶 | 18 | 5 | 90 | 三类
| A201 | 口角拉钩 | 成人型 | 袋 | 65 | 5 | 325 | 一类
| A202 | 口角拉钩 | 侧方拉钩 | 袋 | 55 | 5 | 275 | 一类
| A203 | 口角拉钩 | 儿童型 | 袋 | 65 | 5 | 325 | 一类
| A204 | 游离牵引钩 | 通用型（T型头形式） | 袋 | 30 | 10 | 300 | 二类
| A205 | 游离牵引钩 | 问号钩形式 | 袋 | 45 | 5 | 225 | 二类
| A206 | 正畸托槽 | 直丝弓托槽 | 付 | 100 | 5 | 500 | 二类
| A207 | 正畸颊面管 | 网底直丝弓颊面管 | 袋 | 140 | 10 | 1400 | 二类
| A208 | 前方牵引装置 | 全可调式 | 只 | 120 | 5 | 600 | 二类
| A209 | 前方牵引装置 | 中轴式 | 只 | 130 | 5 | 650 | 二类
联合 | A210 | 托槽定位器 | 星形后牙用 | 个 | 100 | 3 | 300 | 一类
| A211 | 托槽定位器 | 星形前牙用 | 个 | 100 | 3 | 300 | 一类
| A212 | 托槽定位器 | 单杆双头 1# | 个 | 180 | 3 | 540 | 一类
| A213 | 托槽定位器 | 活动双头 | 个 | 180 | 2 | 360 | 一类
| A214 | 拔牙钳 | 成人型 | 把 | 240 | 10 | 2400 | 一类
| A215 | 拔牙钳 | 成人型 659C-1 | 把 | 350 | 3 | 1050 | 一类
| A216 | 拔牙刀 | 各号塑料柄 单支包装 | 把 | 200 | 10 | 2000 | 一类
| A217 | 正畸钳 | 末端切断钳标准型 | 把 | 500 | 8 | 4000 | 一类
| A218 | 正畸钳 | 细丝成形钳标准型 | 把 | 500 | 8 | 4000 | 一类
| A219 | 正畸钳 | 细丝切断钳标准型0度 | 把 | 500 | 5 | 2500 | 一类
| A220 | 正畸钳 | 小日月钳 | 把 | 500 | 2 | 1000 | 一类
| A221 | 正畸钳 | 颊面管掀盖钳标准型 | 把 | 400 | 3 | 1200 | 一类
| A222 | 正畸钳 | 分牙圈放置钳标准型 | 把 | 400 | 2 | 800 | 一类
| A223 | 正畸钳 | KIM钳标准型 | 把 | 400 | 1 | 400 | 一类
| A224 | 正畸钳 | 三喙钳标准型 | 把 | 400 | 1 | 400 | 一类
| A225 | 正畸钳 | 末端回弯钳标准型 | 把 | 400 | 5 | 2000 | 一类
| A226 | 正畸钳 | 霍氏钳标准型 | 把 | 400 | 1 | 400 | 一类
| A227 | 正畸钳 | 带环去除钳标准型短头 | 把 | 400 | 2 | 800 | 一类
| A228 | 正畸钳 | 带环去除钳标准型长头 | 把 | 400 | 2 | 800 | 一类
| A229 | 正畸钳 | 牵引钩专用钳标准型 | 把 | 400 | 2 | 800 | 一类
| A230 | 正畸钳 | 前牙托槽去除钳标准型 | 把 | 400 | 3 | 1200 | 一类
| A231 | 正畸钳 | 后牙托槽去除钳标准型 | 把 | 400 | 3 | 1200 | 一类
| A232 | 正畸钳 | 转矩成形钳标准型 | 把 | 400 | 2 | 800 | 一类
联合 | A233 | 刮治器 | 树脂柄 | 把 | 525 | 15 | 7875 | 一类
| A234 | 牙用充填器 | 143-004 | 把 | 173 | 5 | 865 | 一类
| A235 | 牙用充填器 | 142-002 | 把 | 173 | 5 | 865 | 一类
| A236 | 牙用充填器 | 133-001 | 把 | 173 | 5 | 865 | 一类
| A237 | 牙用充填器 | 142-003 | 把 | 173 | 5 | 865 | 一类
| A238 | 牙用充填器 | 137-015 | 把 | 284 | 3 | 852 | 一类
| A239 | 牙用充填器 | 137-001 | 把 | 184 | 5 | 920 | 一类
| A240 | 牙用充填器 | 137-004 | 把 | 184 | 5 | 920 | 一类
| A241 | 牙用充填器 | 137-008 | 把 | 184 | 5 | 920 | 一类
| A242 | 牙用充填器 | 137-010 | 把 | 457 | 3 | 1371 | 一类
联合 | A243 | 根管封闭材料 |  | 套 | 480 | 5 | 2400 | 三类，2*6g
| A244 | 酸蚀剂 | Eco-Etch | 袋 | 85 | 5 | 425 | 二类，2*2g
| A245 | 齿科抛光膏 | fine | 支 | 150 | 5 | 750 | 二类，细颗粒度
| A246 | 氢氟酸凝胶 | 氢氟酸凝胶：5ml；中和粉：30g | 盒 | 480 | 5 | 2400 | 二类
| A247 | 光固化树脂修复材料 | 各号 | 支 | 600 | 3 | 1800 | 进口，3g/支，三类
| A248 | 硅烷预处理剂 |  | 瓶 | 550 | 5 | 2750 | 进口，二类
| A249 | 牙科粘结剂 | Tetric N-Bond Universal:6g | 瓶 | 580 | 5 | 2900 | 进口，三类
| A250 | 氢氧化钙糊剂 | 2.5g/支 | 盒 | 350 | 10 | 3500 | 三类，2*2.5g
| A251 | 硬质合金牙科车针 | 圆柱半球裂沟形 FG1558 | 板 | 45 | 5 | 225 | 5*1,二类
| A252 | 硬质合金牙科车针 | 交叉锉纹锥形头 HX-F1 | 板 | 340 | 10 | 3400 | 5*1,二类
| A253 | 硬质合金牙科车针 | 截锥裂沟形 HX-S3 | 板 | 158 | 10 | 1580 | 5*1,二类
| A254 | 硬质合金牙科车针 | 截锥裂沟形 HX-S2 | 板 | 165 | 10 | 1650 | 5*1,二类
| A255 | 硬质合金牙科车针 | 梨形 HX-P2 | 板 | 80 | 5 | 400 | 5*1,二类
联合 | A256 | 光固化复合树脂 | 4g/支 | 支 | 213 | 20 | 4260 | 进口,三类
| A257 | 光固化复合树脂 | 后牙树脂，4g/支 | 支 | 245 | 10 | 2450 | 三类
| A258 | 窝沟封闭剂 | 1.2ml/支 | 支 | 172 | 5 | 860 | 二类
| A259 | 通用粘接系统 | 41282 | 瓶 | 650 | 10 | 6500 | 三类
| A260 | 流动树脂 | 2g/支，2支/袋 | 袋 | 200 | 10 | 2000 | 进口，三类
| A261 | 自粘接树脂粘固剂 | 小蜜蜂 | 盒 | 1429 | 5 | 7145 | 三类
| A262 | 牙科正畸橡皮圈 | 406-870 | 袋 | 235 | 5 | 1175 | 二类
| A263 | 牙科正畸橡皮圈 | 406-410 | 袋 | 457 | 10 | 4570 | 二类
| A264 | 牙科正畸橡皮圈 | 406-622 | 卷 | 200 | 10 | 2000 | 二类
| A265 | 牙科正畸橡皮圈 | 406-612 | 卷 | 200 | 12 | 2400 | 二类
| A266 | 牙科正畸橡皮圈 | 404-236 | 盒 | 198 | 12 | 2376 | 二类
| A267 | 牙科正畸橡皮圈 | 404-216 | 盒 | 198 | 15 | 2970 | 二类
| A268 | 牙科正畸橡皮圈 | 404-226 | 盒 | 198 | 15 | 2970 | 二类
| A269 | 牙科正畸橡皮圈 | 404-246 | 盒 | 198 | 15 | 2970 | 二类
| A270 | 牙科正畸橡皮圈 | 404-256 | 盒 | 198 | 15 | 2970 | 二类
| A271 | 玻璃离子水门汀 | Ketac Cem速调粘固型# | 盒 | 930 | 5 | 4650 | 三类
| A272 | 光固化正畸粘接剂 | 712-035 | 套 | 681 | 5 | 3405 | 二类
| A273 | 正畸预处理剂 | 712-034 6ML/瓶 | 瓶 | 224 | 5 | 1120 | 二类
| A274 | 光固化正畸粘接剂 | 712-066 2*1 | 瓶 | 681 | 5 | 3405 | 二类
| A275 | 光固化正畸粘接剂 | 712-036 | 套 | 681 | 5 | 3405 | 二类
联合 | A276 | 口腔正畸用镍钛器材 | CY12L | 袋 | 25 | 15 | 375 | 二类
| A277 | 口腔正畸用镍钛器材 | CY12U | 袋 | 25 | 15 | 375 | 二类
| A278 | 口腔正畸用镍钛器材 | CY14L | 袋 | 25 | 15 | 375 | 二类
| A279 | 口腔正畸用镍钛器材 | CY14U | 袋 | 25 | 15 | 375 | 二类
| A280 | 口腔正畸用镍钛器材 | CY16L | 袋 | 25 | 15 | 375 | 二类
| A281 | 口腔正畸用镍钛器材 | CY16U | 袋 | 25 | 15 | 375 | 二类
| A282 | 口腔正畸用镍钛器材 | CY18L | 袋 | 25 | 15 | 375 | 二类
| A283 | 口腔正畸用镍钛器材 | CY18U | 袋 | 25 | 15 | 375 | 二类
| A284 | 口腔正畸用镍钛器材 | CF1622L | 袋 | 38 | 15 | 570 | 二类
| A285 | 口腔正畸用镍钛器材 | CF1622U | 袋 | 38 | 15 | 570 | 二类
| A286 | 口腔正畸用镍钛器材 | CF1725L | 袋 | 38 | 15 | 570 | 二类
| A287 | 口腔正畸用镍钛器材 | CF1725U | 袋 | 38 | 15 | 570 | 二类
| A288 | 口腔正畸用镍钛器材 | CF1825L | 袋 | 38 | 15 | 570 | 二类
| A289 | 口腔正畸用镍钛器材 | CF1825U | 袋 | 38 | 15 | 570 | 二类
| A290 | 口腔正畸用镍钛器材 | CF1925U | 袋 | 38 | 15 | 570 | 二类
| A291 | 口腔正畸用镍钛器材 | CF1925L | 袋 | 38 | 15 | 570 | 二类
| A292 | 正畸弹簧 | 推簧 TH12 | 袋 | 55 | 15 | 825 | 一类
联合 | A293 | 医用多肽口腔敷料 | 凝胶型 | 盒 | 160 | 10 | 1600 | 二类，0.5g/支*2
| A294 | 肌功能矫治器 | B1 | 个 | 1600 | 4 | 6400 | 5-9岁，二类
| A295 | 肌功能矫治器 | C1 | 个 | 1600 | 4 | 6400 | 9-15岁，二类
| A296 | 肌功能矫治器 | D1 | 个 | 1600 | 4 | 6400 | 3-8岁，二类
| A297 | 齿科树脂粘接剂 | Super-Bond C﹠B | 套 | 1500 | 3 | 4500 | 三类
| A298 | 吸唾管 | 7938 | 个 | 300 | 5 | 1500 | 金属，一类
| A299 | 吸唾管 | 7939 | 个 | 300 | 5 | 1500 | 金属，一类
| A300 | 口镜 | CM144699 | 盒 | 1200 | 5 | 6000 | 6支/盒，一类
| A301 | 口镜 | CM144699D | 盒 | 1500 | 3 | 4500 | 双面口镜，一类
| A302 | 口镜 | CM143675 | 盒 | 450 | 3 | 1350 | 内置根管尺，可消毒，一类
| A303 | 口镜 | CM244699 | 盒 | 2500 | 2 | 5000 | 带吸唾功能，一类
联合 | A304 | 骨填充材料 | JX-F-B-0.25 0.25g/盒 | 盒 | 600 | 5 | 3000 | 三类
| A305 | 骨填充材料 | JX-F-B-0.35 0.35g/盒 | 盒 | 700 | 5 | 3500 | 三类
| A306 | 骨填充材料 | JX-F-B-0.5 0.5g/盒 | 盒 | 800 | 3 | 2400 | 三类
| A307 | 可吸收生物膜 | JX-G-13*25 | 盒 | 800 | 3 | 2400 | 三类
| A308 | 可吸收生物膜 | JX-G-25*25 | 盒 | 1200 | 5 | 6000 | 三类
| A309 | 可吸收生物膜 | JX-G-30*40 | 盒 | 2200 | 1 | 2200 | 三类
联合 | A310 | 医用胶原蛋白海绵 | 圆台形：7-12*15mm 10*1 | 盒 | 1950 | 5 | 9750 | 三类
| A311 | 医用胶原蛋白海绵 | 薄型：25*25*2mm 10*1 | 盒 | 1300 | 3 | 3900 | 三类
联合 | A312 | 光固化护髓垫底材料 | 1g | 盒 | 240 | 5 | 1200 | 三类
| A313 | 根管充填糊剂 | 2g | 盒 | 650 | 5 | 3250 | 三类
| A314 | 成形片(大） | 1#(044-0101) | 包 | 30 | 5 | 150 | 一类
| A315 | 成形片(中） | 2#(044-0102) | 包 | 30 | 5 | 150 | 一类
| A316 | 成形片(小） | 3#(044-0103) | 包 | 30 | 5 | 150 | 一类
| A317 | ORMCO橡皮链 | 各号 | 卷 | 260 | 3 | 780 | 二类
| A318 | ORMCO橡皮圈 | 各号 | 盒 | 260 | 3 | 780 | 二类
| A319 | ORMCO结扎圈 | 各号 | 袋 | 260 | 3 | 780 | 二类
联合 | A320 | 光固化复合树脂 | AP-X(A2) 4.6g | 支 | 190 | 5 | 950 | 三类
| A321 | 光固化复合树脂 | AP-X(A3) 4.6g | 支 | 190 | 5 | 950 | 三类
| A322 | 光固化复合树脂 | AP-X(A3.5) 4.6g | 支 | 190 | 5 | 950 | 三类
| A323 | 光固化复合树脂（流体） | A3 2.7g | 支 | 260 | 3 | 780 | 三类
| A324 | 光固化复合树脂（流体） | A2 2.7g | 支 | 260 | 3 | 780 | 三类
| A325 | 光固化复合树脂（流体） | A1 2.7g | 支 | 260 | 3 | 780 | 三类
| A326 | 牙科树脂粘合剂 | SE BOND小套装 六代 | 套 | 300 | 3 | 900 | 三类
| A327 | 粘接剂 | 4ml/瓶 八代 | 瓶 | 480 | 2 | 960 | 三类
| A328 | 复合树脂粘合剂 | V5 糊剂2.8g（1.6ml）,牙质粘合处理剂 1.0ml, 修复体处理剂 1.0ml | 盒 | 680 | 3 | 2040 | 三类
| A329 | 树脂水门汀 | A膏体4.4g1支,B膏体4.2g1支 | 盒 | 580 | 3 | 1740 | 三类
| A330 | 修复体处理剂 | 2ml | 瓶 | 380 | 3 | 1140 | 二类