一、本次监控维保范围：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、绍兴第二医院门诊楼（一期）监控及安全防范设备（安装日期：2006年10月） |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、闭路电视监控系统 |  |  |  |  |  |
|  | （一）病房楼部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机 | 大华 | 30 | 台 |  |  |
| 2 | 一体化摄像机 | INSOFT，INS-Z218 | 10 | 台 |  |  |
| 3 | 电梯专用摄像机 | INSOFT，INS-701D | 14 | 台 |  |  |
| 4 | 自动光圈镜头 | 富士，配套 | 12 | 只 |  |  |
| 5 | 室内枪机护罩 | INSOFT，INS-7001 | 12 | 只 |  |  |
| 6 | 枪式摄像机用支架（墙装/吊顶） | INSOFT，INS-8001 | 12 | 副 |  |  |
| 7 | 摄像机电源 | 12V/24V | 66 | 只 |  |  |
|  | （二）门诊楼部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪式摄像机 | INSOFT，INS-330 | 17 | 台 |  |  |
| 2 | 一体化摄像机 | INSOFT，INS-Z218 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 红外半球摄像机 | 大华 | 30 | 台 |  |  |
| 4 | 彩色摄像机 | INSOFT，INS-420 | 13 | 台 |  |  |
| 5 | 电梯专用摄像机 | INSOFT，INS-701D | 4 | 台 |  |  |
| 6 | 自动光圈镜头 | 富士，配套 | 17 | 只 |  |  |
| 7 | 室内枪机护罩 | INSOFT，INS-7001 | 17 | 只 |  |  |
| 8 | 枪式摄像机用支架（墙装/吊顶） | INSOFT，INS-8001 | 17 | 副 |  |  |
| 9 | 摄像机电源 | 12V/24V | 66 | 只 |  |  |
| 10 | 16路数字硬盘录像机 | 海康，DS8016HS | 6 | 台 |  |  |
| 11 | 硬盘 | 2T | 22 | 只 |  |  |
| 12 | 监控信号线 |  | 30000 | 米 |  |  |
| 13 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 20000 | 米 |  |  |
| 14 | 控制线 | RVVP3*1.0 | 1000 | 米 |  |  |
| 15 | 摄像机电源接线箱 | 400*300*150 | 9 | 只 |  |  |
|  | 二、报警部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单防区模块 | 迪信，DS7457 | 8 | 只 |  |  |
| 2 | 手动报警按钮 | 豪恩，HO-01 | 13 | 只 |  |  |
| 3 | 壁装双鉴探测器 | 迪信，DS825 | 49 | 只 |  |  |
| 4 | 八防区模块 | 迪信，DS7432 | 10 | 只 |  |  |
| 5 | 单防区模块 | 迪信，DS7457 | 1 | 只 |  |  |
| 6 | 报警主机 | 迪信，DS7400 | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 总线扩充模块 | 迪信，DS7436 | 6 | 只 |  |  |
| 8 | 控制键盘 | 迪信，DS3MX-CHI | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 电子警号 | 豪恩，HC | 2 | 只 |  |  |
| 10 | 闪灯 | 豪恩，HC | 2 | 只 |  |  |
| 11 | 报警器管理软件 | 迪信，CMS7000-500 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 报警线缆 | RVV2*1.0 | 4500 | 米 |  |  |
| 13 | 报警线缆 | RVV4*1.0 | 9600 | 米 |  |  |
| 14 | 报警线缆 | RVVP4*1.0 | 4000 | 米 |  |  |
| 二、绍兴第二医院六号楼监控及安全防范设备（安装日期：2010年元月） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机 | LH2285P | 18 | 只 |  |  |
| 2 | 彩色电梯专用摄像机安装 | LH1135P | 2 | 只 |  |  |
| 3 | 16路网络型硬盘录像机 | DS8016HS-S | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 12V直流摄像机电源 | 12V/1A | 20 | 只 |  |  |
| 5 | 16路机架式视频分配器 | 16路输入32路输出 | 10 | 只 |  |  |
| 6 | 16路视频输入模块 | LH60-7016VIM | 16 | 块 |  |  |
| 7 | 16路视频输入对接板 | LH60-7016VIM-1 | 16 | 块 |  |  |
| 8 | 8路视频输出模块 | LH60-7008VOM | 4 | 块 |  |  |
| 9 | 8路视频输出对接板 | LH60-7008VOM-1 | 4 | 块 |  |  |
| 10 | 16路正向视频/1路数据视频光端机 | LH80-T/R16VIDIOB | 9 | 对 |  |  |
| 三、绍兴第二医院住院楼监控（安装日期：2012年7月） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内外红外枪式摄像机 | LH28-2079IR5/ | 20 | 台 |  |  |
| 2 | 防爆红外半球摄像机 | LH27-1069IR3/ | 51 | 台 |  |  |
| 3 | 高清碟形电梯半球 | LH22-3088Z/ | 12 | 台 |  |  |
| 4 | 拾音器 | AGC | 2 | 只 |  |  |
| 5 | 16路硬盘录像机 | DH-DVR1604HG-S/N | 5 | 台 |  |  |
| 6 | 摄影机电源 | 12V2000MA | 83 | 台 |  |  |
| 7 | 球机电源 | 24V2000MA | 2 | 只 |  |  |
| 8 | 摄影机支架 |  | 33 | 个 |  |  |
| 9 | 存储硬盘 | 2000G | 20 | 块 |  |  |
| 10 | 24口网络交换机 | S2700-26TP-EI-AC | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 电源配电箱 | 配漏电保护开关 | 32 | 只 |  |  |
| 12 | 室外防水机箱 | 球机防水机箱 | 5 | 只 |  |  |
| 13 | 16路光端机 | 16dv | 8 | 对 |  |  |
| 14 | 8路光端机 | LH80-T/86VID10B/10位 | 27 | 对 |  |  |
| 15 | 2路光端机 | LH80-T/R2VID10B/10 | 41 | 对 |  |  |
| 四、绍兴第二医院急诊楼监控（安装日期：2012年12月） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清机械式彩转黑半球 | 1/3〞SuperHAD II CCD-彩色≥600TVL/黑白≥700TVL，彩色≤.0.0001 LUX/F1.2； 黑白≤.0.00001 LUX/F1.2，手动变焦机械式日夜转换半球型摄像机 | 30 | 台 |  |  |
| 2 | 电梯迷你彩转黑半球 | 1/3〞SuperHAD II CCD -彩色≥540TVL/黑白≥570TVL，最低照度≤0. 01 LUX/F1.2，迷你固定焦距电子式日夜型半摄像机（DC12V）(3.6MM) | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 镜头 | F1.0，3.0-8mm变焦镜头（自动） | 21 | 只 |  |  |
| 4 | 电源 | DC12V/2A(室内) | 7 | 个 |  |  |
| 5 | 16路数字硬盘录像机 | DS-8016HTS | 4 | 台 |  |  |
| 6 | 1000G硬盘（DVR专用） | 1000G | 12 | 台 |  |  |
| 7 | 16路输入模块 |  | 4 | 台 |  |  |
| 8 | 8路输出模块 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 16路视频分配器 |  | 4 | 台 |  |  |
|  | （三）线缆及附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控、报警接线及配电箱 |  | 7 | 个 |  |  |
| 五、绍兴第二医院南大楼监控及安全防范设备（安装日期：2015年9月） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 300万高清前端摄像机 | DS-2CD23YZ-IZ | 87 | 套 |  |  |
| 2 | 高清硬盘录像机 | DS-8632N-CU | 3 | 套 |  |  |
| 3 | 医院监控综合管理平台 | IVMS-52X0 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 监控专用硬盘 | DVR硬盘2000G | 12 | 套 |  |  |
| 5 | 监控网核心交换机 | H3C\LS-5500-34C | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 光模块-Esfp-GE | 9 | 块 |  |  |
|  |  | 光纤线 | 9 | 对 |  |  |
| 6 | 监控网接入层交换机 | H3C、LS-S5110-28 | 10 | 台 |  |  |
|  |  | 多模模块H3C、SFP-GE-SX-MM850-A、） | 10 | 块 |  |  |
|  |  | 光纤线 | 10 | 对 |  |  |
| 六、绍兴第二医院肿瘤大楼监控及安全防范设备（安装日期：2019年9月） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 300万高清前端摄像机 | 大华 | 60 | 套 |  |  |
| 2 | 32路8盘位录像机 | 大华 | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 监控专用硬盘 | DVR硬盘4000G | 6 | 套 |  |  |
| 4 | 电源 | DC12V30A | 6 | 套 |  |  |
| 5 | 监控网接入层交换机 | H3C、LS-S5110-28 | 5 | 台 |  |  |
|  |  | 光模块H3C | 10 | 块 |  |  |
|  |  | 光纤线 | 10 | 对 |  |  |
| 7、绍兴第二医院住院部护士站及走廊监控及安全防范设备（安装日期：2019年5月） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 300万高清前端摄像机 | 大华 | 112 | 套 |  |  |
| 2 | 32路8盘位录像机 | 大华 | 4 | 套 |  |  |
| 3 | 监控专用硬盘 | DVR硬盘6000G | 24 | 套 |  |  |
| 4 | 电源 | DC12V10A | 20 | 套 |  |  |
| 5 | 监控网接入层交换机 | 24口交换机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 8口交换机 | 10 | 套 |  |  |
|  |  | 光收发器 | 10 | 对 |  |  |
|  |  | 光纤线 | 10 | 对 |  |  |
| 8、绍兴第二医院自助机监控及安全防范设备（安装日期：2019年5月） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万高清前端摄像机 | 海康 | 70 | 套 |  |  |
| 2 | 32路16盘位录像机 | 海康 | 3 | 套 |  |  |
| 3 | 监控专用硬盘 | DVR硬盘4000G | 45 | 套 |  |  |
| 4 | 电源 | DC12V10A | 20 | 套 |  |  |
| 5 | 监控网接入层交换机 | 24口交换机 | 4 | 台 |  |  |
|  |  | 光收发器 | 10 | 对 |  |  |
|  |  | 光纤线 | 10 | 对 |  |  |
| 9、配电房、电梯机房、各院区通道及各地陆续增加监控（安装日期：2019年10月） |  |  |  |  |  |  |
| 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机 | DH-IPC-HDW1235C | 380 | 套 |  |  |
| 2 | 红外枪式摄像机 | DH-IPC-HDW1235M | 80 | 套 |  |  |
| 3 | 枪机安装支架 |  | 80 | 个 |  |  |
| 4 | 电源 | DC12V30A | 30 | 套 |  |  |
| 5 | 监控网接入层交换机 | 24口交换机 | 12 | 台 |  |  |
|  |  | 8口交换机 | 20 | 台 |  |  |
|  |  | 光收发器 | 15 | 对 |  |  |
|  |  | 光纤线 | 15 | 对 |  |  |
| 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32路8盘位录像机 | 大华 | 8 | 台 |  |  |
| 2 | 32路16盘位录像机 | 大华 | 5 | 台 |  |  |
| 3 | EVS存储服务器 | DH-EVS7136S | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 平台服务器 | DH-DSS7016S2-D | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 视频解码器 | DH-NVD1505DH-4K | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 显示屏 | FSL550UCM-FSE | 15 | 台 |  |  |
| 7 | 监控专用硬盘 | 4000G | 42 | 套 |  |  |
| 8 | 监控专用硬盘 | 6T | 8 | 块 |  |  |
| 9 | 监控专用硬盘 | 10T | 6 | 块 |  |  |
| 10 | 监控专用硬盘 | 16T | 20 | 块 |  |  |
| 11 | 高清线 | HDMI20米 | 15 | 根 |  |  |
| 12 | 交换机 | 48口千兆 | 2 | 台 |  |  |

二、项目需求：

2.1方案提供：本次项目是为本医院（采购人）的监控系统采购一家维修服务商，供应商应承诺按照国家、行业标准规定，出具一项完善、合理和可行的维保服务方案，方案中应体现针对本项目的设备进行系统、全面维修保养所必须的具体措施，人员配置，质量保证、时间安排等内容，以使设备高效、正常运作；

2.2配件保障：供应商须具备充足的维修配件供应能力。供应商所提供的零配件具有规范的进货渠道，所有更换配件应与机器匹配，确保维修后设备质量达到厂家性能指标，并符合法定部门检测要求(所有维修后的设备确保质量达到厂家性能指标，并符合法定部门检测要求，满足日常正常使用需求)；

2.3 响应保障：供应商需提供每周 7*24 小时服务支持，当设备出现故障时，供应商须在 30 分钟内响应，提供电话技术支持。（一般故障应3天时内完成修复，如设备故障严重，无法及时修复的，供应商应提出报告或其他解决方案，确保摄像头在15个工作日内完成修复，必要时应提供备用设备，确保不影响临床工作）

2.4质保期限：设备维修后，经采购人验收合格的，免费质保期限至少为3个月，在此期间，不论任何故障均免费维修；如有优惠措施，请特别表述；

2.5其他约定：供应商应承诺自行完成本项目，不得进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。