## 医共体组织
绍兴第二医院医共体2024年秋季医展会集团采购设备需求汇总表
设备编号 | 采购单位 | 设备名称 | 数量 | 预算价 （单价：万元） | 预算价 （总价：万元） | 是否允许进口 | 核心技术参数
134 | 平水分院 | 微波治疗仪 | 1 | 2.8 | 2.8 | 否 | 提供脉冲波、三角波、正弦波、连续波四种理疗模式，具有针灸、推拿、按摩、热敷效果。
135 | 平水分院 | 低频脉冲治疗仪 | 1 | 2.5 | 2.5 | 否 | 1.四通道输出 2.频率调节1—20HZ
136 | 平水分院 | 超短波治疗仪 | 1 | 3 | 3 | 否 | 1.液晶触摸屏操作界面能实时显示模式、时间、功率、挡位等相关信息； 2.治疗时间可选； 3.连续、断续、脉冲三种输出模式
137 | 平水分院 | 电子血压计 | 1 | 2.5 | 2.5 | 否 | 手臂伸入臂筒时，能感知测量开始，有语音引导；臂筒组件交换功能：臂筒能自主拆卸更换，并具备自检自校功能；臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒