## 供应室
绍兴第二医院医共体总院2024年供应室耗材采购项目（SXEY-HC-2024-04）招标文件目录一览表
目录组合 | 目录序号 | 目录名称 | 参考规格、型号 | 单位 | 上限价（元） | 参考年使用量 | 参考年总额（元） | ★备注
联合 | C01 | 卡纸型 |  | 个 | 1 | 500 | 500
| C02 | 器械保护套 | 2.5*100mm | 米 | 70 | 50 | 3500 | 保护套为白色透明，有孔隙，利于蒸汽穿透
| C03 |  | 0.8*1.6*35mm | 个 | 0.28 | 500 | 140
| C04 |  | 1.4*3.2*35mm | 个 | 0.35 | 500 | 175
| C05 |  | 2.4*4.6*35mm | 个 | 0.45 | 500 | 225
| C06 |  | 4.5*7.2*35mm | 个 | 0.68 | 500 | 340
| C07 |  | 4*100mm | 米 | 73 | 50 | 3650
| C08 |  | 6*100mm | 米 | 75 | 50 | 3750
| C09 |  | 张口器58*11*7mm | 个 | 5.5 | 200 | 1100 | 有孔隙，利于蒸汽穿透
| C10 |  | 拉舌钳30*24*5mm | 个 | 3.8 | 200 | 760
| C11 |  | 压舌板88*17*5mm | 米 | 5.8 | 200 | 1160
单独 | C12 | 蒸汽灭菌指示胶带 | 24mm*55m | 只 | 57 | 360 | 20520 | 用于压力蒸汽灭菌的包外化学监测，可适用于棉织物、无纺布、纸等多种材料，直接粘贴于包外，观察颜色变化情况，判断包裹是否通过灭菌处理。无铅配方，胶带宽度≥24mm。
单独 | C13 | BD测试包 | 30个/件 | 个 | 24 | 840 | 20160 | 适用于132℃或134℃预真空压力蒸汽灭菌器。及时探测灭菌器抽真空不足、漏气或者不可压缩气体残留，有预警功能。
单独 | C14 | 吸水无纺布 | 30cm*60cm，500张/件 | 张 | 1 | 17500 | 17500
联合 | C15 | 封口测试纸 | 100片/盒 | 片 | 2.5 | 900 | 2250 | 高温
| C16 |  | 100片/盒 | 片 | 3 | 500 | 1500 | 低温
联合 | C17 | 灭菌包装材料 | 100mm*200mm | 卷 | 210 | 68 | 14280 | 用于高温高压及环氧乙烷灭菌使用，必须提供裁剪服务
| C18 |  | 150mm*200mm | 卷 | 280 | 0 | 0
| C19 |  | 200mm*200mm | 卷 | 410 | 19 | 7790
| C20 |  | 75mm*200mm | 卷 | 160 | 34 | 5440
| C21 |  | 250mm*200mm | 卷 | 470 | 7 | 3290
| C22 |  | 300mm*100mm立体 | 卷 | 400 | 6 | 2400
单独 | C23 | 手工润滑油 | 500ml | 瓶 | 180 | 5 | 900 | 水溶性，关节润滑专用，拥有极强的延展性，使关节充分润滑，无色
单独 | C24 | 器械润滑油 | 5L | 桶 | 1400 | 24 | 33600 | 水溶性，可有效渗透至器械关节，并在器械表面形成保护膜，防止生锈。无毒中性配方不腐蚀器械
单独 | C25 | 灭菌包内监测指示卡（五类卡） |  | 片 | 0.98 | 25600 | 25088 | 适用于134°压力蒸汽灭菌，包含延时卡（包含4分钟、5分钟、6分钟、18分钟）
单独 | C26 | 压力蒸汽灭菌化学指示物 |  | 条 | 30 | 1000 | 30000 | 适用于134°压力蒸汽灭菌，用于检测管腔器械灭菌效果
联合 | C27 | 134压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 片 | 0.18 | 66000 | 11880 | 长卡，包含延时卡（包含4分钟、5分钟、6分钟、18分钟）
| C28 |  | 200片/盒 | 片 | 0.225 | 38400 | 8640 | 短卡，包含延时卡（包含4分钟、5分钟、6分钟、18分钟）
单独 | C29 | 除锈剂 | 5L | 桶 | 1500 | 16 | 24000 | 有效去除器械的锈斑及污垢等无机残留物
目录组合 | 目录序号 | 目录名称 | 参考规格、型号 | 单位 | 上限价（元） | 参考年使用量 | 参考年总额（元） | 技术参数要求
单独 | C30 | 极速生物综合挑战测试包 | 包内包含生物指示剂+五类化学指示卡+一支对照生物指示剂 | 只 | 258 | 456 | 117648 | 1.用于132°-135°预真空压力蒸汽灭菌的过程验证； ▲2.包内包含生物指示剂+五类化学指示卡+一支对照生物指示剂，爬行卡指示剂防水设计，避免冷凝水的影响，高度模拟生物指示剂性能； 3.一次性测试包符合WS310标准要求； 4.一次性测试包符合AAMI ST79标准要求； 5.满足WS628的要求，极速生物测试包与16条纯棉手书巾抗力拟合； ▲6.生物指示剂菌含量≥1* 10⁵cfu/支； ★7.极速生物指示剂需与医院使用的自动阅读器配套使用(品牌3M，型号490)，要求结果判读时间≤24分钟，不同品牌的生物指示剂需提供第三方兼容性报告
单独 | C31 | 蒸汽灭菌化学测试包 | 包内包含五类化学指示卡 | 只 | 40 | 1920 | 76800 | 1.适用于121°下排气灭菌或134°预真空压力蒸汽灭菌器的负荷放行和灭菌质量批量监测； 2.标准PCD适用于中大型灭菌锅； ▲3.内含第五类化学指示剂（爬行卡），爬行卡指示剂防水设计，避免冷凝水的影响，高度模拟生物指示剂性能； ▲4.产品符合ISO11140.1-2014五类化学指示物的要求，需提供国家认证第三方检测报告； 5.该PCD符合WS628要求，检验测定结果等同标准测试包； 6.灭菌判读结果无需颜色对比，有醒目颜色设计，清晰划分成功和失败区域； ▲7.爬行卡有二维码，便于医院追溯系统扫描和记录包内卡的批号和失效日期。
单独 | C32 | 特效碱性含酶清洗剂 | 5L | 桶 | 1450 | 156 | 226200 | 1.低泡成分，容易漂洗，适合机械清洗及手工清洗安全高效； ▲2.中度碱性高效去除干涸和变性的血块； 3.有机物残留和无机污物； ▲4.可去除金属载片上至少99.5%感染性朊毒体（杀灭对数值大于2.5）可以适应硬水； 5.可去除生物膜； 6.适用于硬水防止清洗机内壁硅酸盐沉淀； 7.环保，符合环境质量体系。