**附件1：**

**绍兴第二医院医共体总院延安路院区低温液氧贮槽罐更新采购项目要求**

**一、项目要求**

该液氧贮槽位于绍兴市越城区延安路123号延安路院区内，报废期限将到，拟更新采购二个10m³液氧贮槽罐及双回路调压阀组改造。包括旧罐拆卸、罐体与配件放于院内指定地点，新罐及配套设施的运送、安装、调试，安装调试过程中保证医院日常用氧供应稳定，做好施工及其他各项安全措施，安装完成后提供质保服务，在质保期内应需按要求及时派遣维修人员到现场提供维保服务。

**注：**

**1、参与供应商需根据医院实际使用及运行现状，提供详尽的施工改造和备用供气方案(包括提供产品清单及技术参数，施工方案图纸等一切与项目有关内容)，在不影响医院正常医疗供气的前提下进行改造。**

**2、清单设备及管路、阀门必须与医院在用系统无缝衔接。**

**3、报价包括设备材料的供货费、运输和运输保险费、（拆）装及调试费、办证费、验收费、技术服务与培训费、安全管理费、人工费、税金、利润等完成本项目的所有费用。**

**4、旧罐及配件需拆卸并安放在采购方指定的院内地点。**