## 医共体组织
绍兴第二医院医共体总院信息项目市场征询采购需求汇总表
序号 | 院区 | 项目名称 | 数量 | 技术要求（内有详细要求）
1 | 总院 | 过保设备续保 | 1批 | 1 EMC ISLION X210 6台 一年第三方维保 2 雷诺威RUA024AXT1S1精密空调 1台 一年第三方维保（包括一年二次的空调外机清洁和四次滤网更换服务） 3 维谛P2060精密空调 2套 一年第三方维保（包括一年二次的空调外机清洁和四次滤网更换服务） 4 卓佑环控串口服务器（增加温湿度检测模块两套，ups、漏水检测模块四套） 4台 一年原厂维保 5 海康硬盘录像机 1台 一年第三方维保 6 凡禛网络运维系统V2.80* 1套 一年原厂维保以上 列出的所有设备作为一个整体的维保项目，且不可分割，6个项目单独报价，合计总价。本次招标包含已有损坏和维保过程中产生的所有费用，自合同生效期内，维保过程中产生的所有费用皆由中标人负责，每季度要求提供一次巡检服务。
2 | 总院 | 病历AI书写 | 1套 | 一、基础要求 （1）配合并达到医院互联互通四甲，智慧医院3级，智慧管理3级，电子病历5级的评审。第三方接入接出的费用包括在内。 （2）支持一院两区，一院两区的费用包括在内。 （3）服务期3年。 二、具体要求 1.基于大模型的AI导诊系统， 2.基于大模型的AI预问诊系统 3.基于大模型的门诊病历自动生成系统 4.基于大模型的住院病历自动生成系统 5.AI大模型算力服务 以上项目按每年部署成熟大模型，算力服务报价，服务期3年。
3 | 总院 | 麻醉临床信息系统 | 1套 | 一、基础要求 （1）配合并达到医院互联互通四甲，智慧医院3级，智慧管理3级，电子病历5级的评审。第三方接入接出的费用包括在内。 （2）支持一院两区，一院两区的费用包括在内。 （3）服务期2年。 二、具体要求 部署信创版本，增加三方核查、风险评估、麻醉移动访视优化。
4 | 总院 | 手术护理信息系统 | 1套 | 一、基础要求 （1）配合并达到医院互联互通四甲，智慧医院3级，智慧管理3级，电子病历5级的评审。第三方接入接出的费用包括在内。 （2）支持一院两区，一院两区的费用包括在内。 （3）服务期2年。 二、具体要求 功能包括：术前护理管理、护理文书管理、护理监控管理、科室管理、器械包管理、移动端手术护理管理
5 | 总院 | 信息安全等级保护测评服务 | 1套 | 一、基础要求 （1）配合并达到医院互联互通四甲，智慧医院3级，智慧管理3级，电子病历5级的评审。第三方接入接出的费用包括在内。 （2）支持一院两区，一院两区的费用包括在内。 （3）免费质保期2年。 二、具体要求 参与安全等级保护测评的 5 个信息系统：1.基础支撑系统 三级、2.面向患者服务系统 三级、3.门户网站 三级、4.门户网站 二级、5.内部办公系统 二级 每个系统单独报价。
6 | 总院 | 门禁设备 | 1批 | 门禁主机2类指纹为海康威视DS-K1F320-F，人脸采集为海康威视DS-K1F600U-D6E 按主机、门磁、电源、辅材、工时费分别报单价
7 | 总院 | 零星综合布线弱电工程 | 1批 | 带线 带模块 六类线工时包括在内，包售后 ，按点位报价。