附件四：绍兴第二医院医共体总院化粪池清掏、排污管疏通清理处置项目报价表

| 市场征询报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数 量 | 报价(元) | 备注 |
| 1 | 延安路院区化粪池清掏 | 组 | 10 |  | 每半年清理1次 |
| 2 | 延安路院区隔油池 | 个 | 2 |  | 每周清理1次 |
| 3 | 延安路院区隔油系统管道 | 米 | 约30米 |  | 每周清洗1次 |
| 4 | 延安路院区雨水井、废水井、污水井 | 个 | 约300个 |  | 每半年清理1次 |
| 5 | 兰亭院区粪池清掏 | 组 | 6 |  | 每半年清理1次 |
| 6 | 兰亭院区雨水井、废水井、污水井 | 个 | 约300个 |  | 每半年清理1次 |
| ... | ....... | .. | .. | .. | .. |
| 一年合计报价 |  |  |  |  |  |
| 二年合计总报价 |  |  |  |  |  |

说明：

1、供应商根据项目方案可自行在报价表中增加内容，包括设备材料的供货费、运输和运输保险费、技术服务与培训费、安全管理费、人工费、税金、利润等完成本项目的所有费用。

供应商（盖章）：                法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日