## Sheet1
绍兴第二医院医共体总院2025年检验试剂第一批采购项目（SXEY-2025-01）目录一览表
标段号 | 产品名称 | 单位 | 上限价(元) | 预估数量/年 | 预估金额（元/年） | 备注
1 | 塑料制品耗材（盒装吸嘴需适配实验室常用移液器） | 盒 | 20 | 100 | 2000 | 冷冻保存盒（100孔）
|  | 支 | 0.1 | 10000 | 1000 | 塑料离心管（0.5ml）
|  | 支 | 0.11 | 50000 | 5500 | 塑料离心管（1.5ml）
|  | 盒 | 35 | 1500 | 52500 | 盒装吸嘴（10ul带滤芯）
|  | 盒 | 35 | 600 | 21000 | 盒装吸嘴（1000ul带滤芯）
|  | 盒 | 35 | 500 | 17500 | 盒装吸嘴（200ul）
|  | 支 | 0.15 | 5000 | 750 | 塑料试管（13*100）
2 | 轻链（κ） | 人份 | 8 | 2000 | 16000 | 比浊法
| 轻链（λ） | 人份 | 8 | 2000 | 16000
| 抗“O” | 人份 | 5.52 | 6000 | 33120
| RF | 人份 | 4.63 | 7000 | 32410
3 | TAP异常糖链抗原 | 人份 | 110 | 400 | 44000 | 凝集法
4 | 心肌标记物质控物（伯乐） | 盒 | 3360 | 2 | 6720 | 水平3：6×3ml
| 免疫分析质控物（伯乐） | 盒 | 4560 | 12 | 54720 | 水平1：12×5ml
| 免疫分析质控物（伯乐） | 盒 | 4560 | 12 | 54720 | 水平2：12×5ml
| 红细胞沉降速率质控物（伯乐） | 盒 | 2100 | 2 | 4200 | 水平2：4×9ml
| 血气分析质控液（伯乐） | 盒 | 720 | 24 | 17280 | 水平1：30×1.7ml
| 血气分析质控液（伯乐） | 盒 | 720 | 24 | 17280 | 水平2：30×1.7ml
| 液体免疫学和蛋白质控品（伯乐） | 盒 | 4920 | 2 | 9840 | 水平1：6×3ml
| 糖化血红蛋白质控物（伯乐） | 盒 | 1021 | 2 | 2042 | 两水平：6×0.5ml（每水平3瓶）
| 生化多项质控物（伯乐） | 盒 | 1020 | 20 | 20400 | 水平1：12×5ml
| 生化多项质控物（伯乐） | 盒 | 1020 | 20 | 20400 | 水平2：12×5ml
5 | 免疫多项检测用质控品（朗道） | 瓶 | 300 | 144 | 43200 | 水平1：5ml*12瓶
6 | HAV IgM | 0.5ml/支 | 25 | 12 | 300 | 甲肝IgM抗体系列
| HEV IgM | 0.5ml/支 | 60 | 12 | 720 | 戊肝IgM抗体系列
| 抗TP | 0.5ml/支 | 25 | 100 | 2500 | 梅毒特异性抗体系列
| 抗TP非 | 0.5ml/支 | 150 | 12 | 1800 | 梅毒非特异性抗体系列
| HBV DNA | 0.5ml/支 | 50 | 100 | 5000 | 临床用核酸系列
| HCV RNA | 0.5ml/支 | 50 | 10 | 500
| 自身抗体质控品 | 0.3ml/支 | 60 | 10 | 600
| cTnI质控品 | 1.0ml/支 | 80 | 24 | 1920 | 心肌
| NGAL质控品 | 2.0ml/支 | 100 | 10 | 1000 | 肾功
| 肿瘤标志物复合质控品≥7项 | ml | 150 | 100 | 15000 | 7项：AFP、CEA、CA19-9、CA15-3、CA125、T-PSA、f-PSA
| 肿瘤标志物多项质控品≥17项 | ml | 300 | 30 | 9000 | 17项：AFP、CEA、CA19-9、CA15-3、CA125、T-PSA、f-PSA、Ferritin、Cy21-1、CA50、CA242、CA72-4、PGI、PGII，β2-MG、SCC、HE4
| 内分泌质控品≥19项 | ml | 150 | 50 | 7500 | 19项：E2、FSH、LH、PRL、Prog、Testo、T-β-HCG、AMH、TSH、TT3、TT4、FT3、FT4、TR Ab、TG Ab、TPO Ab、INS、C肽、Cor
| 免疫分析质控品≥39项 | ml | 46 | 300 | 13800 | 39项：促甲状腺激素（TSH）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、总三碘甲状腺原氨酸（TT3）、游离甲状腺素（FT4）、总甲状腺素（TT4）、甲状腺球蛋白（TG）◆、抗甲状腺过氧化物酶（TPOAb）□、抗甲状腺球蛋白（TGAb）□、甲状腺结合球蛋白（TBG）◆游离前列腺特异性抗原（FPSA）、总前列腺特异性抗原（TPSA）；甲胎蛋白（AFP）、雌二醇（E2）、促卵泡激素（FSH）、人绒毛膜促性腺激素（hCG）、β-人绒毛膜促性腺激素（β-hCG）、促黄体生成素（LH）、孕酮（P）、催乳素（PRL）、睾酮（T）、17-α-羟孕酮（17α-OHP）、叶酸（FA）、胰岛素（INS）、胰岛素样生长因子1/促生长因子C（IGF）◆、C-肽（C-P）、醛固酮（ALD）、性激素结合球蛋白（SHBG）□、皮质醇（Cor）、人生长激素（hGH）、血管紧张素I（ATI）◆□；铁蛋白（Ferritin）、维生素B12（VB12）、铁（Fe）◆、铁（TIBC）◆、25-羟基维生素D（25-OH-D）◆、果糖胺（FMN）◆○、全段甲状旁腺激素（iPTH）□；地高辛（DIG）；免疫球蛋白E（IgE）、免疫球蛋白A（IgA）◆、免疫球蛋白G（IgG）◆、免疫球蛋白M（IgM）◆。
| 生化复合质控品≥70项 | ml | 20 | 500 | 10000 | 70项：肌酐、尿素、尿素氮（BUN）、尿酸；白蛋白、碱性磷酸酶（ALP）、谷丙转氨酶（ALT/SGPT）、谷草转氨酶（AST/SGOT）、胆红素（直接）、胆红素（间接）、胆红素（总量）、胆碱酯酶◆、γ-谷氨酰转移酶（GGT）、谷氨酸脱氢酶（GLDH）◆、球蛋白◆、α1-抗胰蛋白酶◆、亮氨酸氨肽酶（LAP）◆、蛋白血清（总）、酸性磷酸酶（总）、铜蓝蛋白◆；载脂蛋白A-I◆、载脂蛋白B◆、胆固醇（高密度脂蛋白）、胆固醇（低密度脂蛋白）、胆固醇（总量）、甘油三酯； α-羟丁酸脱氢酶（αHBDH）◆□、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）；甲胎蛋白（AFP）◆、癌胚抗原（CEA）◆、β-人绒毛膜促性腺激素（β-hCG）◆、T3（游离）◆、T3（总计）、T4（游离）◆、T4（总计）、促甲状腺激素（TSH）、甲状腺素结合球蛋白（TBG）◆○、前列腺酸性磷酸酶（PAP）○、总前列腺特异性抗原（TPSA）◆○；葡萄糖；维生素B12◆、乳酸；补体C3◆、补体C4◆□、免疫球蛋白A（IgA）◆、免疫球蛋白G（IgG）◆、免疫球蛋白M（IgM）◆、触珠蛋白◆； 淀粉酶、α-淀粉酶○、淀粉酶（胰腺）、脂肪酶；铁、总铁结合力（TIBC）◆、不饱和铁结合力铁（UIBC）◆、转铁蛋白◆；钙、钙（离子）◆、铜◆、氯化物、镁、磷、钾、钠；皮质醇、地高辛。
7 | 尿干化学质控 | 盒 | 200 | 50 | 10000 | 10ml×6
| 非定值阴性质控（尿干化学质控） | 盒 | 200 | 10 | 2000 | 10ml×6
8 | TRUST | 120T/盒 | 80 | 63 | 5040 | 上海荣盛
| TPPA | 100T/盒 | 680 | 60 | 40800 | 富士瑞必欧/丽珠
9 | 粪便杯 | 人份 | 2.8 | 56000 | 156800 | 按需配套其他耗材和仪器或者按LIS结算
| 隐血试剂（免疫法） | 人份 | 1.6 | 63000 | 100800
10 | 肺炎支原体抗体（IgM） | 人份 | 9 | 3000 | 27000 | 胶体金，可用于儿科末梢血测定
11 | 诺如病毒核酸检测试剂 | 人份 | 15 | 2000 | 30000 | 荧光PCR法
| 人偏肺病毒核酸检测试剂 | 人份 | 15 | 2000 | 30000
12 | 幽门螺杆菌抗原 | 人份 | 12 | 1700 | 20400 | 胶体金
13 | sdLDL检测试剂 | 人份 | 8 | 12500 | 100000 | 酶法
| 载脂蛋白E（APOE） | 人份 | 5 | 12000 | 60000 | 免疫比浊法
| NAG | 人份 | 4.4 | 14000 | 61600 | MPT底物法
14 | HP培养+药敏试剂 | 人份 | 80 | 1800 | 144000 | 按需配套提供专用培养箱
15 | 真菌免疫荧光显色试剂（I型） | 人份 | 24.8 | 2000 | 49600
16 | 阿尔茨海默症标志物:Aβ1-40 | 人份 | 120 | 250 | 30000 | ★1化学发光法，配套全自动化学发光仪；2.适用样本类型：血清、血浆、全血；3.配套设备具备全自动加样、稀释、测试、上传结果功能；4.支持批量、随机检测，可实现样本随到随检；★5.所有检测项目如属于国家卫健委临检中心室间质评项目，必须有独立分组（提供证明材料）；无室间质评检测项目，投标人须协助完成每年两次的实验室室间比对工作；6.未开封试剂盒效期需保证≥12个月，试剂开封稳定期≥25天；7.所投试剂和提供设备配套性，试剂说明书中明确适用投标提供的设备品牌型号，或者设备说明书中明确匹配投标试剂品牌型号。
| 阿尔茨海默症标志物:Aβ1-42 | 人份 | 120 | 250 | 30000
| 阿尔茨海默症标志物:Ptau-181 | 人份 | 120 | 250 | 30000
| 阿尔茨海默症标志物:Ptau-217 | 人份 | 120 | 250 | 30000
| 阿尔茨海默症标志物:神经丝轻链蛋白NfL | 人份 | 120 | 250 | 30000
| 阿尔茨海默症标志物:胶质纤维酸性蛋白GFAP | 人份 | 120 | 250 | 30000
17 | AFP-L3 | 人份 | 58 | 500 | 29000 | 化学发光法，配套全自动化学发光仪
| DCP | 人份 | 70 | 450 | 31500
18 | HPV23型核酸检测试剂 | 人份 | 29 | 4400 | 127600 | 荧光PCR法
| 百日咳核酸检测试剂 | 人份 | 15 | 2000 | 30000
19 | ACTH | 人份 | 11.4 | 1800 | 20520 | 化学发光法，配套全自动化学发光仪
| 高血压三项 | 人份 | 21.3 | 4500 | 95850
| 醛固酮 | 人份 | 7.5 | 8000 | 60000
| 胃泌素17 | 人份 | 7.5 | 8000 | 60000
| EPO | 人份 | 7.5 | 8000 | 60000
20 | 反T3检测试剂 | 人份 | 7.5 | 2500 | 18750 | 化学发光法，配套全自动化学发光仪
21 | 不饱和铁结合力 | 人份 | 1.5 | 20000 | 30000 | Nitroso-PSAP法（适配贝克曼AU5800生化仪）
22 | 食物不耐受IgG4 | 项 | 6 | 21800 | 130800 | 微流控化学发光，配套提供全自动检测设备
23 | 血小板功能检测试剂 | 人份 | 31.5 | 2200 | 69300 | 流式
24 | 轮状病毒抗原 | 人份 | 7 | 7000 | 49000 | 胶体金
25 | 腺病毒抗原 | 人份 | 16 | 1000 | 16000 | 胶体金
26 | 诺如病毒抗原 | 人份 | 10 | 1500 | 15000 | 胶体金
27 | 呼吸道合胞病毒抗原 | 人份 | 8 | 2000 | 16000 | 胶体金
28 | 甲乙流+新冠快速核酸检测 | 人份 | 60 | 1100 | 66000 | ★1.配套提供全自动检测设备；2.方法学：基于磁珠法提取、实时荧光定量PCR；内源性内标监控；3.反应过程全部在封闭环境内闭盖完成，全程无开盖，仅需一步加样，全流程自动完成；▲4.检测时间：全流程≤40 min；5.单机具备≥4个独立运行模块；★6.两种检测试剂包含项目（3项、5项）各需在同一反应管内完成。
| 甲乙流+呼吸道合胞病毒+腺病毒+肺支核酸快速检测 | 人份 | 90 | 1500 | 135000